MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
REITORIA – DPGRA

ANEXO I
Processo: Contratação de empresa para manutenção e recarga de extintores

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

DA DEFINIÇÃO

1.1 Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos serviços, identificando indicadores, metas, mecanismos de cálculo, forma de acompanhamento e adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas estabelecidas.

1.2 Este anexo (IMR) é parte indissociável do termo de referência. Àquele contém critérios de medição que estão em consonância com as regras de execução dos serviços estabelecidas na minuta contratual, sendo imprescindível a obediência a estes ditames sob pena de imputação de sanções administrativas.

DOS INDICADORES, METAS E DOS MECANISMOS DE CÁLCULO

2.1 Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por meio de indicadores basilados nas regras de saúde e segurança no trabalho, na legislação trabalhista e/ou convenção coletiva de trabalho e nas boas práticas de execução dos serviços de limpeza e conservação conforme os anexos V e VI – B da IN 05/2017 SEGES/MPDG, bem como nas diretrizes contidas no Caderno de Logística para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do SEGES/MPDG do ano vigente . Considerando o já mencionado, quatro indicadores foram criados para tal, quais sejam : 1) tempo de resposta às solicitações da contratante; 2) Pontualidade, 3) Execução total e objetiva do serviço, 4) Integridade e funcionalidade (condições do lacre de segurança, válvula, mangueira, quadro de instruções).

2.2 Aos indicadores serão atribuídas pontuações, conforme critérios apresentados nas tabelas abaixo.

2.3 Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada na aferição da pontuação. Essa diferença está relacionada à essencialidade do indicador para a qualidade na execução dos serviços.

2.4 A pontuação final da execução dos serviços pode resultar em valores entre 0 (zero) e 100 (cem), que correspondem a uma graduação do nível de qualidade na execução dos serviços. Considera-se o valor 0 (zero) para um serviço inteiramente desprovido de qualidade, e, o valor 100 (cem) para o serviço inteiramente provido de qualidade.

2.5 A pontuação supracitada, será mensurada com base em observações diárias por parte do fiscal técnico, sendo levado em conta a frequência de ocorrências no mês de referência da prestação dos serviços.

2.6 As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos de cálculo da pontuação para fins de cálculo do pagamento da contratada.

INDICADOR 1 - TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Mensurar a celeridade nas respostas relacionadas a toda execução do cumprimento contratual, tais como: a)substituição e/ou reposição de servente(s); b) entrega de documentos relacionados à prestação do serviço; c) abastecimento e/ou reposição de materiais e equipamentos que estejam vinculados à prestação do serviço em comento. / A finalidade desse indicador é auxiliar a Administração a mensurar o grau de comprometimento no tocante à resolução das demandas levantadas de forma mais célere possível. Ainda que a resolução definitiva de determinada demanda apenas se dê num lapso temporal maior.
Meta a cumprir	Até 1 dia útil posterior à solicitação
Instrumento de medição	Constatação formal de ocorrências
Forma de acompanhamento	Pessoal. Quando da solicitação do Fiscal Técnico e/ou Administrativo através de Sistema de Registro de Ocorrências
Periodicidade	Por evento/solicitação à contratante
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade de ocorrências registradas com tempo de resposta superior a meta. / REGRA: 1 ocorrência equivale a cada 1 dia útil em que as respostas/solicitações do contratante não sejam atendidas pela contratada.
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Sem atrasos = 20 Pontos / 1 resposta com atraso = 18 Pontos / 2 respostas com atraso = 16 Pontos / 3 respostas com atraso = 14 Pontos / 4 respostas com atraso = 12 Pontos / 5 respostas com atraso = 10 Pontos / 6 ou mais com atraso = 0 Ponto
Sanções aplicadas na primeira constatação	Ver item do Termo de Referência: / 20.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
Observações	As respostas às solicitações podem figurar-se em basicamente 3 hipóteses: / Resposta em forma de ação (prestação direta de determinado serviço que careceu de melhoria ou execução; / Respostas por meio formais (via documentos entregues à Administração); / Respostas por meios informais através do uso de instrumentos telemáticos (comunicação a cerca de consultas via telefone ou e-mail)
Demais Observações	Em havendo a aferição pelo fiscal técnico por 3 vezes consecutivas da ocorrência de pontuação 4 de que trata este indicador, a Administração poder valer-se de outras formas de sanções administrativas, conforme versa os itens: 20.2.2, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 do Termo de Referência, não sendo isentas as sanções penais e civis cabíveis dispostas na lei geral de licitações.

INDICADOR 2 – PONTUALIDADE
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Otimizar as atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que irá(ão) acompanhar a empresa durante o recolhimento dos extintores. Evitar que essa demanda possa inviabilizar outras atividades previstas para o mesmo dia.
Meta a cumprir	Nenhuma ocorrência no mês
Instrumento de medição	Constatação formal de ocorrências
Forma de acompanhamento	Pessoalmente, pelo Fiscal Técnico ou por servidor designado para acompanhar o serviço da empresa
Periodicidade	A cada prestação do serviço
Mecanismo de Cálculo	A cada hora de atraso do horário combinado equivale a uma constatação
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 25 Pontos / 1 horas de atraso = 23 Pontos / 2 horas de atraso = 21Pontos / 3 horas de atraso = 19 Pontos / 4 horas de atraso = 17 Pontos / 5 horas de atraso = 15 Pontos / 6 ou mais horas de atraso = 0 Ponto
Sanções aplicadas na primeira constatação	Ver item do Termo de Referência / 20.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
Observações
Demais Observações	Em havendo a aferição pelo fiscal técnico por 3 vezes consecutivas da ocorrência de pontuação 15 de que trata este indicador, a Administração poder valer-se de outras formas de sanções administrativas, conforme versa os itens: 20.2.2, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 do Termo de Referência, não sendo isentas as sanções penais e civis cabíveis dispostas na lei geral de licitações.

INDICADOR 3 – EXECUÇÃO TOTAL E OBJETIVA DO SERVIÇO
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Aferir se a prestação do(s) serviço(s) solicitado(s) foram executados de acordo com os critérios estabelecidos pela Administração. / NOTA – Os critérios estabelecidos pela Administração podem ser materializados obedecendo a: / Cumprimento efetivo da solicitação feita pela Instituição / Entrega do(s) equipamentos dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Referência;
Meta a cumprir	Totalidade dos serviços prestados em atendimento aos critérios estabelecidos, sendo estes prestados com excelência.
Instrumento de medição	Constatação pelo Fiscal Técnico
Forma de acompanhamento	Será realizada de mediante acompanhamento do Fiscal Técnico a cada prestação de serviço solicitada.
Periodicidade	Por cada solicitação concluída
Mecanismo de Cálculo	Identificação de, pelo menos, um serviço prestado fora dos critérios
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 35 Pontos / Uma ou mais ocorrências = 0 Pontos
Sanções aplicadas na primeira constatação	Ver item do Termo de Referência / 20.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
Observações	Em havendo desatendimento do indicador, obedecendo ao princípio da razoabilidade, a empresa será inicialmente notificada verbalmente através da figura do preposto para que, em 24 h (no caso de serviços emergenciais) e em 1 dia últil (não emergenciais) atenda às solicitações da Administração quanto aos critérios estabelecidos. Tendo atendido ao supracitado, não será penalizada tendo em vista os princípios da celeridade e eficiência.

INDICADOR 4 - INTEGRIDADE E FUNCIONALIDADE (CONDIÇÕES DO LACRE DE SEGURANÇA, VÁLVULA, MANGUEIRA, QUADRO DE INSTRUÇÕES)
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Mensurar o atendimento às exigências específicas relacionadas aos itens que compõem o cilindro (lacre, válvula, mangueira, quadro de instruções). Para garantir a usabilidade do produto nas ocorrências.
Meta a cumprir	Nenhuma ocorrência no mês
Instrumento de medição	Constatação formal quanto da execução do(s) serviço(s)
Forma de acompanhamento	Equipe responsável pela fiscalização do IF Sertão-PE, sendo o registro realizado no livro de ocorrência do contrato em execução.
Periodicidade	Durante a execução de cada serviço solicitado
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade de ocorrências registradas no período de referência. / REGRA: 1 (uma) ocorrência equivale a 1 (uma) constatação de inadequação
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 20 Pontos / 1 ocorrência = 18 Pontos / 2 ocorrências = 16 Pontos / 3 ocorrências = 14 Pontos / 4 ocorrências = 12 Pontos / 5 ocorrências = 10 pontos; / 6 ou mais ocorrências = 0 ponto.
Sanções aplicada na primeira constatação	Ver item do Termo de Referência: / 20.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
Demais observações	Em havendo a aferição pelo fiscal técnico por 3 vezes consecutivas da ocorrência de pontuação 4 de que trata este indicador, a Administração poder valer-se de outras formas de sanções administrativas, não sendo isentas as sanções penais e civis cabíveis.

3. DO CÁLCULO PARA PAGAMENTO
3.1 As pontuações relativas à aferição de qualidade devem ser totalizadas para o mês de referência, conforme especificações apresentadas nas tabelas acima.

3.2 A aplicação dos critérios de averiguação da qualidade resultará em uma pontuação final no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente à soma das pontuações obtidas para cada indicador, conforme fórmula abaixo:

Pontuação total do serviço = Indicador 1+ Indicador 2 + Indicador 3+ Indicador 4

3.3 Os pagamentos devidos à contratada, relativos a cada mês de referência, devem ser calculados conforme pontuação total do serviço mês a mês em consonância com a tabela e fórmulas abaixo:

FAIXAS DE PONTUAÇÃO DE QUALIDADE POR MÊS DE REFERÊNCIA	PERCENTUAL PARA PAGAMENTO	FATOR DE AJUSTE DE NÍVEL DE SERVIÇO
De 80 a 100 pontos	100% do valor previsto	1,00
De 70 a 79 pontos	97% do valor previsto	0,97
De 60 a 69 pontos	95% do valor previsto	0,95
De 50 a 59 pontos	93% do valor previsto	0,93
De 40 a 49 pontos	90% do valor previsto	0,90
Abaixo de 40 pontos	90% do valor previsto mais multa	0,90 + Avaliar necessidade de aplicação de multa contratual

3.3.1 Desta feita, o valor para cada ordem de serviço será calculado conforme fórmula abaixo:

Valor devido por ordem de serviço = [(Valor mensal previsto) x (Fator de ajuste de nível de serviço)]

3.3.2 A pontuação abaixo de 40 pontos por três vezes consecutivas poderá ensejar rescisão do contrato, cabendo a decisão final à Autoridade administrativa competente.

 4. CHECK-LIST DE AFERIÇÃO DO NÍVEL DOS SERVIÇOS

Indicador	Critério (Faixas de Pontuação)	Pontos	Avaliação
1 – Tempo de resposta às solicitações da contratante	Sem ocorrências	20
	1 ocorrência	18
	2 ocorrências	16
	3 ocorrências	14
	4 ocorrências	12
	5 ocorrências	10
	6 ocorrências ou mais	0
2 – Pontualidade	Sem atrasos	25
	1 hora de atraso	23
	2 horas de atraso	21
	3 horas de atraso	19
	4 horas de atraso	17
	5 horas de atraso	15
	6 horas ou mais de atraso	0
3 – Execução total e objetiva do serviço	Sem ocorrências	35
	Uma ou mais ocorrências	0
4 – Integridade e funcionalidade (condições do lacre de segurança, válvula, mangueira, quadro de instruções)	Sem ocorrências	20
	1 ocorrência	18
	2 ocorrências	16
	3 ocorrências	14
	4 ocorrências	12
	5 ocorrências	10
	6 ocorrências ou mais	0
Pontuação Total do Serviço