## Página1
1 - Identificação da Unidade Administrativa
Nome
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Serra Talhada
Endereço completo |  |  |  | Bairro
Rodovia PE 320, KM 126 |  |  |  | Zona Rural
Telefone |  | Cidade |  |  | UF
(87) 98866-1978 |  | Serra Talhada |  |  | Pernambuco
2 - Relação dos Ambientes Climatizados:
Tipo de Atividade | N.º de Ocupantes |  | Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada (m²) | Carga Térmica (Kbtu/h)
| Fixos | Flutuantes | Descrição | Sigla
Ensino | 35 | 39 | Sala de Aula 01 | S01 | 60.63 | 72000
Ensino | 35 | 39 | Sala de Aula 02 | S02 | 60.63 | 72000
Ensino | 35 | 39 | Sala de Aula 03 | S03 | 60.63 | 72000
Ensino | 35 | 39 | Sala de Aula 04 | S04 | 60.63 | 72000
Ensino | 35 | 39 | Sala de Aula 05 | S05 | 60.63 | 72000
Ensino | 35 | 39 | Sala de Aula 06 | S06 | 60.62 | 72000
Ensino | 35 | 39 | Sala de Aula 07 | S07 | 60.62 | 72000
Ensino | 35 | 39 | Sala de Aula 08 | S08 | 60.63 | 72000
Ensino | 35 | 39 | Sala de Aula 09 | S09 | 60.63 | 72000
Ensino | 35 | 39 | Sala de Aula 10 | S10 | 60.63 | 72000
Ensino | 35 | 39 | Sala de Aula 11 | S11 | 60.63 | 72000
Ensino | 35 | 39 | Sala de Aula 12 | S12 | 60.63 | 72000
Ensino | 0 | 39 | Laboratório de Informática I | LAB INFO 01 | 60.62 | 48000
Ensino | 0 | 20 | Laboratório de Informática II | LAB INFO 02 | 60.62 | 48000
Ensino | 0 | 39 | Laboratório de Matemática | LAB MAT | 60.62 | 48000
Ensino | 0 | 30 | Laborartório de Refrigeraçãoe Climatização | LAB REFC | 60.62 | 48000
Ensino | 1 | 20 | Laboratório de Física | LAB FIS | 60.62 | 48000
Ensino | 0 | 39 | Laboratório de Biologia | LAB BIO | 60.62 | 48000
Ensino | 0 | 20 | Laboratório de Química | LAB QUI | 60.62 | 48000
Ensino | 1 | 39 | Laboratório de Engenharia Civil - Mecânica dos Solos | LAB CIVIL | 233.78 | 48000
Ensino | 1 | 39 | Laboratório de Engenharia Civil - Materais de Construção | LAB CIVIL | 60.62 | 48000
Ensino | 1 | 39 | Laboratório de Engenharia Civil - Tecnologia da Construção | LAB CIVIL | 60.62 | 48000
Administrativo | 0 | 46 | Sala dos Professores | SP | 60.62 | 48000
Administrativo | 3 | 20 | Controle Acadêmico | CA | 43.5 | 36000
Administrativo | 1 |  | Coordenação de Gestão de Pessoas | CGP | 19.32 | 12000
Administrativo | 1 | 10 | Assistência ao Educando (Antessala) | AE 01 | 10 | 18000
Administrativo | 2 | 10 | Direção de Ensino (Sala Principal) | AE 02 | 19.13 | 24000
Administrativo | 2 | 25 | Biblioteca | BIBLIO | 184.05 | 144000
Administrativo | 3 | 10 | Setor de Saúde | SS 01 | 10 | 9000
Administrativo | 3 | 6 | Setor de Saúde (Ambulatório) | SS 02 | 15.92 | 12000
Administrativo | 6 | 0 | Departamento de Administração e Planejamento | DAP | 35.51 | 24000
Administrativo | 3 | 0 | Sala T.I | TI | 17.36 | 9000
Administrativo | 0 | 0 | Data Center | DC | 16.1 | 48000
Administrativo | 1 | 0 | Direção Geral | DG | 19.32 | 12000
Administrativo | 1 | 0 | Secretaria da Direção Geral | SDG | 16.93 | 18000
Administrativo | 2 | 1 | Coordenação de Extensão | DE | 14.57 | 9000
Administrativo | 1 | 1 | Coordenação de Pequisa | CPE | 14.57 | 9000
Administrativo | 2 | 0 | Comunicação e Eventos | SCE | 19.64 | 12000
Administrativo | 0 | 39 | Sala de Engenharia/Quadra | SEQ | 21.86 | 12000
Administrativo | 1 | 0 | Sala de Educação Física/Quadra | SEF | 10 | 12000
Administrativo | 1 | 0 | Almoxarifado Principal | AP | 30 | 18000
Administrativo | 2 | 0 | Guarita | G | 3.74 | 9000
Cultural | 0 | 150 | Auditório | AUD | 217.97 | 288000
Administrativo | 8 | 20 | Sala das Coordenações/ Coord. de Políticas ao Educando | SC/CPE | 60.62 | 48000
3 - Relação de Aparelhos de Climatização:
Nº de Patrimônio | Ambiente | Capacidade (Kbtu/h) | Marca - Modelo | Tipo
1139/08 | S01 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1140/08 | S01 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1076/08 | S02 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1141/08 | S02 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1077/08 | S03 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1078/08 | S03 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1079/08 | S04 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1080/08 | S04 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1081/08 | S05 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1082/08 | S05 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1083/08 | S06 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1084/08 | S06 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1085/08 | S07 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1086/08 | S07 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1087/08 | S08 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1088/08 | S08 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1089/08 | S09 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1090/08 | S09 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1091/08 | S10 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto |  |  | 32/08
1092/08 | S10 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1093/08 | S11 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
1094/08 | S11 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
45/08 | S12 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
46/08 | S12 | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
40/08 | LAB INFO 01 | 24000 | Elgin Modelo: HEFI24B2IA | Split
41/08 | LAB INFO 01 | 24000 | Elgin Modelo: HEFI24B2IA | Split
1162/08 | LAB INFO 02 | 48000 | Elgin Modelo: PHFI – 48000 – 2 | Split Piso / Teto
2020-08-31 | S PROF | 24000 | Elgin Modelo: HEFI24B2IA | Split
32/08 | S PROF | 24000 | Elgin Modelo: HEFI24B2IA | Split
33/08/ | LAB FIS | 24000 | Elgin Modelo: HEFI24B2IA | Split
34/08 | LAB FIS | 24000 | Elgin Modelo: HEFI24B2IA | Split
35/08 | LAB BIO | 24000 | Elgin Modelo: HEFI24B2IA | Split
36/08 | LAB BIO | 24000 | Elgin Modelo: HEFI24B2IA | Split
37/08 | LAB QUI | 24000 | Elgin Modelo: HEFI24B2IA | Split
38/08 | LAB QUI | 24000 | Elgin Modelo: HEFI24B2IA | Split
1165/08 | LAB ENG | 48000 | Elgin Modelo: PEFI4B2NA | Split Piso / Teto
1166/08 | LAB ENG | 48000 | Elgin Modelo: PHFI – 48000 – 2 | Split Piso / Teto
1167/08 | LAB ENG | 48000 | Elgin Modelo: PEFI4B2NA | Split Piso / Teto
1163/08 | LAB REF | 48000 | Elgin Modelo: PHFI – 48000 – 2 | Split Piso / Teto
1164/08 | LAB MAT | 48000 | Elgin Modelo: PHFI – 48000 – 2 | Split Piso / Teto
47/08 | CA | 36000 | Elgin Modelo: PEFI36B2NA | Split Piso / Teto
| AE 01 | 18000 | Springer Midea Modelo: 42MACA18S5 | Split
| AE 02 | 24000 | GREE Modelo: GWC24ME-D1NNA8E/1 | Split Wall
1135/08 | BIBLIO | 36000 | Elgin Modelo: PEFI48B2NA | Split Piso/Teto
1136/08 | BIBLIO | 36000 | Elgin Modelo: PEFI48B2NA | Split Piso/Teto
1137/08 | BIBLIO | 36000 | Elgin Modelo: PEFI48B2NA | Split Piso/Teto
1138/08 | BIBLIO | 36000 | Elgin Modelo: PEFI48B2NA | Split Piso/Teto
| SS 01 | 9000 | Sansung Modelo: AR09HCSUBWQNAZ | Split
| SS 02 | 12000 | Sansung Modelo: AR12HCSUAWQNAZ | Split
39/08 | DAP | 24000 | Elgin Modelo: HEFI24B2IA | Split
2020-08-30 | TI | 9000 | Elgin Modelo: HEFI09B2IA | Split
496214 | DC | 24000 | Elgin Modelo: HEFI24B2IA | Split
44/08 | DC | 24000 | Elgin Modelo: HEFI24B2IA | Split
2020-08-25 | DG | 12000 | Elgin Modelo: HEFI12B2IA | Split
2027-08-01 | SDG | 18000 | Elgin Modelo: HEFI18B2IA | Split
2020-08-29 | CEX | 9000 | Elgin Modelo: HEFI09B2IA | Split
2020-08-28 | CP | 9000 | Elgin Modelo: HEFI09B2IA | Split
2020-08-26 | SCE | 12000 | Elgin Modelo: HEFI12B2IA | Split
2020-08-24 | SM | 12000 | Elgin Modelo: HEFI12B2IA | Split
| G | 9000 | Sansung Modelo: AR09HCSUBWQNAZ | Split
1168/08 | AUD | 48000 | Elgin Modelo: PEFI48B2NA | Split Piso/Teto
1169/08 | AUD | 48000 | Elgin Modelo: PEFI48B2NA | Split Piso/Teto
48/08 | AUD | 48000 | Elgin Modelo: PEFI48B2NA | Split Piso/Teto
49/08 | AUD | 48000 | Elgin Modelo: PEFI48B2NA | Split Piso/Teto
1095/08 | AUD | 48000 | Elgin Modelo: PEFI48B2NA | Split Piso/Teto
1096/08 | AUD | 48000 | Elgin Modelo: PEFI48B2NA | Split Piso/Teto
3252/08 | AUD | 12000 | Elgin inverter trend | Split
3253/08 | QUADRA | 12000 | Elgin inverter trend | Split
3254/08 | CGP | 12000 | Elgin inverter trend | Split
495118 | REFEITÓRIO | 18000 | Elgin inverter trend | Split
3256/08 | ALMOX | 18000 | Elgin inverter trend | Split
3257/08 | TI | 18000 | Elgin inverter trend | Split
3259/08 | ALMOX. C.A | 9000 | Elgin inverter trend | Split
4 - Relação de Aparelhos de Refrigeração:
Nº de Patrimônio | Localização |  | Marca - Modelo | Tipo |  | Capacidade
472838 | Setor de Saúde |  | Midea | Frigobar |  | 93 L
496945 | Lab. Refrigeração |  |  | Câmara Fria Modular 3,45X2,30X2,50 |  | 8,55 M / 28,30 M³
1444/08 | Dispensa Fria |  | Gelopar | Mini Câmara Fria - 4 portas - Inox |  | 1000 L
434031 | Copa |  | Consul – CRM54BBBNA | Geladeira |  | 441 L
1197/08 | Refeitório |  | Conjunto Buffet Aquecimento/Refrigeração Modelo: RF133/BF008/VF01/VF011 | Balcão Térmico
0235/08 | Refeitório |  | Refriágua 200L | Bebedouro Industrial |  | 200 L
0236/08 | 1º Andar |  | Refriágua 200L | Bebedouro Industrial |  | 200 L
0237/08 | Cantina |  | Refriágua 200L | Bebedouro Industrial |  | 200 L
0238/08 | Quadra |  | Refriágua 200L | Bebedouro Industrial |  | 200 L
1192/08 | Cozinha |  | Esmaltec Duas tampas – EFH500 | Freezer |  | 439 L
1193/08 | Cozinha |  | Esmaltec Duas tampas – EFH500 | Freezer |  | 439 L
| Auditório |  | Libell – Master Inox | Bebedouro |  | 20 L
| Setor de Saúde |  | Libell – Master Inox | Bebedouro |  | 20 L
| Controle Acadêmico |  | Libell – Master Inox | Bebedouro |  | 20 L
| Cantina |  | Libell – Master Inox | Bebedouro |  | 20 L
| Biblioteca |  | Libell – Master Inox | Bebedouro |  | 20 L
| Sala dos Professores |  | Libell – Master Inox | Bebedouro |  | 20 L
1855 / CPZR | Lab. Especial |  | IBBL – 01032001 | Bebedouro de Pressão |  | 0,0 L
1856 / CPZR | Lab. Especial |  | IBBL – 01032001 | Bebedouro de Pressão |  | 0,0 L