PLANILHA DE FORMAÇÃO E ESTIMATIVA DE PREÇOS

Objeto: aquisição de Equipamentos para Lab. de Refrigeração
Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial
Item	Descrição	Unidade	Qtd. Total	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Preço 4	Preço 5	Preço 6	Preço 7	Mediana	Valor Unitário	Valor Total
01	TERMO-ANEMOMETRO DIGITAL: / Termo-anemometro digital termo anemometro digital descricao: instrumento digital portatil, / com lcd principal de 4- digitos e secundario de 3 1/2 digitos, com iluminacao de fundo, / precisao basica de 3% do, fundo de escala, congelamento de leitura, desligamento automático e registro de maximo, minimo e maximo menos minimo.realiza medidas da velocidade de deslocamento do fluxo, de ar nas unidades m/s, ft/min, knots, km/h e mph e de temperatura em c e f.caracteristicas tecnicas:- display: principal - 4 digitos (10000 contagens); secundário - 3 . digitos (2000 contagens). demais especificacoes conforme edital.	Unidade	12	318,73	359,10	435,00					370,94	4.451,28
02	MEDIDOR DE UMIDADE PARA MEDICAO DA UMIDADE DO AR; / : Medidor de umidade do ar e ponto de orvalho; modelo 635-2, testo; acompanha: 2 sondas e / carregador; para sistema de ar comprimido	Unidade	12	949,14	913,94	488,00					913,94		10.967,28
03	PSICROMETRO DIGITAL PARA MEDICAO DAS TEMPERATURAS DE BULBO / SECO E BULBO UMIDO; / : Psicrometro, tipo manual, faixa escala-10 a 50 ¨c, subdivisao 1/2 ¨c, comprimento 250 mm	Unidade	10	195,00	295,00	328,00					272,67	2.726,70
04	ALICATE AMPERIMETRO PARA MEDICAO DE CORRENTE DE / EQUIPAMENTOS / : Alicate amperimetro, true-rms, acessorios inclusos (terminais de teste, estojo flexivel e / manual do usuario) caracteristicas tecnicas corrente ca: faixa: 40,00 a/400,0 a precisao: 2 % 5 digitos (45 hz a 65 hz) 2,5 % 5 digitos(65 hz a 400 hz) corrente cc: faixa: 40,00 a/400,0 a / precisao: 2 % 5 digitos tensao ca: faixa: 600,0 v precisao:1,5 % 5 digitos tensao cc: faixa:600,0 v precisao: 1,0 % 5 digitos resistencia: faixa: 400 ω/4000 ω/40.00 kω precisao: 1,0 % 5 digitos continuidade: ≤ 30 ω capacitancia: 100,0 μf a 1000 μf frequencia: 5,0 hz ate 500,0 hz resposta ca: true-rms luz de fundo: sim retencao de dados: sim medicao de temperatura: -10 ¨c a 400 ¨c (14 ¨f a 752 ¨f) min/max: sim tamanho: a x l x p (mm): 207 x 75 x 34 diametro maximo do fio: 30 mm (600 mcm) peso: 283 g classificacao de categoria: cat iii 600 v cat iv 300 v garantia: dois anos	Unidade	22	434,26	293,68	328,14	234,50	338,31	350,00	450,00		346,98	7.633,56
05	CONJUNTO MANIFOLD DIGITAL: Conjunto manifold digital com 4 portas e / vacuometro para os fluidos r22/r134/r404/r410. garantia minima de 12 meses. calcula: / -superaquecimento -sub-resfriamento -superaquecimento desejado -saturacao do vapor / -saturacao do liquido	Unidade	15	3.281,27	3.624,19	3.188,40	3.947,98	2.818,21				3.372,01	50.580,15
06	CONJUNTO SOLDA E CORTE OXIACETILENO: Conjunto solda e corte oxiacetileno com carrinho carbografite. acompanham o conjunto: / - 01 mangueira dupla de 5 metros com conexoes / - 01 bico de corte 1502 acetileno n°6 / - 01 carrinho para conjunto portátil oxicombustiveis / - 01 centelhador / - 01 extensao de solda cg 201 acetileno n°4 / - 01 macarico de corte manual cg 531 – 90° / - 01 macarico de solda cg 201 / - 01 regulador de pressao acetileno - serie 700 / - 01 regulador de pressao oxigenio - serie 700 / - 04 valvulas secas de retencao corta chamas vpmg, vpmo, vpro, vprg	Unidade	15	1.806,42
07	KIT FLANGEADOR EXCENTRICO: Kit flangeador excentrico + cortador + escariador. / componentes: flangeador excentrico 3/16´´ a 3/4´´ cortador de tubo 1/8´´ a 1.1/8´´ escariador / (rebarbador) para tubos - caracteristicas: material super reforcado em aco forjado acompanha / maleta de protecao em pp.	Unidade	15	400,00	506,99	395,98	456,90	511,54	369,00			440,07	6,601,05
08	MALETA DE FERRAMENTAS: Maleta de ferramentas contendo os seguintes itens: / - 01 alicate bico longo 8.- 01 adaptador de 3/8 para .. - 01 adaptador de 3/8 para .. 03 / catracas: 1/4 - 3/8 - .. 01 chave ajustável 8. -05 chaves combinadas com catraca em / polegadas: 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8. 05 chaves combinadas com catraca em milimetros: 10 mm - 12 mm - 13 mm - 14 mm - 16 mm. 01 chave para bits magnetica com catraca. - 52 bits / sendo: - 01 adaptador. - 06 canhao em milimetros: 6 mm - 7 mm - 8 mm - 9 mm - 10 mm - 11 / mm. - 06 canhao em polegadas: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 11/32 - 3/8 - 7/16. - 06 fenda em / polegadas: 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - .. - 05 fenda em milimetros: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. - / 03 fenda cruzada: ph1 - ph2 - ph3. - 05 hexagonal em milimetro: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. - 03 / hexagonal em polegada: 5/32 - 3/16 - 7/32. - 04 pozidriv: pz0 - pz1 - pz2 - pz3. - 03 / quadrado: s1 - s2 - s3. - 10 torx: t5 - t7 - t8 - t10 - t15 - t20 - t25 - t27 - t30 - t40. - 05 / extensoes: - 01 com encaixe de 1/4: 3 - 02 com encaixe de 3/8: 3 – 6. 02 com encaixe de 1/2: / 3 – 5. - 01 jogo de chaves hexagonais em milimetro com 12 pecas: 0,9 - 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - / 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 mm. - 01 jogo de chaves hexagonais em polegadas com 12 pecas: / 0.036 - 0.05 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - .. - 85 soquetes: - 11 / soquetes sextavados em polegadas com encaixe de 1/4: 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - / 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 – 9/16. -12 soquetes sextavados em milimetros com encaixe de 1/4: 4 / mm - 5 mm - 5,5 mm - 6 mm - 7 mm - 8 mm - 9 mm - 10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm - 14 / mm. - 09 soquetes estriados em polegadas com encaixe de 3/8: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - / 9/16 - 5/8 - 11/16 - .. - 15 soquetes estriados em milimetros com encaixe de 3/8: 6 mm - 7 / mm - 8 mm - 9 mm - 10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm - 14 mm - 15 mm - 16 mm - 17 mm - / 18 mm - 19 mm - 20 mm. - 07 soquetes sextavados longos em polegadas com encaixe de 3/8: / 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4. - 07 soquetes sextavados longos em milimetros com / encaixe de 3/8: 13 mm - 14 mm - 15 mm - 16 mm - 17 mm - 18 mm - 19 mm. - 12 soquetes / sextavados em polegadas com encaixe de 1/2: 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/32 - / 11/16 - 3/4 -25/32 - 13/16 - 7/8. - 12 soquetes sextavados em milimetros com encaixe de 1/2: / 9 mm - 10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm - 14 mm - 15 mm - 16 mm - 17 mm - 18 mm - 19 / mm - 20 mm. - 02 soquetes sextavados para vela com encaixe de 3/8: 5/8 - 13/16. - 06 / suportes para os bits- 02 suportes para as chaves hexagonais - 01 maleta termoplastica com / acomodacoes para ferramentas	Unidade	18
09	RECOLHEDORA DE GAS REFRIGERANTE: Bomba recolhedora. recolhedora de gas refrigerante (r-12, r134, r22, r404 e r410a), tensao 110-220v/60hz, compressor: 1/2 hp, protecao de sobrecarga, sistema de compressao rotativa, alca e rodizios para transporte	Unidade	12	5.800,00	4.968,71	4.415,93	5.169,39					5.088,51	61.062,12
10	MALETA DE METROLOGIA DIMENSIONAL: Maleta de metrologia dimensional maletas com diversos instrumentos para o estudo de metrologia dimensional. composicao: 01 x escala industrial de 0-300mm em aco inox e graduacao em mm e em polegadas; 01 x micrometro interno 5-30mm 01 x micrometro externo 0-25mm, 01 x nivel linear de precisao, 01 x paquimetro digital 150mm, 01 x paquimetro universal 150mm, 01 x suporte de medicao com base magnetica, 01 x jogo de calibrador de folgas, 01 x relogio comparador 5 x 0,01mm, 01 x goniometro com relogio, jogos de pecas para praticas com os instrumentos. Acompanha material didatico completo, composto por: manuais de aluno e professor, manual tecnico, roteiros de praticas, slides ricamente desenvolvidos para o professor, videos demonstrativos dos experimentos, biblioteca de componentes em 3d. o equipamento possui um sistema de rastreamento por tecnologia quick response ou near field communication comunicando diretamente com um portal de acesso ao material didatico completo e datasheets de todos os componentes do equipamento. tratamento diferenciado: tipo i - participacao exclusiva de me/epp.	Unidade	3
11	VACUOMETRO DIGITAL: Vacuometro digital, com as seguintes especificacoes: chave on-off (liga-desliga), escala de 50 a 9999 microns, economizador de bateria desliga apos 10 minutos; salva a ultima leitura depois de desligado; conexoes padrao de .”; funcionamento a bateria; indicador de bateria fraca; display de cristal liquido; leitura em: microns, psi, inhg, mbar, pascal, torr e mtorr. referencia: jbdv-22n (just better).	Unidade	16	1.100,00	1.248,00	1.290,00	1.214,37	1.256,59	1.184,95	1.089,50		1.197,63	19.162,08
12	BOMBA DE VACUO: Bomba de vacuo. bomba de vacuo e ar comprimido, tipo 2vc. • / produz vacuo ou ar comprimido, dependendo da necessidade do usuário. possui manômetro e vacuômetro para controle. possui dois filtros, uma na entrada do ar retém as impurezas e o outro na saida para reter o oleo. • palhetas planas e deslizantes, montadas num rotor que gira num alojamento excentrico, sao forcadas centrifugamente contra a cavidade da bomba, gerando pressao e vacuo, 1725 rpm 1/6 hp, 0,13 kw, peso 8,6 kg. • pintura em epoxi. performance: • deslocamento de ar (vazao): 1,3 pes3/min = 37 lts/min= 2,2 m3/h • vácuo final: 27 polegadas ou 685,8 mm • pressao de ar por polegadas2 : 20 libras continuas / 25 libras intermitentes a-23 x c-32 xl-20cm. componentes: • medidores (vacuometro e manometro) • bicos para conexao de mangueiras • valvulas de regulagem • alca para transporte • fio com interruptor liga/desliga	Unidade	19	1.600,00	1.800,00	1.469,00	1.487,00	2.328,00	2.397,00			1.846,93	35.089,77
13	BALANCA DE PRECISAO.: Balanca de precisao. balanca eletronica programavel, / capacidade para ate 110 kg, precisao: +/- 0,01 kg ou 0,1% da leitura, carga programavel, funcao de auto power off; alimentacao: bateria de 9v (bateria inclusa); plataforma: 9” x 9”, garantia minima de 6 meses	Unidade	19	1.039,28	957,12	914,00	826,20	868,00	883,00	889,00		910,94	17.307,86
14	CONJUNTO DIDATICO PARA ESTUDO E PRATICAS EXPERIMENTAISDE INSTALACOES ELETRICAS RESIDENCIAIS, PREDIAIS E INDUSTRIAIS.: Conjunto didático para estudo e práticas experimentais de instalações elétricas / residenciais, prediais e industriais. conjunto composto por um painel didático possuindo constituição modular que possibilita montagem em laboratório dos vários circuitos elétricos presentes nas instalações residenciais, prediais e industriais. ele permite realizar exercícios rápidos com o uso de cabos pino banana evitando desperdícios de fio. o conjunto abrange o estudo de várias áreas de instalações entre as quais estão a de iluminação, de comando, de alarme, de medidas e outras.	Unidade	8	56.000,00	49.000,00	10.170,12	82.035,94				52.500,00		420.000,0
15	EQUIPAMENTO DIDATICO DE MEDIDAS ELETRICAS.: Equipamento didatico de medidas eletricas. indispensavel para estudantes da area de eletrica e eletrotecnica conhecerem o funcionamento e as aplicacoes de dispositivos de medidas eletricas, disponibiliza desde os mais simples circuitos resistivos ate simulacao de uma carga trifásica indutiva de baixo fator de potencia para correcao de defasagens. possui modulos de wattimetros, amperimetros, voltimetros, resistores, indutores, entre outros.	Unidade	6	38.500,00	58.200,00	40.822,38	73.916,60				49.511,19		297.067,14
16	BANCADA DIDATICA PARA ELETROTECNICA INDUSTRIAL: Bancada didática para eletrotecnica industrial -indispensavel para estudantes da area de eletrica e eletrotécnica conhecerem o funcionamento e as aplicacoes dos dispositivos eletricos, desde os mais simples como um circuito eletrico de iluminacao, ate os mais complexos circuitos sequencias para partida de motores. possui modulos de contadores, reles, botoeiras, lampadas, instrumentos de medicao, motores entre outros.	Unidade	1	16.100,00	53.000,00	31.360,14	82.035,94				42.180,07		42.180,07
17	KIT DIDATICA MODULAR PARA ESTUDO DE ELETRICIDADE, MAGNETISMO / E ELETROMAGNETISMO.: Kit didatica modular para estudo de eletricidade, / magnetismo e eletromagnetismo. sistema de treinamento para estudos de eletricidade basica, / magnetismo e eletromagnetismo constituido por main frame (unidade central de alimentacao / e medicao) e conjunto de modulos dedicados que, integrados, contemplem por meio de experiencias praticas o estudo de, pelo menos os seguintes topicos: teoria basica de circuitos eletricos em dc e ca - caracteristicas de resistores; medicao de tensao dc; medicao de corrente dc; utilizacao de ohmimetros; lei de ohm; potencia em circuitos dc; circuitos serie paralelo; lei de kirchoff; teoremas de norton, thevenin e da superposicao; teorema da máxima transferencia de potencia; circuitos rc, dc e fenomenos transientes; medicao de tensao ac; / medicao de corrente ac; circuito rc ac; circuito rl ac; circuito rlc ac; caracteristicas de / transformadores; circuitos ressonantes serie e paralelo; filtros lc; magnetismo/eletromagnetismo: dispositivos magneticos; campo magnetico; desenho de / curvas magneticas; intensidade do campo magnetico; lei de faraday e lenz; regra das / correntes; regra de fleming...conforme especificado no edital.	Unidade	3
18	KIT DIDATICO ANALISE DE SISTEMA DE REFRIGERACAO - ASR: Kit didatico analise de sistema de refrigeracao - asr com caracteristicas minimas: kit destinado a analise de sistema de refrigeracao, composta por uma camara frigorifica e uma bancada de trabalho com armario e gavetas. o kit permite a aquisicao e armazenamento das variaveis pressao e temperatura atraves de data logger instalado no equipamento. a concepcao auto portante do equipamento e suas dimensoes facilitam a utilizacao em treinamentos in company. o kit e composto por uma camara frigorifica e uma bancada de trabalho - estrutura autoportante em perfis aluminio anodizado 45 x 45, acabamento com perfil de pvc preto, suportada por rodizios. a estrutura comporta uma bancada de trabalho nas dimensoes aproximadas 750 x 900 x 750 mm (lxaxp), com quatro gavetas, duas para ferramentas e duas para para equipamentos, um armario duas portas em mdf embutidos na estrutura e uma camera fria de dimensoes aproximadas de 750 x 1000 x 750 mm (lxaxp). o kit e composto por: 05 sensores de platina tipo pt100 a 3 fios. necessidade de treinamento.	Unidade	3
19	SISTEMA DE TREINAMENTO E GERACAO DE FALHAS EM PROCESSOS / TERMICOS (AQUECIMENTO / REFRIGERACAO): Sistema de treinamento e geração de falhas em processos termicos (aquecimento / refrigeracao): todas as experiencias são montadas em estrutura movel, equipada com chave de seguranca liga/desliga para assegurar a / integridade fisica do aluno e professor. possibilita a inclusao de varias falhas inseridas / eletricamente e manualmente. os circuitos apresentam pontos de testes para diagnosticos de / forma a permitir aos alunos, realisticamente, executarem pesquisa em nivel de sistema sem / precisar desmontar os componentes.	Unidade	3
20	BANCADA DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA: Bancada de refrigeracao / automotiva. sistema com interface para computador com as seguintes especificacoes / minimas: - bancada robusta fabricada com tubos e chapas metalicas, pintura em epoxi / (processo eletrostatico); - caixa evaporadora com motor e turbina; - condensador; - / compressor; - eletroventiladores; - filtro anti-polem; - filtro secador/acumulador; - painel de / controle analogico e digital; - pressostato; - termostato; - conectores de engates rapidos, / presilhas, valvulas, mangueiras, correias, difusores, bicos para manometros; - reles, fusiveis e / dispositivos de seguranca; - motor eletrico com velocidade variavel para propulsao do / compressor; - bateria com carregador acoplado; - painel com display de cristal liquido grafico / com apresentacao em tempo real das grandezas dos sensores, atuadores, graficos de pressao e / temperatura do sistema. - camara em acrilico resistente e transparente com matriz de sensores / proporcionando medicao em “3d” da temperatura; - software de monitoracao e atuacao em / tempo real dos componentes do sistema; - comunicacao com pc via serial rs232 e usb deve / permitir no minimo os seguintes experimentos: - conhecer os componentes de refrigeracao / automotivos; - troca do fluido refrigerante; - uso do manifold; - medidas eletricas (corrente, / tensao e resistencia); - ligacoes eletricas dos componentes; - conexoes mecanicas de engates, / compressor e correia; - rendimento do sistema; - perda de rendimento devido obstrucao nos / filtros secador/acumulador e anti-polem - perda de rendimento por falta ou excesso de fluido / refrigerante. deve acompanhar: - manifold para fluido refrigerante; - apostila teorica em / portugues apresentando os principais pontos da tecnologia em estudo; - apostila pratica em / portugues apresentando roteiros de experimentos praticos e exercicios de fixacao; cabos para / ligacoes suficientes para todos os experimentos	Unidade	1	98.000,00
21	SISTEMA PARA REFRIGERACAO COMERCIAL: Bancada para fins didaticos em / laboratorio, destinado ao estudo que simula o sistema frigorifico empregado em sistemas / frigorificos comerciais, permitindo que o aluno visualize seus componentes e como / funcionam; Atraves de ajustes nos parametros dos dispositivos de controle, o sistema / frigorifico permite a simulacao de operacao como refrigerador (resfriamento) ou como / freezer (congelamento). Equipamento apresenta as seguintes caracteristicas: / CARACTERISTICAS TECNICAS: Dimensionada de forma a suportar todo o peso do / conjunto em regime de trabalho sem ocorrencia de deformacoes. Equipamento montado em / perfil de aluminio 45x45 mm e acabamento em PVC preto com tampo em MDF; Rodizios / com trava para movimentacao da bancada. Dimensoes aproximadas: Altura: 1.800 mm x / Largura: 1.700 mm x Profundidade: 750 mm. PRINCIPAIS COMPONENTES: Uma camara / frigorifica constituida de dois compartimentos cada um com dimensoes aproximadas de / Altura: 450 mm x Largura: 400 mm x Profundidade: 300 mm, sendo um para simulacao de / congeladore outro para simulacao de resfriador; Unidades evaporadoras para conveccao / natural, capacidade aproximada de 300 kcal/h cada, sendo uma para atender a area de / congelados e a outra para atender a area de resfriados; Condensador a ar dimensionado para / atender a carga gerada pela operacao simultanea das duas unidades evaporadoras; / Compressor alternativo hermetico ou semi hermetico, dimensionado para atender a carga / gerada pela operacao simultanea das unidades evaporadoras; Regulador de velocidade para o / ventilador do condensador; Regulador de frequencia para o compressor; Um medidor de / consumo eletrico; Duas valvulas de expansao termostatica permitindo temperaturas de - 40 / graus centigrados a + 10 graus centigrados; Duas valvulas solenoides; Duas valvulas / direcionais; Valvula de servico; Seis valvulas de abertura manu-al; Seis termopares ou PT / 100; Filtro se-cador; Um reservatorio de liquido; Um manometro de alta pressao; Um manometro / de baixa pressao; Pressostato de alta e baixa; Um termostato controle na faixa de - / 25oc a + 50oc; Visor de liqui-do; Duas chaves para alimentacao eletri-ca NFB 20 a; Tubulacao / em cobre, interli-gando os componentes da planta de refrigeracao, com conexoes flangeadas / ou soldadas; Resistencia eletrica nas portas das camaras; Sistema eletrico completo / interligando os componentes da planta de refrigeracao de forma a permitir sua perfeita / alimentacao eletri-ca, comando e controle; Carga de gas refrigerante R 134 A. / ALIMENTACAO: 220 V monofasico. (Ou-tras tensoes de alimentacao disponiveis sob / consulta). TAREFAS POSSIVEIS NO CONJUNTO DI-DATICO: Conhecimento do ciclo / frigorifi-co; Estudo do circuito de refrigeracao; Calibracao das valvulas de expansao dos / evaporadores do congelador e do refri-gerador; Verificacao da influencia da valvula solenoide / no sistema; Verifica-cao da quantidade de fluido refrigerante no sistema; Verificacao da / saturacao do sistema; Visualizador de liquido na en-trada da valvula de expansao; Conferencia / da ligacao eletrica do sistema completo; Estudo da influencia da velocidade de / ventilacao do condensador na capacidade de fabricar o “frio”; Estudo da influencia da / velocidade de ventila-cao do condensador sobre a tomada de alta pressao; Estudo do / consumo de energia do compressor sobre os fatores indicados acima; Diagnostico e solucao / de defeitos. ACESSORIOS: Manual com instrucoes de montagem, instalacao, / funcionamento, seguranca conforme normas vigentes e esquema eletrico. Acompanha / tambem manual dos principais componentes instalados. Todos em portugues	Unidade	3	94.000,00	79.114,32
22	BOMBA CENTRIFUGA: Bomba d´agua centrifuga 1cv. caracteristicas minimas: / motobomba tipo centrifuga de um estagio com rotor fechado. rotor injetado em termoplastico / de engenharia noryl e reforcado com fibra de vidro, roscado diretamente na ponta do eixo. / carcaca da bomba fabricado em liga de aluminio-silicio. carcaca do motor em chapa de aco. / curva de elevacao de 8,0m a 34,0m (+-1m). vazao de 0,4m3/h para 34m de elevacao. / recalque com rosca 1´ bsp. succao com rosca 1´ bsp. motor eletrico de 1cv 60hz, 3.500 rpm, / 220v, trifasico, ip21, isolamento classe b . selo mecanico com diametro 5/8 construido com / borracha nitrilica, mola de aco inox e faces de vedacao em grafite e ceramica. temperatura de / trabalho com liquido de ate 80¨c.	Unidade	3	716,16	667,42	509,80	429,72	595,50	811,06	755,00		640,67	1.922,01
23	CAMERA TERMOGRAFICA: Camera termografica portatil, com peso maximo de 1,4 kg / incluindo a bateria, lente e display instalados; faixa espectral entre 7 e 14 micrometros; com / detector de 640x480 pixels, ou melhor, tipo matriz de plano focal (“focal plane array”); / exatidao de medida de +/- 2 oc ou +/- 2% da leitura em toda faixa de medicao, ou melhor; / sensibilidade termica (netd-“noise equivalent temperature difference”) de 40 mk. (quarenta / milikelvin) a 30 oc em toda faixa de medicao ou melhor; foco automatico e manual atraves de / comandos eletronicos e foco manual tambem atraves de anel de foco na lente do / equipamento; lente padrao com campo de visao horizontal (hfov) entre 14° e 20°; capaz de / executar medicao de temperaturas (faixa de leitura de temperatura) de -40 oc a 650 oc ou / maior; resolucao espacial (ifov) entre 0,38 e 0,55 mrad (miliradianos), com distancia minima / focal de 0,5 metros ou menor; habilitado para gravar imagens termicas (radiometricas), com / resolucao minima de 14 bits, em cartao removivel de memoria e em formato jpeg / radiometrico possivel de ser visualizado em softwares comerciais de edicao de imagens, tipo / o microsoft paint. em cada arquivo de imagem termica devera ser possivel gravar pelo menos / 60 segundos de audio; imagem com frequencia de atualizacao (frame rate) de 30 hz ou maior. / capaz de gravar sequencia de imagens radiometricas (filme radiometrico) e videos nao / radiometricos; saida de video, ntsc ou hdmi; interface usb e/ou “firewire”, interface wi-fi para / controle remoto e transferencia de video em tempo real, habilitado para ser controlado via / computador; monitor de cristal liquido (lcd), com resolucao minima de 800x480 pixels com / funcao touchscreen. capaz de visualizar e gravar imagens no espectro visivel com camera de / video digital colorida embutida, com resolucao minima de 5,0 megapixels; capaz de / visualizar e gravar imagens compostas do espectro visivel e infravermelho, funcao “fusao”; / analise da imagem termica diretamente na camera com funcoes de medicao de temperatura / disponiveis em tempo real, pontos de temperatura e areas (caixa ou circulo) com opcao de / leitura de temperaturas maxima e minima; funcao isoterma; capaz de corrigir a emissividade / atraves de selecao de lista ou insercao direta de valores de 0,01 ate 1,0; capaz de corrigir a / leitura de temperatura atraves de ajustes de temperatura ambiente, distancia do objeto, / umidade relativa do ar; temperatura refletida e transmissao optica (optica externa); habilitado / para operar em ambientes externos sujeitos a intemperies, com temperatura ambiente entre / -15 oc e 50 oc e umidade relativa do ar de ate 95%, sem condensacao. grau de protecao de / involucro ip54; adaptador para conexao a rede eletrica; duas baterias internas recarregaveis, / no minimo; carregador de baterias para carga em duas baterias simultaneamente; protetor e / fixador das lentes; maleta apropriada para transportes do instrumento e acessorios;	Unidade	2	3.788,20	2.144,62	2.544,97	2.925,15	3.100,00	4.990,00		3.012,58		6.025,15
24	MICROMETRO EXTERNO: Caracteristicas minimas: o micrometro externo, tambor com / catraca, faces de medicao de metal duro, tambor e bainha com acabamento cromado deve ter / faixa de medicao de 0 a 25mm e resolucao indicada de 0,01 mm. erro maximo admissivel / para indicacao de _2,0 μm. deve incluir estojo e chave. o instrumento deve vir acompanhado / de certificado de calibracao emitido por laboratorio acreditado e com incerteza de medicao / compativel com a especificacao do equipamento. garantia minima de 12 meses.	Unidade	10	413,81	577,31	563,99	430,00	680,00	673,13	790,00		589,75	5.897,50
25	COLECAO PESOS PADRAO: Colecao pesos padrao, material aco inoxidavel, modelo / aprovado de acordo com aportaria 233/ 94, quantidade pecas 13, composicao 1g- 2g- 2g- 5g- / 10g- 20g- 20g- 50g- 100g-, tipo classe f1, aplicacao metrologia legal do inmetro	Unidade	5	402,44	399,00	290,00	136,68	323,80	184,71		613,80		3.069,00
26	RELOGIO APALPADOR ANALOGICO: Relogio apalpador analogico relogio apalpador / com faixa de medicao de 0,8 mm o relogio apalpador com faixa de medicao de 0,8 mm e / resolucao indicada de 0,01 mm deve ter possibilidade de contato em ambas direcoes de / medicao, mancais de rubi, e guias de rabo de andorinha em 3 posicoes distintas. erro maximo / admissivel para indicacao de 8,0 μm para a faixa de medicao. deve acompanhar no estojo: / ponta de contato de metal duro com diametro de 2mm, haste rabo de andorinha com diametro / de 8 mm e porca de fixacao, pinca universal e haste retangular para adaptacao em medidor de / altura. o instrumento deve vir acompanhado de certificado de calibracao emitido por / laboratorio acreditado e com incerteza de medicao compativel com a especificacao do / equipamento. garantia minima de 12 meses	Unidade	10	303,80	244,09	309,65	340,00	485,00	290,00			328,76	3.287,60
27	MICROMETRO INTERNO: Micrometro interno faixas de medicao de diametros: 20-25 / mm, 25-30 mm, 30-40 mm e 40 -50 mm jogo de micrometros internos de 3 pontas, para / medicao de diametros na faixa de 20 a 50 mm. o jogo deve ser composto de 4 micrometros / (com faixas de medicao de 20 a 25 mm, 25 a 30 mm, 30 a 40 mm e 40 a 50 mm), 02 / calibradores anel liso (com valor nominal de 25 mm e 40 mm), 01 extensao para medicao em / profundidades ate 240 mm, chaves de montagem e regulagem, estojo de madeira para / armazenamento dos itens listados anteriormente. o micrometro deve apresentar resolucao / indicada de 0,005 mm (ou melhor), tambor e bainha em acabamento cromado, as pontas de / medicao revestidas de titanio, e erro maximo admissivel de _0,003 mm. o calibrador anel liso / deve apresentar erro maximo admissivel para a cilindricidade de 1,0 μm. os micrometros devem vir acompanhados de certificado de calibracao, realizado por laboratorio acreditado, / com capacidade de medicao e calibracao (cmc) igual ou menor a 2,0 μm declarada em seu / escopo de acreditacao. os certificados de calibracao emitidos devem conter o simbolo da / acreditacao. os calibradores anel liso de referencia devem vir acompanhados de certificado de / calibracao, realizado por laboratorio acreditado.	Unidade	10	1.950,00	1.750,00	1.880,00	1.694,90	1.446,91	2.611,55			1.888,89	18.888,90
28	BANCADA DE TRABALHO: Bancada de trabalho, utilizado em oficinas, dimensoes / minimas: largura 2000mm, profundidade 1000mm, altura 900mm. construida com chapa de / aco, estrutura soldada, pintura pu de alta resistencia, tampo de madeira com tratamento / especial de, no minimo, 60mm de espessura.	Unidade	10	1.549,70	1.429,50	1.566,89					1.515,36	15.153,60
29	MICROMETRO (POLEGADA/METRO): Capacidade 0-1; resolucao .000005/.00002 - / 0,0001mm/0,0005mm (selecionavel); exatidao ―.00002; faces de medicao / (batente) o3,2mm; peso 400g.	Unidade	11	629,90
30	EQUIPAMENTO ENSAIO MECANICOS: Maquina universal para ensaios mecanicos de / tracao, compressao, flexao, etc; eletromecanica, microprocessada, - capacidade: 600kn / (60000kgf); - tipo: dupla coluna autoportante; - acionamento: atraves de fusos de esferas / recirculantes pre-carregados com sistema de colunas guias cilindricas.	Unidade	3	490.000,00
31	VISCOSIMETRO: Viscosimetro copo ford. copo, tripe e sapatas niveladoras em aluminio. / orificios n¨ 2, 3, 4, 5 6 e 8.	Unidade	1
32	FRIGOBAR: Frigobar, com capacidade total bruta de 120 litros; cor branca; 220 volts; com / tecnologia frost free, gaveta multiuso; grade retratil; porta reversivel; porta latas e prateleiras / modulares; prateleira inferior com capacidade para garrafas de ate 2,5 litros; pes niveladores / frontais, certificado pelo inmetro	Unidade	4	1.344,67	1.000,00	1.060,95	989,00	1.053,56	1.547,40			1.165,93	4.663,72
33	SORVETEIRA: Maquina de sorvete equipamento semi-automatico para fabricacao de / sorvetes de acai e outros a base de agua (abacaxi, limao etc) ou a base de leite (chocolate, / morango, baunilha etc). o processo de producao e conhecido como descontinuo ou por batida / , porque inserimos certa quantidade de mistura e esperamos o batimento e congelamento / dessa quantidade, para depois inserir uma nova mistura. - capacidade : 12 litros cada cuba - / com tres torneira , sendo duas torneira de sabores diferentes e uma mista comprimento = 720 / mm, largura = 500 mm, altura = 1313 mm. 220 v, monofasica 50/60 hz. garantia do / fornecedor: minimo de 01 ano	Unidade	1	15.990,00	15.750,00	12.103,63					14.614,54	14.614,54
34	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 352 LITROS COM PORTA-LATAS REMOVÍVEL CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 272 CAPACIDADE DO FREEZER 80 VOLTAGEM 220V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A	Unidade	7	2.529,85	2.499,00	2.013,00	3.398,71	2.238,00	2.168,29			2.474,48	17.321,36
35	SISTEMA DIDATICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM REFRIGERACAO / INDUSTRIAL: ESTE SISTEMA DIDATICO DEVE POSSUIR ELEMENTOS/MODULOS / UTILIZADOS NA INDUSTRIA, POREM ADAPTADOS PARA UTILIZACAO EM / BANCADA DIDATICA. ELE NAO DEVE APRESENTAR PARTES ELETRICAMENTE / DESCOBERTAS E DEVERA SER FORMADO POR UM CONJUNTO DE / ELEMENTOS/MODULOS CUJAS DIMENSOES, QUANTITATIVOS E / CARATERISTICAS TECNICAS DEVEM SER DETALHADAS NA PROPOSTA. OS / ELEMENTOS/MODULOS DEVEM SER COMPATIVEIS ENTRE SI E POSSIBILITAR / ATIVIDADES DIDATICAS RELATIVAS AO TEMA DESTE PRODUTO. O SISTEMA / DEVERA RESFRIAR AGUA QUENTE, PARA A TEMPERATURA AMBIENTE, / UTILIZANDO TORRE DE REFRIGERACAO MOSTRANDO QUE POR MEIO DE / CONTATO LIQUIDO/GAS, A AGUA EVAPORA OCORRENDO O SEU / RESFRIAMENTO. O SISTEMA DEVERA APRESENTAR NO MINIMO OS SEGUINTES / ELEMENTOS: TORRE DE REFRIGERACAO, GRADES DE CONTATOS, / VENTILADOR CENTRIFUGO, BOMBA PERIFERICA, BASE E COMPONENTES / HIDRAULICOS, MEDIDORES DE FLUXO E DE TEMPERATURA, AQUECEDOR DA / AGUA, SOFTWARE DE OPERACAO E CONTROLE, ESTACAO DE TRABALHO COM / ROTEIROS PREDEFINIDOS. A TORRE DEVERA TER NO MINIMO UMA SECAO / TRANSVERSAL DE 150 X 150 MM E APRESENTAR 8 NIVEIS COM 19 ELEMENTOS / POR NIVEL, SENSORES DE TEMPERATURA EM TRES PONTOS ( 7 SENSORES DE / TEMPERATURA DE BULBO SECO, 7 SENSORES DE TEMPERATURA DE BULBO / UMIDO E 3 SENSORES DE TEMPERATURA DA AGUA). O AQUECIMENTO / DEVERA SER AJUSTAVEL EM 3 ETAPAS: 0,5KW, 1KW Y 1,5KW. O CIRCUITO DE / AGUA QUENTE DEVERA TER BY-PASS E A REGULAGEM ELETRONICA DO / FLUXO DE AGUA QUENTE E DO FLUXO DE AR DEVE SER FEITA MEDIANTE / SOFTWARE. O SISTEMA DEVERA PERMITIR AS SEGUINTES ATIVIDADES / DIDATICAS: FUNDAMENTOS TERMODINAMICOS DA TORRE DE / REFRIGERACAO, MEDICAO DE FLUXO DE AR, DE TEMPERATURAS DO AR, DA / TEMPERATURA DA AGUA E HUMIDADE DE AR; DETERMINACAO DE POTENCIA / FRIGORIFICA, BALANCEAMENTO ENERGETICO, E CALCULOS DE PARAMETROS / DE PROCESSO COMO DISTANCIA, LIMITE DE REFRIGERACAO, DIMENSAO DA / ZONA DE REFRIGERACAO, ETC. O SISTEMA DEVERA SER FORNECIDO COM / ESTACAO DE TRABALHO, SOFTWARE, MANUAL DE EXERCICIOS E DEVERA TER / DIMENSOES APROXIMADAS DE 1,10M (A) X 0,6M (P) X 0,6M (L) . NAO SERAO / ACEITAS PROPOSTAS CUJO TEXTO INDICA COPIA E COLA DO TERMO DE / REFERENCIA PUBLICADO NEM EMENDAS DA PROPOSTA A POSTERIORES E / NAO SERAO NEM ANALISADOS CATALOGOS A NAO SER EM LINGUA / PORTUGUESA, PODENDO SER NECESSARIO, NA HORA DA PROPOSTA A COPIA / DO MANUAL TECNICO E/OU DO MANUAL DE EXERCICIOS E/OU FOTO DA / CAPTURA DE UMA PAGINA DE SOFTWARE . JUNTO COM A PROPOSTA DEVERA / SER APRESENTADO CATALOGO, EM PORTUGUES, COM FOTOS (NAO SENDO / ACEITAVEL COM FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS E/OU DESENHOS / TECNICOS) COM SUFICIENTES INFORMACOES DE FORMA A PERMITIR A / VERIFICACAO DA OFERTA E SUA CONSISTENCIA. A PROPOSTA DEVE INCLUIR / CAPACITACAO DE NO MINIMO 20 HORAS. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	Unidade	01	31.000,00	125.000,00
36	SISTEMA DIDATICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM MANUTENCAO DA / EFICIENCIA ENERGETICA EM SISTEMAS DE CLIMATIZACAO / SUPERVISIONADOS: Este produto deve possuir elementos/modulos utilizados na / industria, porem adaptados para utilizacao em sistema didatica. Ele nao deve apresentar / partes eletricamente descobertas e devera ser formado por um conjunto de / elementos/modulos cujas dimensoes, quantitativos e carateristicas tecnicas devem ser / detalhadas na proposta. Os elementos/modulos devem ser compativeis entre si e possibilitar / atividades didaticas relativas ao tema acima especificado. O sistema para Estudo de / Eficiencia Energetica em climatizacao deve possibilitar o estudo e analise das medidas de / consumo de energia eletrica, dos gradientes de temperatura, dos possiveis defeitos e perdas / de rendimento em um sistema de condicionamento de ar incluindo o ciclo reverso. Deve / possibilitar demonstrar com medidas as diferencas no consumo energetico em diferentes / condicoes do ambientes climatizado. Construido com perfis estruturais de aluminio, / reforcados, anodizados e com acabamentos, deve ter dimensoes aproximadas de 2000 mm de / largura x 800 mm de profundidade x 1700 mm de altura, com camara climatizada de no / minimo 1,0 metros cubicos, e ser apropriado para a instalacao dos equipamentos de / acionamento, os circuitos eletricos, as tubulacoes de gas refrigerante e os componentes e / instrumentos do sistema, como manometros, valvulas, pressostatos, visores de liquido e / outros necessario ao correto funcionamento do sistema. Todo o circuito, suas tubulacoes e / componentes, deverao ser montados de forma didatica em um painel do lado externo, que / permite a manobra de diversas valvulas que interferem no funcionamento sistema, de modo a / inserir perturbacoes que simulam falhas ou perdas de rendimento. A sistema e formada pelos / seguintes modulos/funcoes. Painel de comandos montado sobre a sistema , provendo / alimentacao e protecao para o sistema com disjuntores, chaves, botoeiras e sinaleiros e / permitindo o comando manual. A alimentacao do sistema sera feita em 220 Vca e neste / painel serao instalados os equipamentos necessarios para as medicoes dos parametros / eletricos e das temperaturas, bem como o sistema de aquisicao de dados e o multimedidor. / Sera fornecido um multimedidor com armazenamentos de dados possibilitando a leitura dos / parametros eletricos diretamente no sistema , sem o uso de um computador, quando se estiver / operando a sistema manualmente; um armazenamento em pen-drive deve permitir uma / impressao imediata dos valores armazenados. Manometro analogico e digital transmitindo a / leitura para o sistema de coleta de dados no computador. Licenca de software de supervisao / de processo e visualizacao medidas utilizando CLP de modo a permitir ter uma inteligencia / capaz de mostrar telas de processos e telas de medidas alem de comandar os atuadores do / sistema com portas analogicas de leituras dos sensores e transdutores e IHM de 7” colorido / tipo touch screen. A camara termica sera fechada em todas as faces para formar um ambiente / estanque como uma area isolada abrigara o evaporador e externamente sera instalado o / Condensador formando um sistema de 12.000 btu's com ciclo reverso. O compressor, o / circuito de liquido/gas, o condensador, os instrumentos, as valvulas e demais dispositivos / serao instalados nas laterais e na base da sistema para que fiquem visiveis e possam ser / acessados rapidamente. Serao inclusos cinco medidores de temperatura digitais em pontos / equidistantes na area interna climatizada e um outro na parte externa, para se poder observar / as diferencas de temperatura nestes pontos e mais dois transmissores de temperatura no / compressor ( um na succao e outro na descarga) para se observar as temperaturas no circuito / de refrigeracao; estes dois ultimos tem seus sinais enviados para o sistema de coleta de dados. / O sistema deve tambem considerar outros parametros tipo humidade, descongelamento, carga / do refrigerante, etc para o bom funcionamento do todo. Atividades didaticas do sistema: / experimentos eletricos proprios para estudar os principios eletricos utilizados no ar	Unidade	01	147.000,00	204.827,77
37	KIT DIDATICO BALCAO DE REFRIGERACAO: Kit didatico balcao de refrigeracao: o / kit deve apresentar um balcao frigorifico com frontal curvo nas dimensoes aproximadas de / 1100x1300x650mm (axlxp), volume aproximado 700 litros e rodizios para movimentacao. a / alimentacao do equipamento deve ser 220vca monofasico. o sistema de refrigeracao deve / apresentar compressor fechado, pressostato de alta e baixa pressao, condensador, evaporador / e ventilador. o kit deve conter painel de controle com protecao contra curto-circuito e / sobrecarga, controlador digital de temperatura, manopla para habilitacao do sistema e botao / de emergencia. neste painel deve haver uma tomada multipolar para a conexao de todos os / sinais eletricos presentes no kit. o balcao deve ter controle de temperatura via controlador do / painel de comando ou termostato mecanico externo, instalado na estrutura do kit.	Unidade	03	65.000,00	42.099,10
38	DECIBELIMETRO: Display de cristal liquido (LCD) de 4 digitos, Fabricado conforme / Norma ANSI S1.4, IEC-804, IEC-60651 Tipo 2 e IEC-61672-1, Medicao: SPL, LEQ, / MAXL, MINL, Escala: 30 a 130 dB, Precisao: ― 1.5 dB, Resolucao: 0.1 dB, Microfone de / eletreto condensado destacavel, Ponderacao: A e C, Resposta: Rapida e lenta, Integra tempo / real com calendario, Indicacao de bateria fraca, Frequencia: 31,5 Hz a 8 Khz, Saida / analogica: 10mV DC / dB, Calibracao: Atraves de calibrador externo (opcional), Interface / serial: RS-232, Coletor de dados: 32.000 registros, Temperatura de operacao: 0 a 40oC. * / Umidade de operacao: 10% a 90% RH, Alimentacao: 4 Pilhas de 1,5V. * Dimensoes: 265 x / 72 x 35 mm, Peso: 310g. Requisitos do Sistema: Hardware necessario para a instalacao, 20 / Mb disponivel de disco rigido, PC Pentium III ou superior, Porta Usb disponivel, Monitor / VGA ou superior, 256 Mb de memoria RAM, Sistema Operacional: Windows 2000, XP ou / Vista. Acessorios: maleta para transporte, 4 pilhas, Software, Cabo RS-232, Protetor de vento / mod. SB-01, Plug 3,5, Chave de fenda, Calibrador mod. CAL-4000, Estojo para transporte / mod. ES-01, Certificado de calibracao, garantia de 12 meses, A garantia deve contar a partir / de ateste final do solicitante. Garantia de pelo menos um ano para qualquer defeito de / fabricacao. Manual de Instrucao em portugues. Certificado de garantia do produto.	Unidade	04	628,49	490,00	500,00	540,00	696,31	718,19			595,50	2.382,00
39	SELF CONTAINED: CONDENS AR; 22TR;407C;220;40BZA25226TP,CARRIER. SELF CONTAINED; CONDENSAÇÃO A AR, 9HCB08226; MÓDULO DE VENTILAÇÃO 40BZ; SEPARADO DA UNIDADE; VENTILADORES CENTRÍFUGOS; DUPLA ASPIRAÇÃO; SIROCCO; CAPACIDADE NOMINAL 22 TR'S; R407C; TERMOSTATO ELETRÔNICO COM DISPLAY; 220V-3-60HZ; MODELO: 40BZA25226TP, CARRIER COMPOSTO DE: COMPRESSOR SCROLL RESISTÊNCIA DE CÁRTER FILTRAGEM (G1-1") BANDEJA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO KIT COMANDO - KIT COMANDO DIGITAL PROGRAMÁVEL PARA 2 ESTÁGIOS; CKDCPG2A REFERENCIA CARRIER PRESSOSTATOS MINIATURIZADOS VALV. SERV. E BLOQUEIO - SUCÇÃO, DESCARGA E LÍQ. VISOR DE LÍQUIDO VÁLVULA SOLENÓIDE QUADRO ELÉTRICO INCORPORADO VÁLVULAS 1/4" SERVIÇO FILTRO SECADOR VÁLVULA DE EXPANSÃO TERMOSTÁTICA TEMPORIZAÇÃO DE PARTIDA COMPRESSOR LOCK-OUT - CLO LINE BREAK FILTROS DE AR PARA 9BX RELÉ DE SEQUÊNCIA DE FASE RELÉS DE SOBRECARGA SIFÃO NA LINHA DE SUCÇÃO	Unidade	1	47.090,00	37.000,00
40	Regulador de Pressao: Regulador de pressao para cilindro de Nitrogenio (N2). Duplo / estagio. Faixa de Temperatura: - 40 a 60 graus C. Manometro 2 , Escala: psi e bar, / Estanqueidade: 1 x 10-8 atm cm3/s He. Coeficiente de Vazao: 0,16. Corpo e Capa: Latao / forjado e cromado.	Unidade	06
41	Cilindro de Nitrogenio: Cilindro para armazenamento de gas N2 (Nitrogenio) 6.0 / (99,9999%), tipo T (torpedo), com capacidade para 9,0 m3, pressao 200 kgf/cm2. O cilindro / deve vir completo com Nitrogenio	Unidade	06	1.348,20	1.594,89	1.400,00	1.820,00	1.472,43	1.274,00			1.484,92	8.909,52
42	Kit Arduino Iniciante: Kit Iniciante Arduino Composto por, no minimo: 01 placa Arduino / Uno R3 ou equivalente; 01 cabo USB; 01 protoboard 400 pontos ou maior; 01 sensor de / temperatura; 20 jumpers macho-macho; 01 sensor de luz LDR; 01 buzzer; 05 lampadas LED / vermelho; 05 lampadas LED verde; 05 lampadas LED amarelo; 01 lampada LED alto brilho; / 20 resistores, de valores variados; 01 potenciometro 10 k ; 04 chaves momentaneas tipo / push-button; 01 caixa plastica organizadora.	Unidade	24	179,43	151,52	159,99	222,26					178,30	4.279,20
43	Kit Arduino Avancado: Kit Arduino Avancado Kit de componentes para montagens / utilizando Arduino, deve ser composto por, no minimo: 01 placa Arduino com / microcontrolador ATmega328 ou equivalente; 01 cabo USB; 01 Fonte 9 V ou 12 V / 1 A / bivolt; 01 protoboard 830 pontos ou maior; 30 jumpers macho-macho, no minimo; 10 / jumpers macho-femea; 01 display LCD (20x4) ou (16x2); 01 modulo rele, 2 canais, tensao de / operacao 5 V; 01 sensor de distancia ultrassonico, com emissor e receptor acoplados, precisao / de 3 milimetros; 01 kit controle remoto IR; 01 componente de emissao e deteccao / infravermelha; 01 modulo acelerometro, com 3 eixos; 01 motor de passo; 01 micro servo 9g; / 01 sensor de temperatura; 01 sensor de luz LDR; 01 buzzer; 05 lampadas LED vermelho; 05 / lampadas LED verde; 05 lampadas LED amarelo; 01 lampada LED alto brilho; 01 lampada / LED RGB; 30 resistores, de valores variados; 02 potenciometros trimpot 10 k ou 100 k ; 04 / chaves momentaneas tipo push-button; 01 Teclado 12 botoes; 01 Display de Sete Segmentos; / 01 Transistor para chaveamento; 01 Transistor - para potencia; 2 capacitores ceramicos; 01 / caixa plastica organizadora.	Unidade	32	344,30	397,15	431,63	329,90					375,75	12.024,00
44	Camara Fria: Camara Fria Modular de Congelamento com controle de temperatura para / armazenamento de alimentos congelados, com sistema completo de refrigeracao, / desenvolvida especialmente para armazenamento de Produtos Congelados, com temperaura / de trabalho de -20oC, capacidade de armazenamento de 8,55 metros2 / 28,30 metros3 Controle / de temperatura para faixa de trabalho de 0oC a -25oC, estabilizado em -20oC. Comando / microprocessado para ajuste dos parametros de funcionamento, ajuste do sistema completo / de refrigeracao, ajuste do sistema de alarmes sonoro e visuais, ajuste do sistema de ventilacao / interna e controle de ciclooperacional.Dimensoes Externas: 3300 x 3150 x 3700 mm (C/L/A) / Dimensoes Internas: 3000 x 2850 x 3320 mm (C/L/A) Temperatura de Trabalho: 0oC a -25o / C, estabilizada em -20oC - Estrutura confeccionada em paineis dupla face com isolamento / termico em poliuretano (PUR), com espessura de 150 mm, lado interno e externo revestido / em chapa de aco galvanizado com pintura eletrostatica na cor clara de alta durabilidade. / Cantoneiras internas e externas confeccionadas em aco galvanizado com pintura eletrostatica, / fechadura externa com chave para fechamento e internamente com dispositivo de seguranca.	Unidade	02	21.979,10	23.067,20	30.000,00	28.140,00	25.480,00				25.733,26	51.466,52
45	Bancada Didatica para Montagem de Refrigeração: Bancada para fins didáticos em / laboratório, destinado ao estudo com o objetivo de proporcionar aos alunos a visualização, / conhecimentos e habilidades necessarias a montagem completa de um sistema de refrigeração com câmara fria. Equipamento apresenta as seguintes características: / CARACTERISTICAS TECNICAS: Dimensionada de forma a suportar todo o peso do conjunto em regime de trabalho sem ocorrência de deformações. Equipamento montado em perfil alumínio 45x45 / mm de alta resistência, com acabamento das ranhuras em PVC na cor preta. Painéis em MDF, / com revestimento branco. Apoiada em rodízios com freio. Dimensões aproximadas: A: 1.500 / mm x L: 710 mm x P: 740 mm. PRINCIPAIS COMPONENTES: 01. Unidade condensadora / 3/4 CV completa, que opera com fluido refrigerante R22, e foi projetado para atingir / temperaturas de até -15°C, 01. Unidade compressora de base com tanque e valvula, / temperatura de evaporação -15°C a 0°C; 01. Pressostato para alta e baixa pressão; 01. / Controlador de temperatura para refrigeração; 01. Metro de tubo capilar; 03. Metros de / tubulação de cobre; 01. Evaporador; 01. Filtro secador; 01. Válvula de expansão termostatica; / 02. Válvulas de servico tipo base na succao e descarga; 01. Contadora tripolar, 9A, / alimentacao 220 Vca; 01. Termômetro digital com cinco sensores micro controlados com 05 / pontos distintos, faixa de medicao: -50 a 105°C; 01. Analisador de pressao manifold com / manometros para pressao de succao e descarga e mangueiras com comprimento de 0,9m; 01. / Chave catraca com as medidas de 3/16”, 1/4”, 5/16” e 3/8”, propria para refrigeracao; 01. / Painel eletrico pronto para a montagem e fiacao contendo: botao de emergencia sinalizado; / chave comutadora; disjuntor bipolar 10A curva C; disjuntor simples 10A curva B; bornes / para alimentacao e passagem dos cabos eletricos. ALIMENTACAO: Tensao de alimentacao / 220 VAC monofasico. (Outros tipos de alimentacao sob consulta). TAREFAS POSSIVEIS NO CONJUNTO DIDATICO: Simulação de defeitos eletricos e mecanicos no circuito de refrigeracao; estudo do ciclo de refrigeracao; montagem completa de um sistema de refrigeracao; estudo dos diversos componentes existentes neste tipo de aplicacao. ACESSORIOS: Manual com instrucoes de montagem, instalacao, funcionamento, seguranca / conforme normas vigentes e esquema eletrico. Todos em portugues.	Unidade	01	36.000,00	77.000,00
46	Conjunto Manifold: CONJUNTO MANIFOLD, COMPONENTES 2 VIAS, 3 MANGUEIRAS 900MM PARA R12/R22/R502 E COR, APLICACAO MANUTENCAO CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESCALA BAIXA 0 A 30 MMHG, 0 A 250 PSIG (MANOVACUO0) (APLICACAO EM GAS R 134a, R 22)	Unidade	15	187,65	267,80	163,00	248,69	130,00	203,88	171,40		196,06	2.940,90
47	Conjunto Manifold: CONJUNTO MANIFOLD, COMPONENTES 2 VIAS, 3 MANGUEIRAS 900MM PARA R12/R22/R502 E COR, APLICACAO MANUTENCAO CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESCALA BAIXA 0 A 30 MMHG, 0 A 250 PSIG (MANOVACUO) (APLICACAO EM GAS R410A.	Unidade	12	222,37	132,99	169,00	230,58	293,99			222,37		2.668,44
Valor Total da Aquisição					1.150.343,02

Certidão de Pesquisa

Certifico que, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73 de 05 de agosto de 2020, os preços constantes neste relatório atendem ao Inc. I, Art. 2º, (Portal de Compras do Governo Federal - https://www.gov.br/compras/pt-br). E, quanto a pesquisa de preços, seguem considerações a seguir:

Total de Preços Coletados: De 03 até 07, conforme item.

Preços de 01 a 07: Sites da internet, preços públicos registrados (vide relatório anexo).
Quantos aos parâmetros: A Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que disciplina a orçamentação nos processos licitatórios, prevê variadas possibilidades de levantamento de mercado. Para o presente objeto utilizaram-se os incisos I, II e III do art 5º.

Fonte: Portal de Compras do Governo Federal -https://www.gov.br/compras/pt-br; ferramenta auxiliar na pesquisa: Banco de Preços e sites da internet.

Para elaboração do Relatório de Cotação, utilizamos o sistema eletrônico “Banco de Preços” (https://www.bancodeprecos.com.br), contratado pelo IF Sertão-PE, com inserção de resultados homologados. Foi utilizada como metodologia complementar pesquisa em sites da internet.
O Banco de Preços é um avançado banco de dados desenvolvido para auxiliar em todas as fases da contratação pública: preparação, licitação e execução do contrato. Possui a maior base de consulta disponível no mercado, com mais de 12 milhões de preços, o que amplia o resultado da pesquisa, afere a realidade dos preços e atende aos princípios constitucionais da economicidade e da moralidade. Possui funcionalidades exclusivas que o caracterizam como uma solução integrada e completa. Além da pesquisa global, sem distinção de fonte, o recurso possibilita a realização de pesquisas específicas e individualizadas nos Portais de Compras do Governo Federal, Licitações-e e Bolsa Eletrônica de Compras – BEC, nos sítios eletrônicos especializados e de domínio amplo e, ainda, junto aos fornecedores, possibilitando maior transparência quanto aos parâmetros utilizados e garantindo a amplitude da pesquisa (art. 37, caput da CF/88 e Acórdão n. 1445/2015-TCU/Plenário).

Quanto a metodologia:
Adotamos como metodologia para obtenção do preço de referência a média de preços na maior totalidade dos itens, excetuando-se os itens 08,37,47,68,92 os quais tiveram como metodologia a mediana, justificado por apresentarem na sua composição preços com coeficiente superior a 25% já considerado o desvio padrão. Desta forma, buscou-se afastar preços excessivamente elevados e/ou inexequíveis, e o melhor preço compatível para o objeto em disputa, em consonância com o artigo 6º, § 2º da IN nº 73/2020.
Outras observações:
Todas às informações sobre a composição da pesquisa de mercado constam no Relatório de Cotação, nos preços coletados em sites da internet e nas Planilhas de Pesquisa e Formação de Preços, anexos ao processo. Por fim, declaramos para todos os fins de direito, que realizamos a pesquisa de preços para futura aquisição, objetos deste processo de licitação, refletindo a similaridade dos itens e preços. Os valores obtidos nesta pesquisa, foram avaliados criticamente, no sentido de que suas médias não apresentassem grandes variações, não comprometendo a estimativa do preço de referência, representando de forma satisfatória os preços praticados no mercado.
Durante a etapa de pesquisa de preços foram encontrados alguns obstáculos, tais como: especificidade dos itens, descrição insuficiente ou incorreta, demora ou falta retorno na prestação de informações por parte dos fornecedores. Devido aos problemas encontrados os itens 6,20,21,29,30,35,36,37,39,45 não obtiveram o mínimo de 3 preços para efeito de pesquisa, dessa forma sendo excluídos do processo. Já os itens 8,10,17,18,19,31,40 não foram exitosos por conta das descrições serem copiadas de licitações antigas, período superior a 8 anos, sem as devidas atualizações e análises técnicas; especificações conflitantes com as dimensões/descrições praticadas no mercado.. Para os próximos processos de itens semelhantes orienta-se que se faça o uso do código Catmat, bem como melhorar e atualizar as especificações.

Petrolina – PE, 29 de julho de 2021

        Carlos Alberto Barbosa de Souza Júnior
       CCFP/DLIC /Reitoria/IF Sertão-PE