PLANILHA DE FORMAÇÃO E ESTIMATIVA DE PREÇOS
Objeto: aquisição de Equipamentos para Lab. de Refrigeração

Item	Descrição	Unidade	Qtd. Total	Valor Unitário	Valor Total
01	TERMO-ANEMOMETRO DIGITAL: / Termo-anemometro digital termo anemometro digital descricao: instrumento digital portatil, com lcd principal de 4- digitos e secundario de 3 1/2 digitos, com iluminacao de fundo, precisao basica de 3% do, fundo de escala, congelamento de leitura, desligamento automático e registro de maximo, minimo e maximo menos minimo.realiza medidas da velocidade de deslocamento do fluxo, de ar nas unidades m/s, ft/min, knots, km/h e mph e de temperatura em c e f.caracteristicas tecnicas:- display: principal - 4 digitos (10000 contagens); secundário - 3 . digitos (2000 contagens). demais especificacoes conforme edital.	Unidade	12	370,94	4.451,28
02	MEDIDOR DE UMIDADE PARA MEDICAO DA UMIDADE DO AR; / : Medidor de umidade do ar e ponto de orvalho; modelo 635-2, testo; acompanha: 2 sondas e carregador; para sistema de ar comprimido	Unidade	12	913,94	10.967,28
03	PSICROMETRO DIGITAL PARA MEDICAO DAS TEMPERATURAS DE BULBO SECO E BULBO UMIDO: Psicrometro, tipo manual, faixa escala-10 a 50 ¨c, subdivisao 1/2 ¨c, comprimento 250 mm	Unidade	10	272,67	2.726,70
04	ALICATE AMPERIMETRO PARA MEDICAO DE CORRENTE DE EQUIPAMENTOS: Alicate amperimetro, true-rms, acessorios inclusos (terminais de teste, estojo flexivel e manual do usuario) caracteristicas tecnicas corrente ca: faixa: 40,00 a/400,0 a precisao: 2 % 5 digitos (45 hz a 65 hz) 2,5 % 5 digitos(65 hz a 400 hz) corrente cc: faixa: 40,00 a/400,0 a precisao: 2 % 5 digitos tensao ca: faixa: 600,0 v precisao:1,5 % 5 digitos tensao cc: faixa:600,0 v precisao: 1,0 % 5 digitos resistencia: faixa: 400 ω/4000 ω/40.00 kω precisao: 1,0 % 5 digitos continuidade: ≤ 30 ω capacitancia: 100,0 μf a 1000 μf frequencia: 5,0 hz ate 500,0 hz resposta ca: true-rms luz de fundo: sim retencao de dados: sim medicao de temperatura: -10 ¨c a 400 ¨c (14 ¨f a 752 ¨f) min/max: sim tamanho: a x l x p (mm): 207 x 75 x 34 diametro maximo do fio: 30 mm (600 mcm) peso: 283 g classificacao de categoria: cat iii 600 v cat iv 300 v garantia: dois anos	Unidade	22	346,98	7.633,56
05	CONJUNTO MANIFOLD DIGITAL: Conjunto manifold digital com 4 portas e / vacuometro para os fluidos r22/r134/r404/r410. garantia minima de 12 meses. calcula: / -Superaquecimento -sub-resfriamento -superaquecimento desejado -saturação do vapor / -saturação do liquido	Unidade	15	3.372,01	50.580,15
06	KIT FLANGEADOR EXCENTRICO: Kit flangeador excentrico + cortador + escariador. componentes: flangeador excentrico 3/16´´ a 3/4´´ cortador de tubo 1/8´´ a 1.1/8´´ escariador (rebarbador) para tubos - caracteristicas: material super reforcado em aco forjado acompanha maleta de protecao em pp.	Unidade	15	440,07	6,601,05
07	RECOLHEDORA DE GAS REFRIGERANTE: Bomba recolhedora. recolhedora de gas refrigerante (r-12, r134, r22, r404 e r410a), tensao 110-220v/60hz, compressor: 1/2 hp, protecao de sobrecarga, sistema de compressao rotativa, alca e rodizios para transporte	Unidade	12	5.088,51	61.062,12
08	VACUOMETRO DIGITAL: Vacuometro digital, com as seguintes especificacoes: chave on-off (liga-desliga), escala de 50 a 9999 microns, economizador de bateria desliga apos 10 minutos; salva a ultima leitura depois de desligado; conexoes padrao de .”; funcionamento a bateria; indicador de bateria fraca; display de cristal liquido; leitura em: microns, psi, inhg, mbar, pascal, torr e mtorr. referencia: jbdv-22n (just better).	Unidade	16	1.197,63	19.162,08
09	BOMBA DE VACUO: Bomba de vacuo. bomba de vacuo e ar comprimido, tipo 2vc. • produz vacuo ou ar comprimido, dependendo da necessidade do usuário. possui manômetro e vacuômetro para controle. possui dois filtros, uma na entrada do ar retém as impurezas e o outro na saida para reter o oleo. • palhetas planas e deslizantes, montadas num rotor que gira num alojamento excentrico, sao forcadas centrifugamente contra a cavidade da bomba, gerando pressao e vacuo, 1725 rpm 1/6 hp, 0,13 kw, peso 8,6 kg. • pintura em epoxi. performance: • deslocamento de ar (vazao): 1,3 pes3/min = 37 lts/min= 2,2 m3/h • vácuo final: 27 polegadas ou 685,8 mm • pressao de ar por polegadas2 : 20 libras continuas / 25 libras intermitentes a-23 x c-32 xl-20cm. componentes: • medidores (vacuometro e manometro) • bicos para conexao de mangueiras • valvulas de regulagem • alca para transporte • fio com interruptor liga/desliga	Unidade	19	1.846,93	35.089,77
10	BALANCA DE PRECISAO.: Balanca de precisao. balanca eletronica programavel, capacidade para ate 110 kg, precisao: +/- 0,01 kg ou 0,1% da leitura, carga programavel, funcao de auto power off; alimentacao: bateria de 9v (bateria inclusa); plataforma: 9” x 9”, garantia minima de 6 meses	Unidade	19	910,94	17.307,86
11	CONJUNTO DIDATICO PARA ESTUDO E PRATICAS EXPERIMENTAISDE INSTALACOES ELETRICAS RESIDENCIAIS, PREDIAIS E INDUSTRIAIS.: Conjunto didático para estudo e práticas experimentais de instalações elétricas residenciais, prediais e industriais. conjunto composto por um painel didático possuindo constituição modular que possibilita montagem em laboratório dos vários circuitos elétricos presentes nas instalações residenciais, prediais e industriais. ele permite realizar exercícios rápidos com o uso de cabos pino banana evitando desperdícios de fio. o conjunto abrange o estudo de várias áreas de instalações entre as quais estão a de iluminação, de comando, de alarme, de medidas e outras.	Unidade	8	52.500,00	420.000,0
12	EQUIPAMENTO DIDATICO DE MEDIDAS ELETRICAS.: Equipamento didatico de medidas eletricas. indispensavel para estudantes da area de eletrica e eletrotecnica conhecerem o funcionamento e as aplicacoes de dispositivos de medidas eletricas, disponibiliza desde os mais simples circuitos resistivos ate simulacao de uma carga trifásica indutiva de baixo fator de potencia para correcao de defasagens. possui modulos de wattimetros, amperimetros, voltimetros, resistores, indutores, entre outros.	Unidade	6	49.511,19	297.067,14
13	BANCADA DIDATICA PARA ELETROTECNICA INDUSTRIAL: Bancada didática para eletrotecnica industrial -indispensavel para estudantes da area de eletrica e eletrotécnica conhecerem o funcionamento e as aplicacoes dos dispositivos eletricos, desde os mais simples como um circuito eletrico de iluminacao, ate os mais complexos circuitos sequencias para partida de motores. possui modulos de contadores, reles, botoeiras, lampadas, instrumentos de medicao, motores entre outros.	Unidade	1	42.180,07	42.180,07
14	BOMBA CENTRIFUGA: Bomba d´agua centrifuga 1cv. caracteristicas minimas: motobomba tipo centrifuga de um estagio com rotor fechado. rotor injetado em termoplástico de engenharia noryl e reforcado com fibra de vidro, roscado diretamente na ponta do eixo. carcaca da bomba fabricado em liga de aluminio-silicio. carcaca do motor em chapa de aco. / curva de elevacao de 8,0m a 34,0m (+-1m). vazao de 0,4m3/h para 34m de elevacao. recalque com rosca 1´ bsp. succao com rosca 1´ bsp. motor eletrico de 1cv 60hz, 3.500 rpm, 220v, trifasico, ip21, isolamento classe b . selo mecanico com diametro 5/8 construido com borracha nitrilica, mola de aco inox e faces de vedacao em grafite e ceramica. temperatura de trabalho com liquido de ate 80¨c.	Unidade	3	640,67	1.922,01
15	CAMERA TERMOGRAFICA: Camera termografica portatil, com peso maximo de 1,4 kg incluindo a bateria, lente e display instalados; faixa espectral entre 7 e 14 micrometros; com detector de 640x480 pixels, ou melhor, tipo matriz de plano focal (“focal plane array”); exatidao de medida de +/- 2 oc ou +/- 2% da leitura em toda faixa de medicao, ou melhor; sensibilidade termica (netd-“noise equivalent temperature difference”) de 40 mk. (quarenta milikelvin) a 30 oc em toda faixa de medicao ou melhor; foco automatico e manual atraves de comandos eletronicos e foco manual tambem atraves de anel de foco na lente do equipamento; lente padrao com campo de visao horizontal (hfov) entre 14° e 20°; capaz de executar medicao de temperaturas (faixa de leitura de temperatura) de -40 oc a 650 oc ou maior; resolucao espacial (ifov) entre 0,38 e 0,55 mrad (miliradianos), com distancia mínima focal de 0,5 metros ou menor; habilitado para gravar imagens termicas (radiometricas), com resolucao minima de 14 bits, em cartao removivel de memoria e em formato jpeg radiometrico possivel de ser visualizado em softwares comerciais de edicao de imagens, tipo o microsoft paint. em cada arquivo de imagem termica devera ser possivel gravar pelo menos 60 segundos de audio; imagem com frequencia de atualizacao (frame rate) de 30 hz ou maior. capaz de gravar sequencia de imagens radiometricas (filme radiometrico) e videos não radiometricos; saida de video, ntsc ou hdmi; interface usb e/ou “firewire”, interface wi-fi para controle remoto e transferencia de video em tempo real, habilitado para ser controlado via computador; monitor de cristal líquido (lcd), com resolução mínima de 800x480 pixels com funcao touchscreen. capaz de visualizar e gravar imagens no espectro visível com câmera de vídeo digital colorida embutida, com resolução mínima de 5,0 megapixels; capaz de visualizar e gravar imagens compostas do espectro visível e infravermelho, função “fusão”; analise da imagem térmica diretamente na câmera com funções de medição de temperatura disponíveis em tempo real, pontos de temperatura e areas (caixa ou círculo) com opção de leitura de temperaturas máxima e mínima; função isoterma; capaz de corrigir a emissividade / através de seleção de lista ou inserção direta de valores de 0,01 até 1,0; capaz de corrigir a leitura de temperatura através de ajustes de temperatura ambiente, distância do objeto, umidade relativa do ar; temperatura refletida e transmissão optica (optica externa); habilitado para operar em ambientes externos sujeitos a intempéries, com temperatura ambiente entre / -15 oc e 50 oc e umidade relativa do ar de até 95%, sem condensacao. grau de proteção de involucro ip54; adaptador para conexao a rede eletrica; duas baterias internas recarregaveis, no minimo; carregador de baterias para carga em duas baterias simultaneamente; protetor e fixador das lentes; maleta apropriada para transportes do instrumento e acessorios;	Unidade	2	3.012,58	6.025,15
16	MICROMETRO EXTERNO: Caracteristicas minimas: o micrometro externo, tambor com catraca, faces de medicao de metal duro, tambor e bainha com acabamento cromado deve ter faixa de medicao de 0 a 25mm e resolucao indicada de 0,01 mm. erro maximo admissível para indicacao de _2,0 μm. deve incluir estojo e chave. o instrumento deve vir acompanhado / de certificado de calibracao emitido por laboratorio acreditado e com incerteza de medicao compativel com a especificacao do equipamento. garantia minima de 12 meses.	Unidade	10	589,75	5.897,50
17	COLECAO PESOS PADRAO: Colecao pesos padrao, material aco inoxidavel, modelo aprovado de acordo com aportaria 233/ 94, quantidade pecas 13, composicao 1g- 2g- 2g- 5g- 10g- 20g- 20g- 50g- 100g-, tipo classe f1, aplicacao metrologia legal do inmetro	Unidade	5	613,80	3.069,00
18	RELOGIO APALPADOR ANALOGICO: Relogio apalpador analogico relogio apalpador com faixa de medicao de 0,8 mm o relogio apalpador com faixa de medicao de 0,8 mm e resolucao indicada de 0,01 mm deve ter possibilidade de contato em ambas direcoes de / medicao, mancais de rubi, e guias de rabo de andorinha em 3 posicoes distintas. erro máximo admissivel para indicacao de 8,0 μm para a faixa de medicao. deve acompanhar no estojo: ponta de contato de metal duro com diametro de 2mm, haste rabo de andorinha com diâmetro de 8 mm e porca de fixacao, pinca universal e haste retangular para adaptacao em medidor de altura. o instrumento deve vir acompanhado de certificado de calibracao emitido por laboratorio acreditado e com incerteza de medicao compativel com a especificacao do equipamento. garantia minima de 12 meses	Unidade	10	328,76	3.287,60
19	MICROMETRO INTERNO: Micrometro interno faixas de medição de diâmetros: 20-25 mm, 25-30 mm, 30-40 mm e 40 -50 mm jogo de micrometros internos de 3 pontas, para medição de diâmetros na faixa de 20 a 50 mm. o jogo deve ser composto de 4 micrometros / (com faixas de medicao de 20 a 25 mm, 25 a 30 mm, 30 a 40 mm e 40 a 50 mm), 02 calibradores anel liso (com valor nominal de 25 mm e 40 mm), 01 extensão para medição em profundidades até 240 mm, chaves de montagem e regulagem, estojo de madeira para armazenamento dos itens listados anteriormente. o micrometro deve apresentar resolução indicada de 0,005 mm (ou melhor), tambor e bainha em acabamento cromado, as pontas de medicao revestidas de titanio, e erro maximo admissivel de _0,003 mm. o calibrador anel liso deve apresentar erro maximo admissivel para a cilindricidade de 1,0 μm. os micrometros devem vir acompanhados de certificado de calibracao, realizado por laboratorio acreditado, com capacidade de medicao e calibracao (cmc) igual ou menor a 2,0 μm declarada em seu escopo de acreditacao. os certificados de calibracao emitidos devem conter o simbolo da acreditacao. os calibradores anel liso de referência devem vir acompanhados de certificado de calibracao, realizado por laboratorio acreditado.	Unidade	10	1.888,89	18.888,90
20	BANCADA DE TRABALHO: Bancada de trabalho, utilizado em oficinas, dimensões minimas: largura 2000mm, profundidade 1000mm, altura 900mm. construida com chapa de aco, estrutura soldada, pintura pu de alta resistencia, tampo de madeira com tratamento especial de, no minimo, 60mm de espessura.	Unidade	10	1.515,36	15.153,60
21	FRIGOBAR: Frigobar, com capacidade total bruta de 120 litros; cor branca; 220 volts; com tecnologia frost free, gaveta multiuso; grade retrátil; porta reversível; porta latas e prateleiras modulares; prateleira inferior com capacidade para garrafas de até 2,5 litros; pes niveladores frontais, certificado pelo INMETRO.	Unidade	4	1.165,93	4.663,72
22	SORVETEIRA: Maquina de sorvete equipamento semi-automatico para fabricacao de sorvetes de acai e outros a base de agua (abacaxi, limao etc) ou a base de leite (chocolate, morango, baunilha etc). o processo de producao e conhecido como descontinuo ou por batida / , porque inserimos certa quantidade de mistura e esperamos o batimento e congelamento dessa quantidade, para depois inserir uma nova mistura. - capacidade : 12 litros cada cuba - com tres torneira , sendo duas torneira de sabores diferentes e uma mista comprimento = 720 mm, largura = 500 mm, altura = 1313 mm. 220 v, monofasica 50/60 hz. garantia do / fornecedor: minimo de 01 ano	Unidade	1	14.614,54	14.614,54
23	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 352 LITROS COM PORTA-LATAS REMOVÍVEL CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 272 CAPACIDADE DO FREEZER 80 VOLTAGEM 220V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A	Unidade	7	2.474,48	17.321,36
24	DECIBELIMETRO: Display de cristal líquido (LCD) de 4 digitos, Fabricado conforme Norma ANSI S1.4, IEC-804, IEC-60651 Tipo 2 e IEC-61672-1, Medicao: SPL, LEQ, MAXL, MINL, Escala: 30 a 130 dB, Precisao: ― 1.5 dB, Resolucao: 0.1 dB, Microfone de eletreto condensado destacavel, Ponderacao: A e C, Resposta: Rapida e lenta, Integra tempo real com calendario, Indicacao de bateria fraca, Frequencia: 31,5 Hz a 8 Khz, Saida analogica: 10mV DC / dB, Calibracao: Atraves de calibrador externo (opcional), Interface serial: RS-232, Coletor de dados: 32.000 registros, Temperatura de operacao: 0 a 40oC. * Umidade de operacao: 10% a 90% RH, Alimentacao: 4 Pilhas de 1,5V. * Dimensoes: 265 x 72 x 35 mm, Peso: 310g. Requisitos do Sistema: Hardware necessario para a instalacao, 20 Mb disponivel de disco rigido, PC Pentium III ou superior, Porta Usb disponivel, Monitor VGA ou superior, 256 Mb de memoria RAM, Sistema Operacional: Windows 2000, XP ou Vista. Acessorios: maleta para transporte, 4 pilhas, Software, Cabo RS-232, Protetor de vento mod. SB-01, Plug 3,5, Chave de fenda, Calibrador mod. CAL-4000, Estojo para transporte mod. ES-01, Certificado de calibracao, garantia de 12 meses, A garantia deve contar a partir de ateste final do solicitante. Garantia de pelo menos um ano para qualquer defeito de fabricacao. Manual de Instrucao em portugues. Certificado de garantia do produto.	Unidade	04	595,50	2.382,00
25	Cilindro de Nitrogenio: Cilindro para armazenamento de gas N2 (Nitrogenio) 6.0 (99,9999%), tipo T (torpedo), com capacidade para 9,0 m3, pressao 200 kgf/cm2. O cilindro deve vir completo com Nitrogenio	Unidade	06	1.484,92	8.909,52
26	Kit Arduino Iniciante: Kit Iniciante Arduino Composto por, no minimo: 01 placa Arduino Uno R3 ou equivalente; 01 cabo USB; 01 protoboard 400 pontos ou maior; 01 sensor de temperatura; 20 jumpers macho-macho; 01 sensor de luz LDR; 01 buzzer; 05 lampadas LED vermelho; 05 lampadas LED verde; 05 lampadas LED amarelo; 01 lampada LED alto brilho; 20 resistores, de valores variados; 01 potenciometro 10 k ; 04 chaves momentaneas tipo push-button; 01 caixa plastica organizadora.	Unidade	24	178,30	4.279,20
27	Kit Arduino Avancado: Kit Arduino Avancado Kit de componentes para montagens utilizando Arduino, deve ser composto por, no minimo: 01 placa Arduino com / microcontrolador ATmega328 ou equivalente; 01 cabo USB; 01 Fonte 9 V ou 12 V / 1 A bivolt; 01 protoboard 830 pontos ou maior; 30 jumpers macho-macho, no minimo; 10 jumpers macho-femea; 01 display LCD (20x4) ou (16x2); 01 modulo rele, 2 canais, tensao de / operacao 5 V; 01 sensor de distância ultrassonico, com emissor e receptor acoplados, precisao de 3 milimetros; 01 kit controle remoto IR; 01 componente de emissao e detecção infravermelha; 01 modulo acelerometro, com 3 eixos; 01 motor de passo; 01 micro servo 9g; 01 sensor de temperatura; 01 sensor de luz LDR; 01 buzzer; 05 lampadas LED vermelho; 05 lampadas LED verde; 05 lampadas LED amarelo; 01 lampada LED alto brilho; 01 lampada LED RGB; 30 resistores, de valores variados; 02 potenciometros trimpot 10 k ou 100 k ; 04 chaves momentaneas tipo push-button; 01 Teclado 12 botoes; 01 Display de Sete Segmentos; 01 Transistor para chaveamento; 01 Transistor - para potência; 2 capacitores ceramicos; 01 caixa plastica organizadora.	Unidade	32	375,75	12.024,00
28	Camara Fria: Camara Fria Modular de Congelamento com controle de temperatura para armazenamento de alimentos congelados, com sistema completo de refrigeracao, desenvolvida especialmente para armazenamento de Produtos Congelados, com temperaura de trabalho de -20oC, capacidade de armazenamento de 8,55 metros2 / 28,30 metros3 Controle de temperatura para faixa de trabalho de 0oC a -25oC, estabilizado em -20oC. Comando microprocessado para ajuste dos parametros de funcionamento, ajuste do sistema completo de refrigeracao, ajuste do sistema de alarmes sonoro e visuais, ajuste do sistema de ventilação interna e controle de ciclooperacional.Dimensoes Externas: 3300 x 3150 x 3700 mm (C/L/A) Dimensoes Internas: 3000 x 2850 x 3320 mm (C/L/A) Temperatura de Trabalho: 0oC a -25o / C, estabilizada em -20oC - Estrutura confeccionada em paineis dupla face com isolamento termico em poliuretano (PUR), com espessura de 150 mm, lado interno e externo revestido em chapa de aco galvanizado com pintura eletrostatica na cor clara de alta durabilidade. Cantoneiras internas e externas confeccionadas em aco galvanizado com pintura eletrostatica, fechadura externa com chave para fechamento e internamente com dispositivo de seguranca.	Unidade	02	25.733,26	51.466,52
29	Conjunto Manifold: CONJUNTO MANIFOLD, COMPONENTES 2 VIAS, 3 MANGUEIRAS 900MM PARA R12/R22/R502 E COR, APLICACAO MANUTENCAO CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESCALA BAIXA 0 A 30 MMHG, 0 A 250 PSIG (MANOVACUO0) (APLICACAO EM GAS R 134a, R 22)	Unidade	15	196,06	2.940,90
30	Conjunto Manifold: CONJUNTO MANIFOLD, COMPONENTES 2 VIAS, 3 MANGUEIRAS 900MM PARA R12/R22/R502 E COR, APLICACAO MANUTENCAO CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESCALA BAIXA 0 A 30 MMHG, 0 A 250 PSIG (MANOVACUO) (APLICACAO EM GAS R410A.	Unidade	12	222,37	2.668,44
Valor Total dos Itens(R$)					1.150.343,02

Certidão de Pesquisa

Certifico que, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73 de 05 de agosto de 2020, os preços constantes neste relatório atendem ao Inc. I, Art. 2º, (Portal de Compras do Governo Federal - https://www.gov.br/compras/pt-br). E, quanto a pesquisa de preços, seguem considerações a seguir:

Total de Preços Coletados: De 03 até 07, conforme item.

Preços de 01 a 07: Sites da internet, preços públicos registrados (vide relatório anexo).
Quantos aos parâmetros: A Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que disciplina a orçamentação nos processos licitatórios, prevê variadas possibilidades de levantamento de mercado. Para o presente objeto utilizaram-se os incisos I, II e III do art 5º.

Fonte: Portal de Compras do Governo Federal -https://www.gov.br/compras/pt-br; ferramenta auxiliar na pesquisa: Banco de Preços e sites da internet.

Para elaboração do Relatório de Cotação, utilizamos o sistema eletrônico “Banco de Preços” (https://www.bancodeprecos.com.br), contratado pelo IF Sertão-PE, com inserção de resultados homologados. Foi utilizada como metodologia complementar pesquisa em sites da internet.
O Banco de Preços é um avançado banco de dados desenvolvido para auxiliar em todas as fases da contratação pública: preparação, licitação e execução do contrato. Possui a maior base de consulta disponível no mercado, com mais de 12 milhões de preços, o que amplia o resultado da pesquisa, afere a realidade dos preços e atende aos princípios constitucionais da economicidade e da moralidade. Possui funcionalidades exclusivas que o caracterizam como uma solução integrada e completa. Além da pesquisa global, sem distinção de fonte, o recurso possibilita a realização de pesquisas específicas e individualizadas nos Portais de Compras do Governo Federal, Licitações-e e Bolsa Eletrônica de Compras – BEC, nos sítios eletrônicos especializados e de domínio amplo e, ainda, junto aos fornecedores, possibilitando maior transparência quanto aos parâmetros utilizados e garantindo a amplitude da pesquisa (art. 37, caput da CF/88 e Acórdão n. 1445/2015-TCU/Plenário).

Quanto a metodologia:
Adotamos como metodologia para obtenção do preço de referência a média de preços na maior totalidade dos itens, excetuando-se os itens 08,37,47,68,92 os quais tiveram como metodologia a mediana, justificado por apresentarem na sua composição preços com coeficiente superior a 25% já considerado o desvio padrão. Desta forma, buscou-se afastar preços excessivamente elevados e/ou inexequíveis, e o melhor preço compatível para o objeto em disputa, em consonância com o artigo 6º, § 2º da IN nº 73/2020.
Outras observações:
Todas às informações sobre a composição da pesquisa de mercado constam no Relatório de Cotação, nos preços coletados em sites da internet e nas Planilhas de Pesquisa e Formação de Preços, anexos ao processo. Por fim, declaramos para todos os fins de direito, que realizamos a pesquisa de preços para futura aquisição, objetos deste processo de licitação, refletindo a similaridade dos itens e preços. Os valores obtidos nesta pesquisa, foram avaliados criticamente, no sentido de que suas médias não apresentassem grandes variações, não comprometendo a estimativa do preço de referência, representando de forma satisfatória os preços praticados no mercado.
Durante a etapa de pesquisa de preços foram encontrados alguns obstáculos, tais como: especificidade dos itens, descrição insuficiente ou incorreta, demora ou falta retorno na prestação de informações por parte dos fornecedores. Devido aos problemas encontrados os itens 6,20,21,29,30,35,36,37,39,45 não obtiveram o mínimo de 3 preços para efeito de pesquisa, dessa forma sendo excluídos do processo. Já os itens 8,10,17,18,19,31,40 não foram exitosos por conta das descrições serem copiadas de licitações antigas, período superior a 8 anos, sem as devidas atualizações e análises técnicas; especificações conflitantes com as dimensões/descrições praticadas no mercado. Para os próximos processos de itens semelhantes orienta-se que se faça o uso do código Catmat, bem como melhorar e atualizar as especificações.

Petrolina – PE, 29 de julho de 2021

        Carlos Alberto Barbosa de Souza Júnior
       CCFP/DLIC /Reitoria/IF Sertão-PE