## Planilha1
Relação de Equipamentos de Refrigeração e Climatização
1 - Identificação da Unidade Administrativa
Nome
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Serra Talhada
Endereço completo				Bairro
Rodovia PE 320, KM 126				Zona Rural
Telefone		Cidade			UF
(87) 98866-1978		Serra Talhada			Pernambuco

2 - Relação dos Ambientes Climatizados:
Tipo de Atividade	N.º de Ocupantes		Identificação do Ambiente		Área Climatizada (m²)	Carga Térmica (Kbtu/h)
	Fixos	Flutuantes	Descrição	Sigla
Ensino			Sala de Aula 01	S01	60,63	72.000
Ensino			Sala de Aula 02	S02	60,63	72.000
Ensino			Sala de Aula 03	S03	60,63	72.000
Ensino			Sala de Aula 04	S04	60,63	72.000
Ensino			Sala de Aula 05	S05	60,63	72.000
Ensino			Sala de Aula 06	S06	60,62	72.000
Ensino			Sala de Aula 07	S07	60,62	72.000
Ensino			Sala de Aula 08	S08	60,63	72.000
Ensino			Sala de Aula 09	S09	60,63	72.000
Ensino			Sala de Aula 10	S10	60,63	72.000
Ensino			Sala de Aula 11	S11	60,63	72.000
Ensino			Sala de Aula 12	S12	60,63	72.000
Ensino			Laboratório de Informática I	LAB INFO 01	60,62	48.000
Ensino			Laboratório de Informática II	LAB INFO 02	60,62	48.000
Ensino			Laboratório de Matemática	LAB MAT	60,62	48.000
Ensino			Laboratório de Física	LAB FIS	60,62	48.000
Ensino			Laboratório de Biologia	LAB BIO	60,62	48.000
Ensino			Laboratório de Química	LAB QUI	60,62	48.000
Ensino			Laboratório Especial	LAP ESP	233,78	48.000
Administrativo			Sala dos Professores	SP	233,78	144.000
Administrativo			Controle Acadêmico	CA	43,5	36.000
Administrativo			Assistência ao Educando (Antessala)	AE 01	10	18.000
Administrativo			Assistência ao Educando (Sala Principal)	AE 02	19,13	24.000
Administrativo			Biblioteca	BIBLIO	184,05	144.000
Administrativo			Setor de Saúde	SS 01	10	9.000
Administrativo			Setor de Saúde (Ambulatório)	SS 02	15,92	12.000
Administrativo			Departamento de Administração e Planejamento	DAP	35,51	24.000
Administrativo			Sala T.I	TI	17,36	9.000
Administrativo			Data Center	DC	16,1	24.000
Administrativo			Direção Geral	DG	19,32	12.000
Administrativo			Secretaria da Direção Geral	SDG	16,93	18.000
Administrativo			Departamento de Ensino	DE	14,57	9.000
Administrativo			Coordenação de Pequisa / Coordenação de Extensão	CPE	14,57	9.000
Administrativo			Comunicação e Eventos	SCE	19,64	12.000
Administrativo			Sala Engenharia / Educação Física	SEF	21,86	12.000
Administrativo			Guarita	G	3,74	9.000
Cultural			Auditório	AUD	217,97	288.000

3 - Relação de Aparelhos de Climatização:
Nº de Patrimônio	Ambiente	Capacidade (Kbtu/h)	Marca - Modelo	Tipo
1139/08	S01	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1140/08	S01	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1141/08	S02	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1076/08	S02	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1077/08	S03	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1078/08	S03	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1079/08	S04	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1080/08	S04	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1081/08	S05	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1082/08	S05	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1083/08	S06	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1084/08	S06	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1085/08	S07	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1086/08	S07	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1087/08	S08	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1088/08	S08	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1089/08	S09	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1090/08	S09	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1091/08	S10	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1092/08	S10	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1093/08	S11	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
1094/08	S11	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
0045/08	S12	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
0046/08	S12	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
0040/08	LAB INFO 01	24.000	Elgin / Modelo: HEFI24B2IA	Split
0041/08	LAB INFO 01	24.000	Elgin / Modelo: HEFI24B2IA	Split
0042/08	LAB INFO 02	24.000	Elgin / Modelo: HEFI24B2IA	Split
0043/08	LAB INFO 02	24.000	Elgin / Modelo: HEFI24B2IA	Split
0031/08	LAB MAT	24.000	Elgin / Modelo: HEFI24B2IA	Split
0032/08	LAB MAT	24.000	Elgin / Modelo: HEFI24B2IA	Split
0033/08	LAB FIS	24.000	Elgin / Modelo: HEFI24B2IA	Split
0037/08	LAB FIS	24.000	Elgin / Modelo: HEFI24B2IA	Split
0035/08	LAB BIO	24.000	Elgin / Modelo: HEFI24B2IA	Split
0036/08	LAB BIO	24.000	Elgin / Modelo: HEFI24B2IA	Split
0037/08	LAB QUI	24.000	Elgin / Modelo: HEFI24B2IA	Split
0038/08	LAB QUI	24.000	Elgin / Modelo: HEFI24B2IA	Split
1165/08	LAP ESP	48.000	Elgin / Modelo: PEFI4B2NA	Split Piso / Teto
1166/08	LAP ESP	48.000	Elgin / Modelo: PHFI – 48000 – 2	Split Piso / Teto
1167/08	LAP ESP	48.000	Elgin / Modelo: PEFI4B2NA	Split Piso / Teto
1162/08	SP	48.000	Elgin / Modelo: PHFI – 48000 – 2	Split Piso / Teto
1163/08	SP	48.000	Elgin / Modelo: PHFI – 48000 – 2	Split Piso / Teto
1164/08	SP	48.000	Elgin / Modelo: PHFI – 48000 – 2	Split Piso / Teto
0047/08	CA	36.000	Elgin / Modelo: PEFI36B2NA	Split Piso / Teto
	AE 01	18.000	Springer Midea / Modelo: 42MACA18S5	Split
	AE 02	24.000	GREE / Modelo: GWC24ME-D1NNA8E/1	Split Wall
1135/08	BIBLIO	36.000	Elgin / Modelo: PEFI48B2NA	Split Piso/Teto
1136/08	BIBLIO	36.000	Elgin / Modelo: PEFI48B2NA	Split Piso/Teto
1137/08	BIBLIO	36.000	Elgin / Modelo: PEFI48B2NA	Split Piso/Teto
1138/08	BIBLIO	36.000	Elgin / Modelo: PEFI48B2NA	Split Piso/Teto
	SS 01	9.000	Sansung / Modelo: AR09HCSUBWQNAZ	Split
	SS 02	12.000	Sansung / Modelo: AR12HCSUAWQNAZ	Split
0039/08	DAP	24.000	Elgin / Modelo: HEFI24B2IA	Split
0030/08	TI	9.000	Elgin / Modelo: HEFI09B2IA	Split
0044/08	DC	24.000	Elgin / Modelo: HEFI24B2IA	Split
0025/08	DG	12.000	Elgin / Modelo: HEFI12B2IA	Split
0027/08	SDG	18.000	Elgin / Modelo: HEFI18B2IA	Split
0029/08	DE	9.000	Elgin / Modelo: HEFI09B2IA	Split
0028/08	CPE	9.000	Elgin / Modelo: HEFI09B2IA	Split
0026/08	SCE	12.000	Elgin / Modelo: HEFI12B2IA	Split
0024/08	SEF	12.000	Elgin / Modelo: HEFI12B2IA	Split
	G	9.000	Sansung / Modelo: AR09HCSUBWQNAZ	Split
1168/08	AUD	48.000	Elgin / Modelo: PEFI48B2NA	Split Piso/Teto
1169/08	AUD	48.000	Elgin / Modelo: PEFI48B2NA	Split Piso/Teto
0048/08	AUD	48.000	Elgin / Modelo: PEFI48B2NA	Split Piso/Teto
0049/08	AUD	48.000	Elgin / Modelo: PEFI48B2NA	Split Piso/Teto
1095/08	AUD	48.000	Elgin / Modelo: PEFI48B2NA	Split Piso/Teto
1096/08	AUD	48.000	Elgin / Modelo: PEFI48B2NA	Split Piso/Teto
4 - Relação de Aparelhos de Refrigeração:
Nº de Patrimônio	Localização		Marca - Modelo	Tipo		Capacidade
3088/05	Copa		Consul – CRM54BBBNA	Geladeira		441 L
1197/08	Refeitório		Conjunto Buffet Aquecimento/Refrigeração / Modelo: RF133/BF008/VF01/VF011	Balcão Térmico
0235/08	Refeitório		Refriágua 200L	Bebedouro Industrial		200 L
0236/08	1º Andar		Refriágua 200L	Bebedouro Industrial		200 L
0237/08	Cantina		Refriágua 200L	Bebedouro Industrial		200 L
0238/08	Quadra		Refriágua 200L	Bebedouro Industrial		200 L
1192/08	Cozinha		Esmaltec Duas tampas – EFH500	Freezer		439 L
1193/08	Cozinha		Esmaltec Duas tampas – EFH500	Freezer		439 L
	Auditório		Libell – Master Inox	Bebedouro		20 L
	Setor de Saúde		Libell – Master Inox	Bebedouro		20 L
	Controle Acadêmico		Libell – Master Inox	Bebedouro		20 L
	Cantina		Libell – Master Inox	Bebedouro		20 L
	Biblioteca		Libell – Master Inox	Bebedouro		20 L
	Sala dos Professores		Libell – Master Inox	Bebedouro		20 L
1855 / CPZR	Lab. Especial		IBBL – 01032001	Bebedouro de Pressão
1856 / CPZR	Lab. Especial		IBBL – 01032001	Bebedouro de Pressão