## Planilha1
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE – PMOC
1 - Identificação da Unidade Administrativa
Nome
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Santa Maria da Boa Vista
Endereço completo				Bairro
BR 428, KM 90, CEP 56.380-000				Zona Rural
Telefone		Cidade			UF
NÃO POSSUI		Santa Maria da Boa Vista			Pernambuco

2 - Relação dos Ambientes Climatizados:
Tipo de Atividade	N.º de Ocupantes		Identificação do Ambiente		Área Climatizada (m²)	Carga Térmica (Kbtu/h)
	Fixos	Flutuantes	Descrição	Sigla
Administrativo	5	50	Secretaria de Controle acadêmico/Coord. De Gestão de Pessoas	SCA/CGP	53,26	36
Administrativo	1	6	Departamento de Administração e Planejamento – Chefia	DAP	14,57	9
Administrativo	1	15	Assessoria da Direção Geral	ADG	16,93	18
Administrativo	1	15	Direção Geral	DG	19,32	12
Administrativo	5	20	Setor Multiprofissional/Assistência ao Educando	SMULTI	35,51	24
Administrativo	3	6	Setor de TI	STI	17,36	12
Administrativo	8	30	Departamento de Administração e Planejamento – Coordenações	DAP	60,62	48
Administrativo	0	2	Data Center	CPD	16,1	36
Administrativo	3	6	Assessoria de Comunicação	ASCOM	25,03	18
Administrativo	2	8	Setor de Saúde	SSAU	19,64	18
Ensino	2	12	Departamento de Ensino	DEN	14,57	12
Ensino	0	36	Laboratório de Química	LAB. QUI.	60,62	48
Ensino	0	36	Laboratório de Biologia	LAB. BIO.	60,62	48
Ensino	0	36	Laboratório de Física	LAB. FIS.	60,62	48
Ensino	0	36	Laboratório de Matemática	LAB. MAT.	60,62	24
Ensino	1	3	Setor de Psicologia	SPSI	10
Ensino	3	6	Grêmio	GRE	10
Ensino	0	36	Laboratório Especial 01	LAB. 01	233,78	96
Ensino	0	36	Laboratório Especial 02	LAB. 02	233,78	96
Ensino	35	3	Sala de aula 01	SA01	60,63	48
Ensino	35	3	Sala de aula 02	SA02	60,63	48
Ensino	35	3	Sala de aula 03	SA03	60,63	48
Ensino	35	3	Sala de aula 04	SA04	60,63	48
Ensino	35	3	Sala de aula 05	SA05	60,63	48
Ensino	35	3	Sala de aula 06	SA06	60,63	48
Ensino	35	3	Sala de aula 07	SA07	60,63	48
Ensino	35	3	Sala de aula 08	SA08	60,63	48
Ensino	35	3	Sala de aula 09	SA09	60,63	48
Ensino	0	36	Laboratório de Línguas	LAB. LIN	60,63	48
Ensino	15	20	Sala dos Professores	SAL.PROF	60,63	36
Ensino	2	25	Biblioteca	BIBLIO	184,03	144
Ensino	3	10	Coordenação de Pesquisa e Extensão	CPEXT	60,63	24
Cultural	0	171	Auditório	AUD	217,97	288

3 - Relação de Aparelhos de Climatização:
Nº de Patrimônio	Ambiente	Capacidade (Kbtu/h)	Marca - Modelo	Tipo
363-7	Sala 01	12.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 12.000 BTUS Samsung – AR12HCSUAWQNAZ	Split
364-7	Sala 02	12.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 12.000 BTUS Samsung – AR12HCSUAWQNAZ	Split
	Sala 03	12.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 12.000 BTUS Samsung – AR12HCSUAWQNAZ	Split
365-7	Sala 04	12.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 12.000 BTUS Samsung – AR12HCSUAWQNAZ	Split
366-7	Laboratório de Línguas	12.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 12.000 BTUS Samsung – AR12HCSUAWQNAZ	Split
367-7	Sala 05	12.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 12.000 BTUS Samsung – AR12HCSUAWQNAZ	Split
368-7	Sala 06	12.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 12.000 BTUS Samsung – AR12HCSUAWQNAZ	Split
369-7	Sala 07	12.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 12.000 BTUS Samsung – AR12HCSUAWQNAZ	Split
370-7	Sala 08	12.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 12.000 BTUS Samsung – AR12HCSUAWQNAZ	Split
371-7	Sala 09	12.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 12.000 BTUS Samsung – AR12HCSUAWQNAZ	Split
372-7	Direção Geral	12.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 12.000 BTUS Samsung – AR12HCSUAWQNAZ	Split
373-7	Tecnologia da Informação	12.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 12.000 BTUS Samsung – AR12HCSUAWQNAZ	Split
374-7	Sala Chefia do DAP	9.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 9.000 BTUS Samsung – AR09HCSUBWQNAZ	Split
375-7	Emprestado Serra Talhada	9.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 9.000 BTUS Samsung – AR09HCSUBWQNAZ	Split
376-7	Emprestado Serra Talhada	9.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 9.000 BTUS Samsung – AR09HCSUBWQNAZ	Split
377-7	Emprestado Serra Talhada	12.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 12.000 BTUS Samsung – AR12HCSUAWQNAZ	Split
378-7	Emprestado Serra Talhada	18.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 18.000 BTUS Springer	Split
379-7	Laboratório de Biologia	24.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 24.000 BTUS Gree - GWC24ME-D1NNA8E/I	Split
380-7	Laboratório de Biologia	24.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 24.000 BTUS Gree - GWC24ME-D1NNA8E/I	Split
381-7	Laboratório de Física	24.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 24.000 BTUS Gree - GWC24ME-D1NNA8E/I	Split
382-7	Laboratório de Física	24.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 24.000 BTUS Gree - GWC24ME-D1NNA8E/I	Split
383-7	Laboratório de Matemática	24.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 24.000 BTUS Gree - GWC24ME-D1NNA8E/I	Split
384-7	Emprestado Serra Talhada	24.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 24.000 BTUS Gree - GWC24ME-D1NNA8E/I	Split
405-7	Controle Acadêmico	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Carrier - 42XQS36C5	Split/Piso Teto
406-7	Sala 01	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Carrier - 42XQS36C5	Split/Piso Teto
407-7	Sala 02	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Carrier - 42XQS36C5	Split/Piso Teto
408-7	Sala 03	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Carrier - 42XQS36C5	Split/Piso Teto
409-7	Sala 04	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Carrier - 42XQS36C5	Split/Piso Teto
410-7	Sala 05	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Carrier - 42XQS36C5	Split/Piso Teto
411-7	Sala 06	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Carrier - 42XQS36C5	Split/Piso Teto
412-7	Sala 07	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Carrier - 42XQS36C5	Split/Piso Teto
413-7	Sala 08	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Carrier - 42XQS36C5	Split/Piso Teto
414-7	Sala 09	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Carrier - 42XQS36C5	Split/Piso Teto
415-7	Laboratório de Línguas	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Carrier - 42XQS36C5	Split/Piso Teto
416-7	Sala dos Professores	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Carrier - 42XQS36C5	Split/Piso Teto
417-7	Tecnologia da Informação	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Carrier - 42XQS36C5	Split/Piso Teto
418-7	Almoxaridado	48.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 48.000 BTUS Elgin - - PEFI48B2NA	Split/Piso Teto
443-7	Laboratório de Informática	24.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 24.000 BTUS Gree - GWC24ME-D1NNA8E/I	Split
444-7	Laboratório de Informática	24.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 24.000 BTUS Gree - GWC24ME-D1NNA8E/I	Split
445-7	Departamento de Adminstração	24.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 24.000 BTUS Gree - GWC24ME-D1NNA8E/I	Split
446-7	Departamento de Adminstração	24.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 24.000 BTUS Gree - GWC24ME-D1NNA8E/I	Split
447-7	Coord. Pesquisa e Extensão	24.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 24.000 BTUS Gree - GWC24ME-D1NNA8E/I	Split
448-7	Laboratório de Quimica	24.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 24.000 BTUS Gree - GWC24ME-D1NNA8E/I	Split
449-7	Laboratório de Quimica	24.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 24.000 BTUS Gree - GWC24ME-D1NNA8E/I	Split
574-7	Biblioteca. (1)	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Elgin - PEFI36B2NA	Split/Piso Teto
575-7	Biblioteca. (1)	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Elgin – PEFI36B2NA	Split/Piso Teto
576-7	Biblioteca. (1)	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Elgin – PEFI36B2NA	Split/Piso Teto
577-7	Biblioteca. (1)	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Elgin – PEFI36B2NA	Split/Piso Teto
578-7	Auditório	48.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 48.000 BTUS Elgin – PEFI48B2NA	Split/Piso Teto
579-7	Auditório	48.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 48.000 BTUS Elgin – PEFI48B2NA	Split/Piso Teto
580-7	Auditório	48.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 48.000 BTUS Elgin – PEFI48B2NA	Split/Piso Teto
581-7	Auditório	48.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 48.000 BTUS Elgin – PEFI48B2NA	Split/Piso Teto
582-7	Auditório	48.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 48.000 BTUS Elgin – PEFI48B2NA	Split/Piso Teto
583-7	Auditório	48.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 48.000 BTUS Elgin – PEFI48B2NA	Split/Piso Teto
584-7	Laboratório Especial II	48.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 48.000 BTUS Elgin – PEFI48B2NA	Split/Piso Teto
585-7	Laboratório Especial II	48.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 48.000 BTUS Elgin – PEFI48B2NA	Split/Piso Teto
586-7	Laboratório Especial II	48.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 48.000 BTUS Elgin – PEFI48B2NA	Split/Piso Teto
587-7	Laboratório Especial I	48.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 48.000 BTUS Elgin – PEFI48B2NA	Split/Piso Teto
588-7	Laboratório Especial I	48.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 48.000 BTUS Elgin	Split/Piso Teto
	Assessoria da DG	18.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 18.000 BTUS Eletrolux - TI18F	Split
	Chefia do DEN	18.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 18.000 BTUS Eletrolux - TI18F	Split
	Setor de Saúde	18.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 18.000 BTUS Eletrolux - TI18F	Split
	Data Center	36.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 36.000 BTUS Elgin	Split/Piso Teto
	Assessoria de Comunicação	18.000	Condicionador de Ar Tipo split piso teto 18.000 BTUS Eletrolux – TI18F	Split

4 - Relação de Aparelhos de Refrigeração:
Nº de Patrimônio	Localização		Marca - Modelo	Tipo		Capacidade
	Cozinha		Consul – CRM54BBANA	Geladeira		441 L
	Laboratório de Agropecuária		Consul – CRM54BBANA	Geladeira		441 L
	Laboratório de Agropecuária		Consul – CRM54BBANA	Geladeira		441 L
571-7	Refeitório		Acqua Gelata – PRE 200	Bebedouro Industrial		200 L
572-7	Refeitório		Acqua Gelata – PRE 200	Bebedouro Industrial		200 L
573-7	Piso Superior		Acqua Gelata – PRE 200	Bebedouro Industrial		200 L
570-7	Quadra de Esportes		Acqua Gelata – PRE 200	Bebedouro Industrial		200 L
569-7	Laboratórios Especiais		Acqua Gelata – PRE 200	Bebedouro Industrial		200 L
568-7	Laboratórios Especiais		Acqua Gelata – PRE 200	Bebedouro Industrial		200 L
532-7	Sala dos Professores		Libel – Master CGA	Gelagua		20 L
530-7	DAP – Coordenações		Libel – Master CGA	Gelagua		20 L
534-7	Copa		Libel – Master CGA	Gelagua		20 L
531-7	Auditório		Libel – Master CGA	Gelagua		20 L
535-7	ASCOM		Libel – Master CGA	Gelagua		20 L
533-7	Sala de Esportes		Libel – Master CGA	Gelagua		20 L