## Planilha1
Relação de Equipamentos de Refrigeração e Climatização Campus
1 - Identificação da Unidade Administrativa
Nome
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina Zona Rural
Endereço completo				Bairro
RD PE 647, Km 22, PISNC N4				Centro
Telefone
(87) 2101-8050

2 - Relação dos Ambientes Climatizados:
Tipo de Atividade	N.º de Ocupantes		Identificação do Ambiente		Carga Térmica (Kbtu/h)
	Fixo	Flutuantes	Descrição	Sigla
Ensino	0	20	Sala multimídia biblioteca	DIEN	36
Ensino	0	15	Sala estudo em grupo - biblioteca	DIEN	18
Ensino	0	35	Sala de estudo individual - biblioteca	DIEN	18
Ensino	1	0	Sala processamento técnico – Biblioteca	DIEN	18
Ensino	1	1	Sala coordenação - biblioteca	DIEN	9
Ensino	0	35	Sala de leitura	DIEN	90
Ensino	3	30	Acervo - Biblioteca	DIEN	84
Ensino	0	35	Sala de aula 1	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de aula 2	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de aula 3	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Sentidos 4	DIEN	36
Ensino	0	100	AUDITÓRIO	DIEN	108
Ensino	1	1	Sala coordenação de Evento Apto – 01	DIEN	18
Ensino	6	2	Sala do prof. Centro de Qualificação Apto – 02	DIEN	22
Ensino	6	2	Sala do prof. Centro de Qualificação Apto – 03	DIEN	22
Ensino	6	2	Sala do prof. Centro de Qualificação Apto – 04	DIEN	22
Ensino	6	2	Sala do prof. Centro de Qualificação Apto – 05	DIEN	22
Ensino	6	2	Sala do prof. Centro de Qualificação Apto – 06	DIEN	22
Ensino	6	2	Sala do prof. Centro de Qualificação Apto – 07	DIEN	22
Ensino	6	2	Sala do prof. Centro de Qualificação Apto – 08	DIEN	22
Ensino	6	2	Sala da Coordenação de Pesquisa e Extensão	DIEN	36
DG	2	1	Recepção da Direção Geral	DG	9
DG	1	1	Direção Geral	DG	30
Ensino	2	2	Secretaria de Controle Acadêmico sala 01 Informação Geral	DIEN	22
Ensino	2	0	Secretaria de Controle Acadêmico sala 02 Infor. Específica	DIEN	12
Ensino	1	0	Secretaria de Controle Acadêmico sala 03 Coordenação	DIEN	18
Ensino	3	1	Coordenação do Cursos Superior	DIEN	18
Ensino	4	2	Coordenação de Cursos Técnicos	DIEN	18
Ensino	5	0	Setor de Pedagógico	DIEN	18
Ensino	2	1	Coordenação de Agropecuaria	DIEN	18
Ensino	2	1	Coordenação de Estágio	DIEN	18
DAP	6	2	Financeiro	DAP	36
DAP	1	1	Sala da Direção DAP	DAP	30
DAP	3	1	Chefia de Departamento	DAP	18
DAP	3	1	Setor de Compras	DAP	18
Ensino	1	1	Sala de apoio Docente	DIEN	12
Ensino	2	2	Direção de Ensino e Chefia de Departamento	DIEN	18
DAP	0	30	Sala de Aula dentro da Escola de Vinho	DAP-CAMP	36
DAP	4	2	Laboratório da Escola de Vinho	DAP-CAMP	36
DAP-CAMP	2	2	Sala de Impressão Pátio de TV (receptor da antena)	DAP-CAMP	18
Ensino	0	2	LAB.DE ANAL. DE SOLO – Lab. Química de Solo	DIEN	42
Ensino	0	2	LAB.DE ANAL. DE SOLO – Lab. Física de Solo	DIEN	24
Ensino	1	15	LAB.DE ANAL. DE SOLO -Recepção e Holl	DIEN	18
Ensino	1	1	LAB.DE ANAL. DE SOLO – Sala da Coordenação	DIEN	9
Ensino	0	15	LAB. DE BIOLOGIA VEGETAL – Analise	DIEN	30
Ensino	4	1	LAB. DE BIOLOGIA VEGETAL – Sala da Coordenação	DIEN	18
Ensino	1	0	LAB. DE ZOOTECNIA	DIEN	48
Ensino	3	15	LAB. QUÍMICA	DIEN	48
Ensino	2	15	LAB. DE PROD. VEGETAL	DIEN	36
Ensino	0	25	DESENHO TÉCNICO	DIEN	48
Ensino	3	25	LAB. DE TOPOGRAFIA	DIEN	18
DAP	1	1	CPA – Comissão Própria de Avaliação	DAP	9
Ensino	2	1	SETOR DE SAÚDE	DIEN	24
Ensino	6	2	COORD. DE RESID. ESTUDANTIL	DIEN	36
Ensino	2	1	PSICOSSOCIAL	DIEN	22
Ensino	1	1	SALA DE APOIO DO SETOR PSICOSSOCIAL	DIEN	9
Ensino	2	1	NAPNE	DIEN	18
Ensino	0	35	Sala de Aula 01 Técnico-Integrado	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula 02 Técnico-Integrado	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula 03 Técnico-Integrado	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula 04 Técnico-Integrado	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula 05 Técnico-Integrado	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula 06 Técnico-Integrado	DIEN	36
Ensino	0	20	Lab, Informática 01	DIEN	42
Ensino	1	20	Lab, Informática 02	DIEN	42
Ensino	0	35	Sala de Aula 07 Ensino-Superior	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula 08 Ensino-Superior	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula 09 Ensino-Superior	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula 10 Ensino-Superior	DIEN	36
DAP-PAT	1	0	Coordenação da Almoxarifado	DAP-PAT	9
DAP-PAT	0	0	Almoxarifado Sala de material de expediente	DAP-PAT	12
Ensino	0	30	Sala de aula ( antiga sala dos professores)	DAP	36
DAP	1	0	Refeitório (coordenação)	DAP	12
DAP	0	240	Refeitório salão de alimentação	DAP	180
DAP	2	1	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	DAP	24
DAP	0	1	COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO	DAP	9
DAP-PAT	2	0	Patrimônio	DAP-PAT	9
DAP-PAT	1	0	Recursos Gráficos	DAP-PAT	24
DAP-PAT	2	1	SGP	DAP-PAT	12
Ensino	0	35	Sala de Aula da Bovino	DIEN	36
Ensino	2	0	Sala de Coordenação da Bovino	DIEN	9
Ensino	0	3	Sala de medicamento	DIEN	12
Ensino	1	3	Sala da Coord. da Piscicultura	DIEN	9
Ensino	1	0	Lab. da Piscicultura	DIEN	12
DAP	0	2	Sala de Caprinocultura	DAP-CAMP	9
DAP	1	1	Chefia de Departamento sala 01	DAP-PAT	18
DAP	2	1	Chefia de Departamento sala 01	DAP-PAT	18
DAP	2	1	Chefia de Departamento sala 01	DAP-PAT	18
DAP	3	0	Sala da Coord. Tecnologia da Informação	DAP	18
DAP	0	0	Sala de Servidor TI	DAP	29
DAP	0	0	Sala de Servidor TI	DAP	29
DAP	0	4	Sala de impressão TI/Ponto Eletrônico	DAP	9
DAP	4	0	Licitação	DAP	12
DAP-PAT	8	0	Casa de Apoio Servidores Refeitório	DAP-PAT	18
DAP	1	0	ASSEAGRO	DAP	9
DAP-PAT	3	0	Oficina Elétrica	DAP-PAT	18
DAP-PAT	2	0	Sala de descanso dos motoristas	DAP-PAT	10
Ensino	0	35	Sala de Aula ADM 01 ( Antiga sala dos professores)	DIEN	36
Ensino	2	0	Setor Pedagógico	DIEN	18
Ensino	2	1	Coordenação de Agropecuária	DIEN	18
DAP-PAT	1	0	Central Telefônica	DAP-PAT	12
Ensino	0	35	Sala de Aula de Aves I	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula de Aves II	DIEN	36
Ensino	1		Sala de Processamento de carne	Ensino	36
Ensino	0	0	Sala de aula da Agroindustria	DIEN	24
Ensino	2	0	Sala da Coord.	DIEN	10
Ensino	2	0	Sala do Pronatec	DIEN	12
DAP-PAT	1	0	Sala de Manutenção	DIEN	22
Ensino	0	35	Sala de Aula ( Antigo aviário)	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula ( Antigo aviário)	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula ( Antigo aviário)	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula ( Antigo aviário)	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula ( Antigo aviário)	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula ( Antigo aviário)	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula ( Antigo aviário)	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula ( Antigo aviário)	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula ( Antigo aviário)	DIEN	36
Ensino	0	35	Sala de Aula ( Antigo aviário)	DIEN	36

3 - Relação de Aparelhos de Climatização:
Nº de Patrimônio	capacidade Kbtu/h)	Ambiente	Marca - Modelo	Tipo
10272/2	18.000	sala multimídia	Springer carrier 18.000	Split
10273/1	18.000	sala multimídia	Springer carrier 18.000	Split
10269/2	18.000	sala estudo em grupo	Springer carrier 18.000	Split
10282/2	18.000	Sala estudo individual	Springer carrier 18.000	Split
10266/2	18	Sala processamento técnico	Springer carrier 18.000	Split
9013/2	9.000	Sala coordenação biblioteca	York 9.000	mini split
10262/2	18.000	sala leitura biblioteca	Springer carrier 18.000	Split
10268/2	18.000	sala leitura biblioteca	Springer carrier 18.000	Split
10274/2	18.000	sala leitura biblioteca	Springer carrier 18.000	Split
3936/2	36.000	sala leitura biblioteca	Elgin - 36.000 piso teto F 410A	Split
12970/2	36.000	Acervo biblioteca	Eletrolux 36.000	Split
12052/2	36.000	Sala de aula 1 centro qualificação	Eletrolux 36.000	Split
12051/2	36.000	Sala de aula 2 centro qualificação	Eletrolux 36.000	Split
10263/2	18.000	Sala de aula 3 centro qualificação	Springer carrier 18.000	Split
10277/2	18.000	Sala de aula 3 centro qualificação	Springer carrier 18.000	Split
1883/2	36.000	Sala de aula 4 centro qualificação	Elgin 36.000	Split
10259/2	36.000	Auditório	Carrier	Split
10252/2	36.000	Auditório	Carrier	Split
10257/2	36.000	Auditório	Carrier	Split
290/2	18000	Apto. 01 Sala do prof. centro qualificação	Springer carrier 18.000	Split
12161/2	22000	Apto. 02 Sala do prof. centro qualificação	Consul –	Split
12159/2	22000	Apto. 03 Sala do prof. centro qualificação	Consul –	Split
12163/2	22000	Apto. 04 Sala do prof. centro qualificação	Consul –	Split
12162/2	22000	Apto. 05 Sala do prof. centro qualificação	Consul –	Split
12168/2	22000	Apto. 06 Sala do prof. centro qualificação	Consul –	Split
12166/2	22000	Apto. 07 Sala do prof. centro qualificação	Consul –	Split
12167/2	22000	Apto. 08 Sala do prof. centro qualificação	Consul –	Split
1885/2	36.000	sala coordenação de Pequisa e Extensão	Elgin - 36.000 piso teto	Split
11879/2	10.000	Recepção da Direção	Eletrolux	Split
11714/2	30.000	Direção Geral Gabinete	Gree	Split
12165/2	22.000	S.E. Sala de infor. Geral	Consul	Split
294/2	12.000	S.E. Sala de infor. Específico	Komeco	Split
280/2	18.000	S.E. Sala da Coordenação	Komeco	Split
10283/2	12.000	Sala Coord. Curso Super.	Springer Carrier	Split
10261/2	18.000	Sala da Coord. Curso Téc.	Springer Carrier	Split
252/2	18000	Coordenação Estágio	Komeco	Split
3919/2	36.000	Financeiro	Elgin - 36.000 piso teto	Split
11724/2	30.000	Sala da Direção	Gee -30.000	Split
10267/2	18.000	Chefia de Departamento	Springer	Split
281/2	18.000	Setor de Compras	Komeco	Split
12044/2	12.000	Sala de apoio ao Docente	Komeco	Split
10264/2	18.000	Sala da Direção de Ensino	Komeco - 18.000	Split
3921/2	36.000	Sala de Aula dentro da Escola de Vinho	Elgin 36.000 Piso Teto	Split
1882/2	36.000	Laboratório da Escola de Vinho	Elgin 36.000 Piso Teto	Split
xxxxx	18.000	Coordenação da Escola de Vinho	xxxxxxxxxxxxxx	Split
8988/2	24.000	Sala de Impressão	Elgin de janela	jenela
285/2	18.000	Lab. Química de Solo	Komeco	Split
292/2	24.000	Lab. Química de Solo	Komeco	Split
286/2	18.000	Lab. Física de Solo	Komeco	Split
3914/2	12.000	Lab. Solo Recepção e Holl	Elgin – 18.000	Split
12045/2	30.000	coordenação de Lab. Solo	Komeco	Split
11719/2	18.000	Lab. de Biol Vegetal– Analise	Gree	Split
10276/2	48.000	Lab. de Biol. Sala Coord.	Springer	Split
283/2	48.000	Lab. de Zootecnia	Komeco	Split
287/2	36.000	Lab. de Química	Komeco	Split
3920/2	48.000	lab. de Prod, Vegetal	Elgin	Split
288/2	18.000	Desenho Técnico	Komeco	Split
291/2	9.000	Lab. de Topografia	Komeco	Split
9011/2	24.000	CPA		Split
12035/2	36.000	Setor de Saúde	Komeco	Split
10258/2	22.000	Coord. de resid. Estudantil	Carrier	Split
12160/2	9.000	Psicossocial	Consul	Split
9012/2	18.000	Apoio Psico.	York	Split
xxxxx	36.000	NAPNE	Consul	JANELA
10254/2	36.000	Sala de aula T.Int. 01	Carrier	Split
10251/2	36.000	Sala de aula T.Int. 02	Carrier	Split
10253/2	36.000	Sala de aula T.Int. 03	Carrier	Split
10256/2	36.000	Sala de aula T.Int. 04	Carrier	Split
10260/2	36.000	Sala de aula T.Int. 05	Carrier	Split
10255/2	36.000	Sala de aula T.Int. 06	Carrier	Split
255/2	36.000	Sala de aula E.S. 07	komeco	Split
256/2	36.000	Sala de aula E.S. 08	komeco	Split
257/2	36.000	Sala de aula E.S. 09	komeco	Split
12969/2	24.000	Sala de aula E.S. 10	Eletrolux	Split
12034/2	18.000	Sala de informática 01	Komeco	Split
10189/2	24.000	Sala de informática 01	Gree	Split
12032/2	18.000	Sala de informática 02	Komeco	Split
10270/2	9.000	Sala de informática 02	Springer	Split
9017/2	12.000	Sala Coord. Almox.	York	Split
10193/2	12.000	Sala de material de expediente Almox.	Gree	Split
10194/2	36.000	Sala da Coord. Refeitório	Gree	Split
3931/2	36.000	Salão	Elgin piso teto	Split
3932/2	36.000	Salão	Elgin piso teto	Split
3933/2	36.000	Salão	Elgin piso teto	Split
3934/2	36.000	Salão	Elgin piso teto	Split
3935/2	24.000	Salão	Elgin piso teto	Split
10188/2	9.000	Sala de Reunião Setor de prod.	Elgin	Split
9007/2	9.000	Sala da Coord. de Prod,	York	Split
9016/2	24.000	Coordenação de Patrimônio	York	Split
12036/2	12.000	Recursos gráficos	Komeco	Split
12046/2	36.000	SGP	Komeco	Split
1886/2	9.000	Sala de aula Bovino	Elgin Piso teto	Split
9006/2	12.000	Sala da Coord. Bovino	York	Split
298/2	9.000	Sala de Medic. Bovino	Komeco	Split
9006/2	12.000	Sala da Coord. Piscicultura	York	Split
12042/2	9.000	Lab. de Piscicultura	Komeco	Split
9000/2	18.000	Sala da Coord. Caprino	York	Split
3950/2	18.000	Sala de Gapão Patrimônio	Elgin	Split
3952/2	18.000	Transporte	Elgin	Split
3953/2	18.000	Chefia de Departamento	Elgin	Split
3916	29.000	Sala da Coord.TI	Elgin	Split
12047	29.000	Sala do Servidor	Komeco	Split
12048	9.000	Sala do Servidor	Komeco	Split
9015/2	12.000	Sala de impressão T.I	York	Split
297/2	18.000	Sala da Licitação	Komeco	Split
10268/2	36.000	Apoio do refeitório	Springer	Split
xxxxx	9.000	Sala Coord. de Música		Janela
xxxxx	18.000	Sala de Instrumentos		Split
1887/2	10.000	Salão de Música	Elgin	Split
9014/2	18.000	Asseagro	York	Split
10274/2	18.000	Oficina Elétrica	Komeco	Split
5880	18.000	sala de motorista	Consul	Janela
10278/2	18.000	Sala de aula ADM 01	Komeco	Split
10265/2	12.000	Sala de aula ADM 01	Komeco	Split
10280/2	36.000	Sala da Coord. Pedagógica	Springer	Split
295/2	36.000	Sala da Coord. de Agrop.	Komeco	Split
296/2	24.000	Central Telefônica	Komeco	Split
1881/2	12.000	Sala de aula Aves 01	Elgin	Split
12050/2	24.000	Sala de aula Aves 02	Eletrolux	Split
12037/2	10.000	Sala de Carne	Komeco	Split
12043/2	12.000	Sala de Carne	Komeco	Split
288/2	22.000	Sala de aula da Agroind.	Komeco	Split
0656/2	36.000	Sala da coordenação	Elgin	Janela
293/2	36.000	Sala da Coord. Pronatec	Komeco	Split
12164/2	36.000	Sala da Coord. de manutenção	Consul	Split
3927	36.000	Sala de Aula de Aviário 03	Elgin	Split
3928	36.000	Sala de Aula de Aviário 04	Elgin	Split
3929	36.000	Sala de Aula de Aviário 05	Elgin	Split
3930	36.000	Sala de Aula de Aviário 06	Elgin	Split
1884	36.000	Sala de Aula de Aviário 07	Elgin	Split
3909	36.000	Sala de Aula de Aviário 08	Elgin	Split
3922/2	36.000	Sala de Aula de Aviário 09	Elgin	Split
3923/2	36.000	Sala de Aula de Aviário 10	Elgin	Split
3924/2	36.000	Sala de Aula de Aviário 11	Elgin	Split
3925/02	36.000	Sala de Aula de Aviário 12	Elgin	Split

4 - Relação de Aparelhos de Refrigeração:
Nº de Patrimônio		Localização	Marca - Modelo	Tipo	Capacidade
827/02		Sala do NAPNE	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
828/02		Piscicultura	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
829/02		Coordenação de Eventos C.T.Q.	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
830/02		Portaria	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
831/02		Setor de Gestão de Pessoas (SGP)	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
832/02		Sala da Comissão Permanente de Licitação	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
833/02		Sala de Serviços de Informática	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
834/02		Departamento de Administração e Patrimônio	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
835/02		Agroindústria	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
836/02		Refeitório	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
837/02		Sala da Enfermaria	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
838/02		Laboratório de Solos	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
839/02		Sala da Agropecuária	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
840/02		Piscicultura	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
841/02		Sala da Coordenação de Cursos Superiores	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
842/02		Coordenação de Extensão Geral	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
843/02		Portaria	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
844/02		Registro Escolar	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
845/02		Bovinocultura	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
846/02		Direção de Ensino	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
847/02		Coordenação de Internato	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
848/02		Laboratório de controle de qualidade de alimentos (agroindustria)	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
849/02		Coordenação de Cursos Técnicos Agricultura, Zootecnia e Agroindústria	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
850/02		Salão Azul	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
851/02		Sala de Música	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
852/02		Setor pedagógico	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
853/02		Padaria	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
854/02		Escola do Vinho	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
855/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
856/02		sala do PRONATEC	Bebedouro de coluna (GARRAFÃO), Master Inox 220 V, 2 Torneiras.	Bebedouro de coluna tipo Garrafão	20 L
1400/2		Depósito do Patrimônio	Refresqueira Industrial em aço Inox, Marca Mrocha, Modelo MRI-100, Capacidade 100 Litros	Refresqueira	100 L
1835/02		Carpintaria	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251397	Bebedouro	5 L
1836/02		Agroindústria	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251413	Bebedouro	5 L
1837/02		Bovinocultura	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251402	Bebedouro	5 L
1838/02		Biblioteca Campus Rural	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251405	Bebedouro	5 L
1839/02		Alojamento A Interno Feminino	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 404P251114	Bebedouro	5 L
1840/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 404P251129	Bebedouro	5 L
1841/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251415	Bebedouro	5 L
1842/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 404P251122	Bebedouro	5 L
1843/02		Campus Santa Maria da Boa Vista	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251408	Bebedouro	5 L
1844/02		Campus Santa Maria da Boa Vista	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251412	Bebedouro	5 L
1845/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251388	Bebedouro	5 L
1846/02		Sala de Aula Aves I	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251403	Bebedouro	5 L
1847/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251390	Bebedouro	5 L
1848/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251400	Bebedouro	5 L
1849/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251399	Bebedouro	5 L
1850/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251411	Bebedouro	5 L
1851/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251416	Bebedouro	5 L
1852/02		Alojamento B Interno Masculino	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251125	Bebedouro	5 L
1853/02		Alojamento C Interno Masculino	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 404P251128	Bebedouro	5 L
1854/02		Caprinocultura	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251407	Bebedouro	5 L
1855/02		Campus Serra Talhada	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251410	Bebedouro	5 L
1856/02		Campus Serra Talhada	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251404	Bebedouro	5 L
1857/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251409	Bebedouro	5 L
1858/02		Centro Vocacional Tecnológico de Agroecologia (CVT)	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251381	Bebedouro	5 L
1859/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251391	Bebedouro	5 L
1860/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251392	Bebedouro	5 L
1861/02		Alojamento B Interno Masculino	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251384	Bebedouro	5 L
1862/02		Sala de Aula Aves II	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251382	Bebedouro	5 L
1863/02		C.T.Q. Pátio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251396	Bebedouro	5 L
1864/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, 220V, Marca IBBL, Modelo BAG40, em Aço Inox cor Cinza Nº de Série: 405P251389	Bebedouro	5 L
1865/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, para especiais, 220V, Marca IBBL, Modelo BDF300, em Aço Inox cor Cinza, Capacidade refrigerar 22 Litros/Horas, Nº de Série: 403P250125	Bebedouro	5 L
1866/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, para especiais, 220V, Marca IBBL, Modelo BDF300, em Aço Inox cor Cinza, Capacidade refrigerar 22 Litros/Horas, Nº de Série: 403P250121	Bebedouro	5 L
1867/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, para especiais, 220V, Marca IBBL, Modelo BDF300, em Aço Inox cor Cinza, Capacidade refrigerar 22 Litros/Horas, Nº de Série: 405P252588	Bebedouro	5 L
1868/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, para especiais, 220V, Marca IBBL, Modelo BDF300, em Aço Inox cor Cinza, Capacidade refrigerar 22 Litros/Horas, Nº de Série: 403P250122	Bebedouro	5 L
1869/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, para especiais, 220V, Marca IBBL, Modelo BDF300, em Aço Inox cor Cinza, Capacidade refrigerar 22 Litros/Horas, Nº de Série: 403P250116	Bebedouro	5 L
1870/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, para especiais, 220V, Marca IBBL, Modelo BDF300, em Aço Inox cor Cinza, Capacidade refrigerar 22 Litros/Horas, Nº de Série: 403P250117	Bebedouro	5 L
1871/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, para especiais, 220V, Marca IBBL, Modelo BDF300, em Aço Inox cor Cinza, Capacidade refrigerar 22 Litros/Horas, Nº de Série: 403P250118	Bebedouro	5 L
1872/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, para especiais, 220V, Marca IBBL, Modelo BDF300, em Aço Inox cor Cinza, Capacidade refrigerar 22 Litros/Horas, Nº de Série: 403P250114	Bebedouro	5 L
1873/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, para especiais, 220V, Marca IBBL, Modelo BDF300, em Aço Inox cor Cinza, Capacidade refrigerar 22 Litros/Horas, Nº de Série: 403P250120	Bebedouro	5 L
1874/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, para especiais, 220V, Marca IBBL, Modelo BDF300, em Aço Inox cor Cinza, Capacidade refrigerar 22 Litros/Horas, Nº de Série: 403P250123	Bebedouro	5 L
1875/02		C.T.Q. Pátio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, para especiais, 220V, Marca IBBL, Modelo BDF300, em Aço Inox cor Cinza, Capacidade refrigerar 22 Litros/Horas, Nº de Série: 403P250115	Bebedouro	5 L
1876/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, para especiais, 220V, Marca IBBL, Modelo BDF300, em Aço Inox cor Cinza, Capacidade refrigerar 22 Litros/Horas, Nº de Série: 403P250119	Bebedouro	5 L
1877/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, para especiais, 220V, Marca IBBL, Modelo BDF300, em Aço Inox cor Cinza, Capacidade refrigerar 22 Litros/Horas, Nº de Série: 405P252604	Bebedouro	5 L
1878/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, para especiais, 220V, Marca IBBL, Modelo BDF300, em Aço Inox cor Cinza, Capacidade refrigerar 22 Litros/Horas, Nº de Série: 405P252590	Bebedouro	5 L
1879/02		Depósito do Patrimônio	Bebedouro de água Copo e Boca, tipo pressão, para especiais, 220V, Marca IBBL, Modelo BDF300, em Aço Inox cor Cinza, Capacidade refrigerar 22 Litros/Horas, Nº de Série: 403P250124	Bebedouro	5 L
3151/02		Refeitório	Freezer Horizontal, Marca Consul, Modelo CHB 53, com 02 Portas, 519L, 220V, Cor Branca, Com Rodízio p/ Transporte, Nº de Série: JJ4018863	Freezer	519 L
3152/02		Refeitório	Freezer Horizontal, Marca Consul, Modelo CHB 53, com 02 Portas, 519L, 220V, Cor Branca, Com Rodízio p/ Transporte, Nº de Série: JJ4018870	Freezer	519 L
3153/02		Refeitório	Freezer Horizontal, Marca Consul, Modelo CHB 53, com 02 Portas, 519L, 220V, Cor Branca, Com Rodízio p/ Transporte, Nº de Série: JJ4018877	Freezer	519 L
3154/02		Agroindústria	Freezer Horizontal, Marca Consul, Modelo CHB 53, com 02 Portas, 519L, 220V, Cor Branca, Com Rodízio p/ Transporte, Nº de Série: JJ4018878	Freezer	519 L
3155/02		Agroindústria	Freezer Horizontal, Marca Consul, Modelo CHB 53, com 02 Portas, 519L, 220V, Cor Branca, Com Rodízio p/ Transporte, Nº de Série: JB5518841	Freezer	519 L
3156/02		Agroindústria	Freezer Horizontal, Marca Consul, Modelo CHB 53, com 02 Portas, 519L, 220V, Cor Branca, Com Rodízio p/ Transporte, Nº de Série: JJ4018891	Freezer	519 L
3157/02		Coordenação de Eventos C.T.Q.	Freezer Horizontal, Marca Consul, Modelo CHB 53, com 02 Portas, 519L, 220V, Cor Branca, Com Rodízio p/ Transporte, Nº de Série: JJ4018892	Freezer	519 L
3158/02		Padaria	Freezer Horizontal, Marca Consul, Modelo CHB 53, com 02 Portas, 519L, 220V, Cor Branca, Com Rodízio p/ Transporte, Nº de Série: JJ4018894	Freezer	519 L
3159/02		Laboratório de Zootécnia	Freezer Horizontal, Marca Consul, Modelo CHB 53, com 02 Portas, 519L, 220V, Cor Branca, Com Rodízio p/ Transporte, Nº de Série: JJ4018901	Freezer	519 L
3160/02		Escola do Vinho	Freezer Horizontal, Marca Consul, Modelo CHB 53, com 02 Portas, 519L, 220V, Cor Branca, Com Rodízio p/ Transporte, Nº de Série: JJ4018905	Freezer	519 L
3161/02		Coordenação de Almoxarifado	Refrigerador Marca Consul, Tipo Duplex Frost Free, Modelo CRM51ABBNA, 405L, Cor Branca, 220V, Nº Série: JJ4224167	Refrigerador	405 L
3162/02		Departamento de Produção	Refrigerador Marca Consul, Tipo Duplex Frost Free, Modelo CRM51ABBNA, 405L, Cor Branca, 220V, Nº Série: JJ4224879	Refrigerador	405 L
3163/02		Coordenação de Eventos C.T.Q.	Refrigerador Marca Consul, Tipo Duplex Frost Free, Modelo CRM51ABBNA, 405L, Cor Branca, 220V, Nº Série: JJ4224872	Refrigerador	405 L
3164/02		Laboratório de Produção Vegetal	Refrigerador Marca Consul, Tipo Duplex Frost Free, Modelo CRM51ABBNA, 405L, Cor Branca, 220V, Nº Série: JJ4224278	Refrigerador	405 L
3275/02		C.T.Q. Cantina	Refrigerador, Frost Free. 450 Litros, com 02 Portas, Marca Eletrolux, Modelo DF 52, Cor Branca, Nº de Série: 44300496	Refrigerador	450 L
0010		Sala da Coordenação de Internato/Bloco de Assistência ao Educando/Unidade I	FRIGOBAR MARCA CONSUL MODELO TOP 122 L	Frigobar	122 L
6955		Sala de Carnes/Agroindústria/Unidade I	FREEZER HORIZONTAL	Freezer	520 L
6956		Sala Apoio Zootecnia/Bloco Administrativo 01/Unidade I	FREEZER HORIZONTAL	Freezer	520 L
6960		Departamenrto de produção/Chefe/Unidade I	CONJUNTO INDUSTRIAL FRIGORÍFICO	Frigorifico	500 L
6989		Sala de Leite/Agroindústria/Unidade I	CONJUNTO INDUSTRIAL FRIGORÍFICO	Frigorifico	500 L
9540		Sala de Carnes/Agroindústria/Unidade I	FREEZER ESMALTEC 500L Br	Freezer	500 L
10056		Escola do vinho/vinícula/Unidade I	CÂMARA FRIGORÍFICA TUNEL DE RESFRIAMENTO MEDINDO 3,75 X3,25 X 3,40	Frigorifico	40.000 L
10385		Núcleo de compras /Bloco Administrativo 01/Unidade I	FRIGOBAR MARCA ELETROLUX 122L MODELO RE120 COR BRANCO 220V	Frigobar	122 L
10386		Sala da Direção de Ensino/Bloco Administrativo 01/Unidade I	FRIGOBAR MARCA ELETROLUX 122L MODELO RE120 COR BRANCO 220V	Frigobar	122 L
10387		Sala da de Coordenação Cursos Técnicos: Agricultura, Zootécnia e Agroindústria/Bloco Administrativo 01/Unidade I	FRIGOBAR MARCA ELETROLUX 122L MODELO RE120 COR BRANCO 220V	Frigobar	122 L
10389		Gabinete/Centro de Qualificação/Unidade I	FRIGOBAR MARCA ELETROLUX 122L MODELO RE120 COR BRANCO 220V	Frigobar	122 L
10390		Sala da Coordenação Geral de Extensão/Bloco Administrativo 01/Unidade I	FRIGOBAR MARCA ELETROLUX 122L MODELO RE120 COR BRANCO 220V	Frigobar	122 L
11892		Câmara Fria de Leite/Agroindústria/Unidade I	CAMARA FRIGORIFICA UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA, KIT INTALAÇÕES, TUBULAÇÕES, VALVULAS E ISOLAMENTO MARCA DANFFOSS	Frigorífico	30.000 L
11893		Câmara Fria de Leite/Agroindústria/Unidade I	CAMARA FRIGORIFICA DE LEITE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA, KIT INTALAÇÕES, TUBULAÇÕES, VALVULAS E ISOLAMENTO MARCA DANFFOSS	Frigorifico	30.000 L