## Relação de aparelhos e ambiente
Relação de Equipamentos de Refrigeração e Climatização
1 - Identificação da Unidade Administrativa
Nome
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina
Endereço completo |  |  |  | Bairro
BR 407 ,Km 08 S/N |  |  |  | Jardim São Paulo
Telefone |  | Cidade |  |  | UF
(87) 2101-4347 |  | Petrolina |  |  | Pernambuco
2 - Relação dos Ambientes Climatizados:
Tipo de Atividade | N.º de Ocupantes |  | Identificação do Ambiente |  | Área Climatizada (m²) | Carga Térmica (Kbtu/h)
| Fixos | Flutuantes | Descrição | Sigla
Ensino | 40 | 2 | Laboratório de Português |  | 61.62 | 12+18
Administrativo |  |  | Sala Mulheres Mil |  | 30.22
Ensino | 40 | 2 | Sala de música | A3 | 91.84 | 30+18
Administrativo | 5 | 5 | Coordenação de Música | A4 | 30.22 | 24
Ensino | 40 | 2 | Sala de Topografia | A5 | 91.84
Ensino | 40 | 2 | Laboratório de Solos | A6 | 91.61 | 36+36
Ensino | 40 | 2 | Laboratório de Materiais de Construção | A7 | 117.32 | 36+36+36
Administrativo | 10 | 10 | Coordenação de Edificações | A8 | 45.76 | 24+24
Ensino | 40 | 2 | Sala A9 | A9 | 92.82 | 36+36
Ensino | 40 | 2 | Sala A10 | A10 | 61.62 | 36+36
Ensino | 40 | 2 | Sala A11 | A11 | 61.62 | 36+36
Ensino | 40 | 2 | Sala A12 | A12 | 61.62 | 36+36
Ensino | 40 | 2 | Sala A13 | A13 | 61.62 | 36+36
Ensino | 40 | 2 | Sala A14-Coordenação de Cultura e evento | A14 | 61.62 | 36
Ensino | 40 | 2 | Sala A15 | A15 | 61.62 | 36+36
Ensino | 25 | 2 | Sala B1 Laboratório de Informática | B1 | 92.91
Ensino | 15 | 2 | Sala B2 Laboratório de Informática | B2 | 30.21 | 18
Ensino | 20 | 2 | Sala B3 Laboratório de Informática | B3 | 61.56 | 36
Ensino | 35 | 2 | Sala B4 Laboratório de Informática | B4 | 61.56 | 36
Ensino | 35 | 2 | Sala B5 Laboratório de Informática | B5 | 61.56 | 18+36
Administrativo | 10 | 10 | Coordenação de Informática | COINFO | 61.56 | 60+60
Ensino | 35 | 2 | Sala B7 Video | B7 | 45.89 | 36
Ensino | 20 | 2 | Sala B8 | B8 | 45.89 | 36
Ensino | 20 | 2 | Sala B9 | B9 | 45.89 | 36
Ensino | 40 | 2 | Sala B10 | B10 | 45.89 | 36
Ensino | 40 | 2 | Sala B11 | B11 | 45.91 | 36
Ensino | 40 | 2 | Sala B12 | B12 | 45.89 | 36
Ensino | 40 | 2 | Sala B13 | B13 | 45.89 | 36
Ensino | 40 | 2 | Sala B14 | B14 | 45.89 | 36
Administrativo | 10 | 10 | Coordenação de Tecnologia em Alimentos | C2 | 91.77 | 12+12+18
Ensino | 40 | 2 | Sala de Aula C03 | C3 | 61.56 | 24
Ensino | 40 | 2 | Sala de Aula C04 | C4 | 61.56 | 24+24
Ensino | 40 | 2 | Sala de Aula C05 | C5 | 61.56 | 30
Ensino | 20 | 2 | Laboratório de Quimica Organica e Bioquimica | C6 | 56.04 | 30+30
Ensino | 20 | 2 | Laboratório de Fisico-Química I | C7 | 87.45 | 36+36
Administrativo | 5 | 2 | Sala de Apoio técnico | C8 | 29.2 | 9
Ensino | 20 | 2 | Laboratório de Fisico- Quimica II | C9 | 87.45 | 36+36
Ensino | 20 | 2 | Laboratório de Microbiologia |  | 88.22
Ensino | 40 | 2 | Sala de Aula D 01 | D1 | 62.75 | 36
Ensino | 5 | 5 | Sala D 02 - Monitores | D2 | 30.22
Ensino | 20 | 2 | Sala D 03 - Laboratorio interdisciplinar | D3 | 61.7 | 36
Ensino | 20 | 2 | Laboratório de Licenciatura em Física | D5 | 93.65 | 18+
Ensino | 40 | 2 | Sala D06 | D6 | 62.17 | 36
Ensino | 40 | 2 | Sala D07 | D7 | 61.77 | 36
Ensino | 40 | 2 | Sala D08 | D8 | 30.77
Administrativo | 5 | 5 | Coordenação de Licenciatura em Física | D22 | 30.77 | 9
Ensino | 10 | 10 | Sala dos Professores Licenciatura em Física | D10 | 62.8 | 36+18
Ensino |  |  | Sala D11 | D11 | 61.93 | 36
Cultural | 40 | 2 | Auditório de Física | D12 | 61.62 | 36
Ensino | 40 | 2 | Sala E01 | E1 | 62.56 | 12+18
Ensino | 20 | 2 | Sala E02 Laboratório de Instrumentação | E2 | 30.22
Ensino | 20 | 2 | Sala E03 Laboratório de Quimica analítica | E3 | 61.07
Ensino | 20 | 2 | Sala E04 Laboratório de análse de águas | E4 | 35.71
Ensino | 20 | 2 | LEA | LEA | 182.87 | 24+24+9+60+60
Ensino | 1 | 1 | Central de Informática |  | 10.78
Ensino | 20 | 2 | Sala E11 Laboratório de Informática | E11 | 38.07 | 30
Administrativo | 10 | 10 | Coordenação Licenciatura em Quimica |  | 65.94 | 12+18
Administrativo | 5 | 5 | Coordenação Tecnico em Quimica |  | 31.4 | 18
Cultural |  |  | Sala E08- ATEFEP | E8 | 30.61
Ensino | 70 | 2 | Sala E07- Auditório de Química | E7 | 93.33
Administrativo | 20 | 2 | Sala F1- Laboratório de Energia Renováveis | F1 | 30.22
Ensino | 10 | 10 | Sala F2- Coordenação de Eletrotécnica | F2 | 30.22 | 24
Ensino | 40 | 2 | Sala de Aula F03 | F3 | 61.23 | 12+36
Ensino | 40 | 2 | Sala de Aula F04 | F4 | 61.23 | 36
Ensino | 40 | 2 | Sala de Aula F05 | F5 | 61.23 | 36
Ensino | 40 | 2 | Sala de Aula F06 | F6 | 61.38 | 36
Ensino | 20 | 2 | Sala F08-Laboratório de Comandos e Acionamentos | F8 | 61.62 | 36
Ensino | 20 | 2 | Sala F09- Laboratório de Maquinas e medidas | F9 | 61.62 | 36
Ensino |  |  | Sala F10 | F10 | 61.62
Ensino | 20 | 2 | Sala F11- Laboratório de eletricidade e eletrônicos | F11 | 61.62 | 18+36+36
Ensino | 20 | 2 | Sala F12- Laboratório de Instalações elétricas | F12 | 61.62 | 36
Ensino | 20 | 2 | Sala F13- Laboratório de Instalações elétricas | F13 | 61.62 | 36
Ensino | 20 | 2 | Laboratório de Sistemas elétricos de potência |  | 23.64
Cultural | 6 | 90 | Biblioteca |  | 312.14 | 18+36+36+36
Administrativo | 2 | 5 | Recepção |  | 91.28 | 36
Administrativo | 1 | 1 | Sala Telefonista |  | 7.71 | 7
Administrativo | 4 | 4 | Coordenação de TI |  | 90.99 | 24+24
Administrativo | 2 | 3 | Setor de Recursos Humanos |  | 68.26 | 24+9
Administrativo | 5 | 4 | Coordenação de extensão | CGEX | 70.09 | 12+24
Administrativo | 2 | 4 | NAPNE | NAPNE | 13.93 | 9
Administrativo | 2 | 4 | Coordenação de Recursos Gráficos |  | 39.1
Administrativo | 2 | 1 | Almoxarifado |  | 115.34 | 36
Administrativo | 6 | 10 | DAP | DAP | 116.42 | 12+12+12+12+12+12+18
Administrativo | 1 | 10 | Coordenação de Propedeutica |  | 36.74 | 24
Administrativo | 2 | 5 | Coordenação de Políticas de assistência estudanil |  | 39.2 | 12+12
Administrativo | 4 | 10 | Secretaria de controle acadêmico |  | 77.71 | 18+36
Administrativo | 2 | 4 | Coordenação de pesquisa e pós-graduação |  | 35.46 | 12+12+9
Administrativo | 6 | 10 | Direção Geral | DG | 115.83 | 12+30+12+9
Administrativo | 8 | 10 | Direção de Ensino | DIEN | 155.03 | 9+24+24+12+12
Administrativo | 6 | 10 | Departamento de Administração | DEAD | 38.9 | 24
Administrativo | 4 | 2 | Setor de Manutenção e Transporte | SMT | 38.9
Administrativo | 4 | 15 | Setor de Limpeza |  | 38.9
Administrativo |  |  | Sala PIBID | PIBID | 38.9 | 30
Administrativo | 2 | 5 | Sala CPA | CPA | 17.11
Administrativo | 1 | 1 | Sala da Fundação | FUNDAÇÃO | 15.21
Administrativo | 1 | 5 | Sala da CPPD | CPPD | 18.8
Administrativo | 2 | 1 | Sala dos Vigilantes |  | 18.73
Cultural | 0 | 100 | Auditório |  | 152.07 | 36+36+36+36+60+60+60
Cultural | 0 | 500 | Pátio |  | 537.61
Administrativo | 4 | 25 | Sala dos Professores |  | 128.64 | 24+9+24+60
Administrativo | 4 | 10 | Setor Médico |  | 200.18 | 18+18+9+9
Administrativo | 4 | 4 | NAPNE | NAP | 45.13 | 24+12+9
Administrativo |  |  | NIT/ EAD |  | 543.43 | 12+18+18+18+18+18+24+24+12
Cultural |  |  | Bloco de Video Conferência |  | 99.73
Administrativo | 2 | 2 | Coordenação de esportes |  | 30.69
Administrativo | 2 | 1 | Guarita |  | 10.6 | 9
3 - Relação de Aparelhos de Climatização:
Nº de Patrimônio | Ambiente | Capacidade (Kbtu/h) | Marca - Modelo | Tipo
2008/03 | Direção de ADM. E Planejamennto | 12000 | AR SPLIT MARCA RHEEM | SPLIT
10341 | Direção Geral campus - (1.12) | 12000 | Ar Condicionado 12000 BTU'S Marca Springer | SPLIT
179 | Lab.Informatica sala B 5 | 18000 | Ar condicionado CONSUL 18.000 BTU | SPLIT
8030/03 | COINFO | 60000 | Condicionador de Ar ElGIn 60.000 Btus 380 volts | SPLIT
8031/03 | COINFO | 60000 | Condicionador de Ar ElGIn 60.000 Btus 380 volts | SPLIT
S/N 796 | Laboratório de Informática B 18 | 18000 | Ar condicionado eletrolux 18000 | SPLIT
10422 | Biblioteca (1.7) | 18000 | Ar Condicionado Fugitos 18000 BTU's | SPLIT
191 | Depósito da Quadra - (9.2) | 12000 | Ar condicionado TOTALINE 12.000 BTU’S | SPLIT
S/N 1048 | Depósito da Quadra - (9.2) | 12000 | Ar condicionado TOTALINE 12000 BTU | SPLIT
S/N 753 | LABORATÓRIO DE FÍSICA D 5- (4.1) | 18000 | Ar condicionado, ELETROLUX 18.000 BTU | SPLIT
6570/03 | Laboratório de Materiais de Construção A7 (3.8) | 36000 | Arcondicionadfo Split Elgin 36.000btu | SPLIT
6571/03 | Laboratório de Materiais de Construção A7 (3.8) | 36000 | Arcondicionadfo Split Elgin 36.000btu | SPLIT
6572/03 | Laboratório de Materiais de Construção A7 (3.8) | 36000 | Arcondicionadfo Split Elgin 36.000btu | SPLIT
6573/03 | Laboratório de Solos A6 (3.9) | 36000 | Arcondicionadfo Split Elgin 36.000btu | SPLIT
6574/03 | Laboratório de Solos A6 (3.9) | 36000 | Arcondicionadfo Split Elgin 36.000btu | SPLIT
6568/03 | SALA A9 - Lab. de Informática de Edificações | 36000 | Arcondicionadfo Split Elgin 36.000btu | SPLIT
6569/03 | SALA A9 - Lab. de Informática de Edificações | 36000 | Arcondicionadfo Split Elgin 36.000btu | SPLIT
6566/03 | Sala de Aula F 4 | 36000 | Arcondicionadfo Split Elgin 36.000btu | SPLIT
6567/03 | Sala de Aula F 5 | 36000 | Arcondicionadfo Split Elgin 36.000btu | SPLIT
10230 | SALA DE AULA F 11 | 18000 | Arcondicionado Split m/ Springe18000 btus | SPLIT
11881 | NAPNE-NÚCLEO DE ATENDIMENTO A.C.D.F | 9000 | Condicionado De Ar Tipo Esplit de parade, 9.000 BTU ( Eletrolux) | SPLIT
10351 | Laboratório de Português A1 (2.1) | 12000 | Condicionador Air-Split marca Springer 12000M BTUs. | SPLIT
10226 | Laboratório de Português A1 (2.1) | 18000 | Condicionador Air-Split marca Springer 18000M BTUs. | SPLIT
11721 | B16 - B. Edificações - (3.2) | 30000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 30.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11718 | Coord Do PIBID | 30000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 30.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11716 | CPD/ISP(PROVEDOR | 30000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 30.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11720 | E11 - Lab. Informática - Lic. Química (5.16) | 30000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 30.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11722 | Sala C 5- B. Alimentos (5.5) | 30000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 30.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11715 | sala C-6 Lab. Química Orgânica e Bioquímica (5.11) | 30000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 30.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11712 | sala C-6 Lab. Química Orgânica e Bioquímica (5.11) | 30000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 30.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11726 | SALA DE AULA B19 | 30000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 30.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11723 | SALA DE MÚSICA OPUS (68) SALA A3 | 30000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 30.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11717 | SALA DOS SERVIDORES DA LIMPEZA | 30000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 30.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11713 | Setor de Manutenção e Transporte. | 30000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 30.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11711 | SALA F7 | 30000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 30.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11734 | B16 - B. Edificações - (3.2) | 36000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 36.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11727 | Biblioteca (1.7) | 36000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 36.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11732 | SALA C9 Lab. Físico Química II (Pav. Superior) (5.7) | 36000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 36.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11733 | SALA C9 Lab. Físico Química II (Pav. Superior) (5.7) | 36000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 36.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11728 | SALA C 7 Lab. Físico Química I (Pav. Superior) (5.10) | 36000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 36.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11729 | SALA C 7 Lab. Físico Química I (Pav. Superior) (5.10) | 36000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 36.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11730 | SALA 10 Laboratório de Microbiologia - (5.8) | 36000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 36.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11731 | SALA 10 Laboratório de Microbiologia - (5.8) | 36000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 36.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
11735 | SALA DE AULA B19 | 36000 | Condicionador Aparelho de Ar Cond. Tipo Spilt 36.000 BTUS Marca Gree | SPLIT
S/N 2244 | Depósito da Quadra - (9.2) | 12000 | Condicionador de ar ELETROLUX 12.000 BTU”S (SN 2244) | SPLIT
S/N 945 | Depósito da Quadra - (9.2) | 18000 | Condicionador de ar springer18000 m. btu série 70106016 (945) | SPLIT
9005 | Coordenação de Lic. em Física -D 22 (11.1 ) | 9000 | CONDICIONADOR DE AR ( CONDENSADOR E EVAPORADOR ), MINI SPLIT 9000 BTUS MARCA YORK | SPLIT
35302 | Depósito da Quadra - (9.2) | 18000 | Condicionador de ar 18000 BTUs modelo mundial 220V Springer Carrier | SPLIT
S/N 725 | Direção Geral campus - (1.12) | 30000 | Condicionador de Ar Air Split Springer Carrier 30000 BTU's (SN 725) | SPLIT
S/N 573 | Depósito da Quadra - (9.2) |  | Condicionador de ar CARRIER (SN 573) | SPLIT
S/N 574 | Depósito da Quadra - (9.2) |  | Condicionador de ar CARRIER (SN 574) | SPLIT
30085 | Secretaria de Controle Acadêmico- (1.19) | 18000 | Condicionador de ar de 18.000 BTUs Springer | SPLIT
S/N 679 | Depósito da Quadra - (9.2) | 12000 | Condicionador de ar ELETROLUX 12000 BTU’S (SN 679) | SPLIT
7175/03 | CTI Serviços de Informática (1.1) | 24000 | Condicionador de ar Esplint Marca Electrolux 24000 BTU | SPLIT
7176/03 | LAB.DE PLOTAGEM | 24000 | Condicionador de ar Esplint Marca Electrolux 24000 BTU | SPLIT
7174/03 | Central Telefônica - (1.2) | 7000 | Condicionador de ar Esplint Marca Electrolux 7000 BTUS. | SPLIT
2842/03 | Coord. Do curso Tec.em Quimica | 18000 | Condicionador de ar ESTARCOOL 18000btus | SPLIT
2843/03 | SALA B2 LAB DE INFORMATICA | 18000 | Condicionador de ar ESTARCOOL 18000btus | SPLIT
2844/03 | SALA DE MÚSICA OPUS (68) SALA A3 | 18000 | Condicionador de ar Estarcool 18000btus | SPLIT
2845/03 | Depósito da Quadra - (9.2) | 18000 | Condicionador de ar ESTARCOOL 18000btus | SPLIT
163 | SALA DOS LIVROS CIRCULAÇÃO DO BLOCO A | 12000 | Condicionador de ar marca CONSUL 12.000 BTU’S | SPLIT
6442/03 | CISCO TI | 12000 | Condicionador de AR Split LG.12.000 BTUs | SPLIT
6440/03 | COORD DE PÓS GRADUAÇÃO | 12000 | Condicionador de AR Split LG.12.000 BTUs | SPLIT
6439/03 | Coordenação de Lic. em Química - (11.2) | 12000 | Condicionador de AR Split LG.12.000 BTUs | SPLIT
6437/03 | Coordenação de Tecnologia de Alimentos (5.9) | 12000 | Condicionador de AR Split LG.12.000 BTUs | SPLIT
6438/03 | Direção de ADM. E Planejamennto | 12000 | Condicionador de AR Split LG.12.000 BTUs | SPLIT
6434/03 | Direção Geral campus - (1.12) | 12000 | Condicionador de AR Split LG.12.000 BTUs | SPLIT
6441/03 | NIT (Núcleo de Inovação Tecnólogico) | 12000 | Condicionador de AR Split LG.12.000 BTUs | SPLIT
6436/03 | SERVIÇO MÉDICO - (6.1) | 12000 | Condicionador de AR Split LG.12.000 BTUs | SPLIT
6443/03 | Direção de ADM. E Planejamennto | 12000 | Condicionador de AR Split LG.12000 BTUs | SPLIT
6444/03 | Direção de ADM. E Planejamennto | 12000 | Condicionador de AR Split LG.12000 BTUs | SPLIT
6428/03 | Coordenação de Lic. em Química - (11.2) | 18000 | Condicionador de AR Split LG.18.000 BTUs | SPLIT
6431/03 | E A D | 18000 | Condicionador de AR Split LG.18.000 BTUs | SPLIT
6429/03 | NIT (Núcleo de Inovação Tecnólogico) | 18000 | Condicionador de AR Split LG.18.000 BTUs | SPLIT
6430/03 | NIT (Núcleo de Inovação Tecnólogico) | 18000 | Condicionador de AR Split LG.18.000 BTUs | SPLIT
6426/03 | SERVIÇO MÉDICO - (6.1) | 18000 | Condicionador de AR Split LG.18.000 BTUs | SPLIT
6427/03 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA (6.4) | 18000 | Condicionador de AR Split LG.18.000 BTUs | SPLIT
6432/03 | E A D | 18000 | Condicionador de AR Split LG.18000 BTUs | SPLIT
6433/03 | NIT (Núcleo de Inovação Tecnólogico) | 18000 | Condicionador de AR Split LG.18000 BTUs | SPLIT
6459/03 | SALA F 2 Coordenação de Eletrotécnica (4.6) | 24000 | Condicionador de AR Split LG.24000 BTUs | SPLIT
6458/03 | COORD DE MÚSICA A4 | 24000 | Condicionador de AR Split LG.24000 BTUs | SPLIT
6456/03 | Coord.de Edificações(Área civil) A8 | 24000 | Condicionador de AR Split LG.24000 BTUs | SPLIT
6457/03 | Coord.de Edificações(Área civil) A8 | 24000 | Condicionador de AR Split LG.24000 BTUs | SPLIT
6449/03 | Cozinha do pátio | 24000 | Condicionador de AR Split LG.24000 BTUs | SPLIT
6452/03 | LAB DE INSTRUMENTAL | 24000 | Condicionador de AR Split LG.24000 BTUs | SPLIT
6450/03 | LEA LAB EXPERIMENTAL DE ALIMENTOS (5.7) | 24000 | Condicionador de AR Split LG.24000 BTUs | SPLIT
6451/03 | LEA LAB EXPERIMENTAL DE ALIMENTOS (5.7) | 24000 | Condicionador de AR Split LG.24000 BTUs | SPLIT
6448/03 | NAP | 24000 | Condicionador de AR Split LG.24000 BTUs | SPLIT
6453/03 | NIT (Núcleo de Inovação Tecnólogico) | 24000 | Condicionador de AR Split LG.24000 BTUs | SPLIT
6445/03 | Recursos Didáticos - (1.9) | 24000 | Condicionador de AR Split LG.24000 BTUs | SPLIT
6447/03 | SAE Sala dos Professores - (7.3) | 24000 | Condicionador de AR Split LG.24000 BTUs | SPLIT
6454/03 | Sala C 4 B. Alimentos - (5.4) | 24000 | Condicionador de AR Split LG.24000 BTUs | SPLIT
6455/03 | Sala C 4 B. Alimentos - (5.4) | 24000 | Condicionador de AR Split LG.24000 BTUs | SPLIT
6446/03 | SGP(1.3) | 24000 | Condicionador de AR Split LG.24000 BTUs | SPLIT
6420/03 | Direção de Ensino Campus Petrolina | 9000 | Condicionador de AR Split LG.9.000 BTUs | SPLIT
6421/03 | Direção Geral campus - (1.12) | 9000 | Condicionador de AR Split LG.9.000 BTUs | SPLIT
8028/03 | LEA LAB EXPERIMENTAL DE ALIMENTOS (5.7) | 60000 | Condicionador de Ar ElGIn 60.000 Btus 380 volts | SPLIT
8029/03 | LEA LAB EXPERIMENTAL DE ALIMENTOS (5.7) | 60000 | Condicionador de Ar ElGIn 60.000 Btus 380 volts | SPLIT
6424/03 | LEA LAB EXPERIMENTAL DE ALIMENTOS (5.7) | 9000 | Condicionador de AR Split LG.9.000 BTUs | SPLIT
6419/03 | Portaria - (8.1) | 9000 | Condicionador de AR Split LG.9.000 BTUs | SPLIT
6422/03 | SAE Sala dos Professores - (7.3) | 9000 | Condicionador de AR Split LG.9.000 BTUs | SPLIT
6425/03 | Sala de apoio de quimica superior C O8 | 9000 | Condicionador de AR Split LG.9.000 BTUs | SPLIT
6423/03 | SERVIÇO MÉDICO - (6.1) | 9000 | Condicionador de AR Split LG.9.000 BTUs | SPLIT
10346 | Casa de Gesso | 12000 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA CARRIER 12000 BTUS | SPLIT
10350 | Coord.do curso de Informatica Sala B-15 | 12000 | Condicionador de ar Split marca Carrier 12000 BTUs | SPLIT
10339 | COORD.GERAL DE EXTENSÃO - (1.4) | 12000 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA CARRIER 12000 BTUS | SPLIT
10337 | Depósito da Quadra - (9.2) | 12000 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA CARRIER 12000 BTUS | SPLIT
10348 | NAP | 12000 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA CARRIER 12000 BTUS | SPLIT
10421 | NIT (Núcleo de Inovação Tecnólogico) | 12000 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA CARRIER 12000 BTUS | SPLIT
10349 | Sala B 15 Laboratório de linguas Estrangeiras | 12000 | Condicionador de ar Split marca Carrier 12000 BTUs | SPLIT
10343 | Sala C 2 dos prof.Tec. Em Alimentos | 12000 | Condicionador de ar Split marca Carrier 12000 BTUs | SPLIT
10342 | Sala de Aula E01 | 12000 | Condicionador de ar Split marca Carrier 12000 BTUs | SPLIT
10215 | SALA DO CUBO EAD(9.3) | 12000 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA CARRIER 12000 BTUS | SPLIT
10338 | SALA DO CUBO EAD(9.3) | 12000 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA CARRIER 12000 BTUS | SPLIT
10347 | Sala F 3 - B. Eletro inferior | 12000 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA CARRIER 12000 BTUS | SPLIT
10345 | Direção de ADM. E Planejamennto | 12000 | Condicionador de ar Split marca Carrier 12000 BTUs | SPLIT
10340 | Coord de pesquisa Inovação pós-graduação | 12000 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA CARRIER 12000 BTUS SPRIGER | SPLIT
2017/03 | COORD.GERAL DE EXTENSÃO - (1.4) | 24000 | Condicionador de AR Split Marca Fujitus 24000 Btus 220V | SPLIT
2015/03 | Coordenação da Área Propedêutica (1.6) | 24000 | Condicionador de AR Split Marca Fujitus 24000 Btus 220V | SPLIT
1980/03 | DA/CP | 24000 | Condicionador de AR Split Marca Fujitus 24000 Btus 220V | SPLIT
1981/03 | Direção de Ensino Campus Petrolina | 24000 | Condicionador de AR Split Marca Fujitus 24000 Btus 220V | SPLIT
1982/03 | Direção de Ensino Campus Petrolina | 24000 | Condicionador de AR Split Marca Fujitus 24000 Btus 220V | SPLIT
2018/03 | Sala de Aula C 3 Alimentos | 24000 | Condicionador de AR Split Marca Fujitus 24000 Btus 220V | SPLIT
2016/03 | EXTENSÃO DA REITORIA | 24000 | Condicionador de AR Split Marca Fujitus 24000 Btus 220V | SPLIT
2000/03 | Almoxarifado | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1995/03 | Auditório central (7.2) | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1996/03 | Auditório central (7.2) | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1998/03 | Auditório central (7.2) | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
8026/03 | Auditório central (7.2) | 60000 | Condicionador de Ar ElGIn 60.000 Btus 380 volts | SPLIT
8027/03 | Auditório central (7.2) | 60000 | Condicionador de Ar ElGIn 60.000 Btus 380 volts | SPLIT
8036/03 | Auditório central (7.2) | 60000 | Condicionador de Ar ElGIn 60.000 Btus 380 volts | SPLIT
1999/03 | Auditório central (7.2) | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1992/03 | Biblioteca (1.7) | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1993/03 | Biblioteca (1.7) | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1984/03 | D 3 LAB. DO LIFE | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1994/03 | Depósito da Quadra - (9.2) | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1997/03 | Depósito da Quadra - (9.2) | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
2007/03 | Lab.Informatica sala B 5 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
2004/03 | Laboratório de Informática B 18 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
2003/03 | Recepção - (1.20) | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1977/03 | SALA D10 DOS PROFESSORES LIC. FÍSICA | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
2005/03 | SALA B3 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
2006/03 | SALA B4 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1975/03 | Sala D 6 Física superior | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1976/03 | Sala D 7 Física superior | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1988/03 | SALA DE AULA F 12 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1987/03 | SALA DE AULA F 13 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1991/03 | SALA DE AULA F 6 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1974/03 | Sala de Aula A 10 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1973/03 | Sala de Aula A 11 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1972/03 | Sala de Aula A 12 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1971/03 | Sala de Aula A 13 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1970/03 | Sala de Aula A 14 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1969/03 | Sala de Aula A 15 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1983/03 | Sala de Aula D 1 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1978/03 | Sala de Aula D 11 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1979/03 | Sala de Aula D 12 Auditório de Física | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1989/03 | SALA DE AULA F 11 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1990/03 | SALA DE AULA F 11 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
2001/03 | Sala F 3 - B. Eletro inferior | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1985/03 | Sala F 8 eletro superior (4.2) | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
1986/03 | Sala F 9 Eletro Superior (4.4) | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
2002/03 | Secretaria de Controle Acadêmico- (1.19) | 36000 | Condicionador de AR Split Marca L G 36000 Btus 220 V | SPLIT
6435/03 | Sala de Monitoria da Segurança | 12000 | Condicionador de Ar SPLIT Marca LG 12000BTUS | SPLIT
1960/03 | Sala B 20 Laboratório de Informatica VII | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
1964/03 | Sala de Aula B 11 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
1961/03 | SALA DE AULA B 14 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
1959/03 | SALA DE AULA B 21 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
1957/03 | Sala de Aula B 23 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
1963/03 | SALA DE AULA B12 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
1962/03 | SALA DE AULA B13 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
1965/03 | SALA DE AULA B 10 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
1958/03 | SALA DE AULA B 22 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
1956/03 | Sala de Aula B 24 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
1955/03 | Sala de Aula B 25 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
1954/03 | Sala de Aula B 26 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
1953/03 | Sala de Aula B 27 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
1967/03 | SALA DE AULA B 8 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
1966/03 | SALA DE AULA B 9 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
1968/03 | Sala de Vídeo B 7 | 36000 | Condicionador de AR Split Marca LG 36000 Btus 220V | SPLIT
2013/03 | CGAEA (1.27) | 12000 | Condicionador de AR Split Marca Rheem 12000 Btus 220 V | SPLIT
2014/03 | CGAEA (1.27) | 12000 | Condicionador de AR Split Marca Rheem 12000 Btus 220 V | SPLIT
2011/03 | Direção de ADM. E Planejamennto | 12000 | Condicionador de AR Split Marca Rheem 12000 Btus 220 V | SPLIT
2009/03 | Direção de Ensino Campus Petrolina | 12000 | Condicionador de AR Split Marca Rheem 12000 Btus 220 V | SPLIT
2010/03 | Direção de Ensino Campus Petrolina | 12000 | Condicionador de AR Split Marca Rheem 12000 Btus 220 V | SPLIT
2012/03 | Depósito da Quadra - (9.2) | 12000 | Condicionador de AR Split Marca Rheem 12000 Btus 220 V | SPLIT
10212 | SALA DO CUBO EAD(9.3) | 12000 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA SPRINGER 12000 BTUS | SPLIT
10213 | SALA DO CUBO EAD(9.3) | 12000 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA SPRINGER 12000 BTUS | SPLIT
10210 | SALA D10 DOS PROFESSORES LIC. FÍSICA | 18000 | Condicionador de ar Split marca Springer 18000 BTUs | SPLIT
10211 | Sala de Aula E01 | 18000 | Condicionador de ar Split marca Springer 18000 BTUs | SPLT
10228 | Laboratório de Geoprocessamento A 5 | 18000 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA SPRINGER CARRIER 18000 BTUS | SPLIT
10233 | SALA 01 LAPER LAB. DE PESQUISA EM ENERGIA RENOVÁVEL | 18000 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA SPRINGER CARRIER 18000 BTUS | SPLIT
10227 | SALA A02 - SALA DOS PROFESSORES DE MÚSICA | 18000 | Condicionador de ar Split marca Springer Carrier 18000 BTUs | SPLIT
10229 | Sala B 15 Laboratório de linguas Estrangeiras | 18000 | Condicionador de ar Split marca Springer Carrier 18000 BTUs | SPLIT
10232 | Sala C 2 dos prof.Tec. Em Alimentos | 18000 | Condicionador de ar Split marca Springer Carrier 18000 BTUs | SPLIT
10231 | Direção de ADM. E Planejamennto | 18000 | Condicionador de ar Split marca Springer Carrier 18000 BTUs | SPLIT
10420 | Coord.do curso de Informatica Sala B-15 | 24000 | Condicionador de ar Split marca Springer Carrier 24000 BTUs | SPLIT
8032/03 | SAE Sala dos Professores - (7.3) | 60000 | Condicionador de Ar ElGIn 60.000 Btus 380 volts | SPLIT
10423 | SAE Sala dos Professores - (7.3) | 24000 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA SPRINGER CARRIER 24000 BTUS | SPLIT
7319/03 | Laboratório de Geoprocessamento A 5 | 24000 | Condicionador de AR Spliter Fijitos 24000 btu | SPLIT
30095 | Depósito da Quadra - (9.2) | 18000 | Condicionador de ar SPRINGER 18.000 BTU”S | SPLIT
11882 | Direção Geral campus - (1.12) | 9000 | Condicionador de AR Tipo SPLIT 9.000 btu (Eletrolux) | SPLIT
11880 | SGP(1.3) | 9000 | Condicionador de AR Tipo SPLIT 9.000 btu (Eletrolux). | SPLIT
11883 | Direção de Ensino Campus Petrolina | 9000 | Condicionador de AR Tipo SPLIT 9.000 btu (Eletrolux). | SPLIT
9004 | Coord de pesquisa Inovação pós-graduação | 9000 | Condicionador de ar York | SPLIT
9008 | NAP | 9000 | Condicionador de ar York | SPLIT
9009 | SERVIÇO MÉDICO - (6.1) | 9000 | Condicionador dr ar Split YORK 9000 BTU's | SPLIT
10214 | SALA DO CUBO EAD(9.3) | 12000 | Condicionador dr Ar Splite 12000 BTU | SPLIT
4 - Relação de Aparelhos de Refrigeração:
Nº de Patrimônio | Localização |  | Marca - Modelo | Tipo
S/N | Secretaria de Controle Acadêmico- (1.19) |  | Bebedouro de garrafão (GELAGUA) (SN 710) | SPLIT
3312/03 | NOVO DEPÓSITO DA QUADRA |  | Bebedouro de Pressão Coluna inox Master Frio com 2 torneiras | SPLIT
3313/03 | Quadra de Esportes - (9.1) |  | Bebedouro de Pressão Coluna inox Master Frio com 2 torneiras | SPLIT
3314/03 | Quadra de Esportes - (9.1) |  | Bebedouro de Pressão Coluna inox Master Frio com 2 torneiras | SPLIT
3315/03 | SERVIÇO MÉDICO - (6.1) |  | Bebedouro de Pressão Coluna inox Master Frio com 2 torneiras | SPLIT
3316/03 | Sala de apoio de quimica superior C O8 |  | Bebedouro de Pressão Coluna inox Master Frio com 2 torneiras | SPLIT
10673 | Biblioteca (1.7) |  | Bebedouro de água garrafão LIBELL | SPLIT
10391 | BL/ C Corredor de ventilação de Quimica |  | Bebedouro de água Industrial com 06 torneiras marca Termisa Modelo AI 304 Cap. 150 LTS | SPLIT
10392 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro de água Industrial com 06 torneiras marca Termisa Modelo AI 304 Cap. 150 LTS | SPLIT
2548/03 | Coord. Do curso Tec.em Quimica |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
2539/03 | Coord.do curso de Informatica Sala B-15 |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
2542/03 | Coordenação de Lic. em Química - (11.2) |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
2279/03 | NAPNE-NÚCLEO DE ATENDIMENTO A.C.D.F |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
2541/03 | NOVO DEPÓSITO DA QUADRA |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
2547/03 | NOVO DEPÓSITO DA QUADRA |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
2549/03 | NOVO DEPÓSITO DA QUADRA |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
3306/03 | NOVO DEPÓSITO DA QUADRA |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
3307/03 | NOVO DEPÓSITO DA QUADRA |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
3308/03 | NOVO DEPÓSITO DA QUADRA |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
2543/03 | SALA D10 DOS PROFESSORES LIC. FÍSICA |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
2545/03 | SALA 01 LAPER LAB. DE PESQUISA EM ENERGIA RENOVÁVEL |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
2278/03 | SALA A02 - SALA DOS PROFESSORES DE MÚSICA |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
2544/03 | SGP(1.3) |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
2546/03 | SGP(1.3) |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
2281/03 | NOVO DEPÓSITO DA QUADRA |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
2280/03 | SERVIÇO MÉDICO - (6.1) |  | Bebedouro de Água Master-Frio Para Garrafão de 20 L, Com 2 Torneiras e Aparador | SPLIT
7371/03 | Auditório central (7.2) |  | BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO NATURAL E QUENTE MARCA LIBELL | SPLIT
151 | NOVO DEPÓSITO DA QUADRA |  | Bebedouro de garrafa | SPLIT
SN 781 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro de Garrafão Esmaltec Gelágua (SN 781) | SPLIT
S/N | Circulação do BL Administrativo Inferior - (1.18) |  | Bebedouro de Garrafão Mastrer-Frio | SPLIT
2552/03 | Quadra de Esportes - (9.1) |  | Bebedouro de Pressão Coluna inox 2 Torneiras | SPLIT
3310/03 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro de Pressão Coluna Inox C/ Duas Torneiras | SPLIT
3311/03 | E A D |  | Bebedouro de Pressão Coluna Inox C/ Duas Torneiras | SPLIT
3309/03 | NIT (Núcleo de Inovação Tecnólogico) |  | Bebedouro de Pressão Coluna Inox C/ Duas Torneiras | SPLIT
2551/03 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro de pressão Coluna Inox com 2 Torneiras | SPLIT
2550/03 | Portaria - (8.1) |  | Bebedouro de pressão Coluna Inox com 2 Torneiras | SPLIT
36112 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro de pressão em inox com capacidade para 4 litros (ENGEFRIO) - | SPLIT
36105 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro de pressão em inox com capacidade para 40 litros | SPLIT
10430 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro elétrico, c/03 torneiras, em aço inox, capac. 100 Litros, MOD. Master 100, Marca Master Frio | SPLIT
8470 | CGAEA (1.27) |  | Bebedouro ESMALTEC | SPLIT
8469 | Depósito da Quadra - (9.2) |  | Bebedouro ESMALTEC | SPLIT
7519/03 | COORD.GERAL DE EXTENSÃO - (1.4) |  | BEBEDOURO GARRAFÃO MASTER 220V | SPLIT
7517/03 | DA/CP |  | BEBEDOURO GARRAFÃO MASTER 220V | SPLIT
7516/03 | Direção de ADM. E Planejamennto |  | BEBEDOURO GARRAFÃO MASTER 220V | SPLIT
7514/03 | Direção de Ensino Campus Petrolina |  | BEBEDOURO GARRAFÃO MASTER 220V | SPLIT
7515/03 | Direção Geral campus - (1.12) |  | BEBEDOURO GARRAFÃO MASTER 220V | SPLIT
7518/03 | NAP |  | BEBEDOURO GARRAFÃO MASTER 220V | SPLIT
7520/03 | SAE Sala dos Professores - (7.3) |  | BEBEDOURO GARRAFÃO MASTER 220V | SPLIT
03-229 | Coordenação de Tecnologia de Alimentos (5.9) |  | Bebedouro IBBL 2000 | SPLIT
844/03 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro Industrial ( EAD CUBO) | SPLIT
846/03 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro Industrial ( proj. NIT). | SPLIT
845/03 | Caixa D'água (7.4) |  | Bebedouro Industrial ( proj. NIT). | SPLIT
2553/03 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro Industrial 180 Litros com 4 Torneiras, e Aparador de Água | SPLIT
2554/03 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro Industrial 180 Litros com 4 Torneiras, e Aparador de Água | SPLIT
3318/03 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro Industrial 180 Litros com 4 Torneiras, e Aparador de Água | SPLIT
3319/03 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro Industrial 180 Litros com 4 Torneiras, e Aparador de Água | SPLIT
3320/03 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro Industrial 180 Litros com 4 Torneiras, e Aparador de Água | SPLIT
3321/03 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro Industrial 180 Litros com 4 Torneiras, e Aparador de Água | SPLIT
3317/03 | LEA LAB EXPERIMENTAL DE ALIMENTOS (5.7) |  | Bebedouro Industrial 180 Litros com 4 Torneiras, e Aparador de Água | SPLIT
10328 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro Industrial c/ 4 torneiras marca termetel | SPLIT
10329 | BL/ D.Corredor de Ventilação - Lic. Física (11.3) |  | Bebedouro Industrial c/ 4 torneiras marca termetel | SPLIT
10890 | LEA LAB EXPERIMENTAL DE ALIMENTOS (5.7) |  | Bebedouro industrial capacidade 200L, com 04 torneiras, marca ACQUAGELATA | SPLIT
847/03 | Circulação do BL F |  | Bebedouro Industrial de pressão | SPLIT
27565 | Coord.de Edificações(Área civil) A8 |  | Bebedouro para garrafão em inox Belliere | SPLIT
S/N | DA/CP |  | Bebedouro para garrafão IBBL GFN 2000 (SN 729) | SPLIT
10672 | Coord de pesquisa Inovação pós-graduação |  | Bebedouro para Garrafão LIBELL | SPLIT
7679/03 | Cozinha do pátio |  | FREEZER CONSUL CHB53CBANA - FREEZER DOMÉSTICO | SPLIT
1829/03 | Cozinha do pátio |  | FREEZER HORIZONTAL 220V CONSUL/CHB53 | SPLIT
9943 | LEA LAB EXPERIMENTAL DE ALIMENTOS (5.7) |  | Freezer Horizontal, Capacidade 234L, Marca Esmaltec, Modelo EFH 250, Tensão Alimentação 220V, Cor Branca | SPLIT
7229/03 | Cozinha do pátio |  | FREEZER VERTICAL CAPACIDADE 228L COR BRANCA FROST-FREE 220V MARCA ELECTROLUX | SPLIT
7228/03 | LEA LAB EXPERIMENTAL DE ALIMENTOS (5.7) |  | FREEZER VERTICAL CAPACIDADE 228L COR BRANCA FROST-FREE 220V MARCA ELECTROLUX | SPLIT
12920 | NOVO DEPÓSITO DA QUADRA |  | Frieezer com 2 portas | SPLIT
10195 | Coordenação de Lic. em Química - (11.2) |  | Frigobar capacidade 120 litros marca Consul CRC 12A | SPLIT
10196 | Reitoria Centro - Sala da Reitora |  | Frigobar Consul | SPLIT
S/N 1982 | sala C-6 Lab. Química Orgânica e Bioquímica (5.11) |  | Refrigerador / Geladeira Duplex cônsul (SN 1982) | SPLIT
S/N 2067 | LEA LAB EXPERIMENTAL DE ALIMENTOS (5.7) |  | Refrigerador / Geladeira Duplex consul (SN 2067) | SPLIT
9999 | Copa do café (7.6) |  | Refrigerador Consul 410 | SPLIT
966/03 | SALA 10 Laboratório de Microbiologia - (5.8) |  | Refrigerador Consul, Facilite Frots-Free, CRB 39,com uma porta. | SPLIT
1533/03 | LABORATÓRIO DE FÍSICA D 5- (4.1) |  | Refrigerador Duplex Frostfee 220V Rect 45.Marca Continental.cor Branca | SPLIT
1531/03 | Lab. Lic. em Química Analitica (5.19) |  | Refrigerador Duplex Frostfee 220V Rect 45.Marca Continental.cor Branca | SPLIT
1530/03 | LAB:de Analises de Águas |  | Refrigerador Duplex Frostfee 220V Rect 45.Marca Continental.cor Branca | SPLIT
1532/03 | LEA LAB EXPERIMENTAL DE ALIMENTOS (5.7) |  | Refrigerador Duplex Frostfee 220V Rect 45.Marca Continental.cor Branca | SPLIT
12067 | Cozinha do pátio |  | Refrigerador Duplexfost Free 220 V Marca consul Capacidade 360L .Cor Branca. | SPLIT
SN 2429 | Quadra de Esportes - (9.1) |  | Refrigerador ELETROLUX (SN 2429) | SPLIT
13 | SERVIÇO MÉDICO - (6.1) |  | Refrigerador ELETROLUX R280 | SPLIT
8037/03 | Coord.de Edificações(Área civil) A8 | 60000 | Condicionador de Ar ElGIn 60.000 Btus 380 volts | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Exposição) | 48000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Exposição) | 48000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Exposição) | 48000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Exposição) | 48000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Camarins) | 9000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Camarins) | 9000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Auditório) | 60000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Auditório) | 60000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Auditório) | 60000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Auditório) | 60000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Auditório) | 60000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Auditório) | 60000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Auditório) | 60000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Auditório) | 60000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Auditório) | 60000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Auditório) | 60000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Foyer) | 30000 | Elgin Inverter | SPLIT
em contratação | Novo Auditório (Sala de Projeção) | 7000 | Elgin Inverter | SPLIT
7554/03 | Coord.de Edificações(Área civil) A8 |  | REFRIGERADOR ELETROLUX RFE39 220V | SPLIT
3330/03 | Quadra de Esportes - (9.1) |  | Refrigerador Frigobar 80 litros ELECTROLUX | SPLIT
Aparelhos de Ar condicionado | Quantidade | Estimativa de Serviços / Peças *
|  | Compressores | Contactora | Ventilador | Capacitor | Recarga de gás
Aparelhos de 7.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Aparelhos de 9.000 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Aparelhos de 12.000 | 41 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Aparelhos de 18.000 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Aparelhos de 24.000 | 27 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Aparelhos de 30.000 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Aparelhos de 36.000 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Aparelhos de 60.000 | 12 | 8 | 8 | 6 | 12 | 6
* Estimativa levantada levando em conta os contratos anteriores