## Planilha1
Relação de Equipamentos de Refrigeração e Climatização Campus Salgueiro
1 - Identificação da Unidade Administrativa
Nome
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro
Endereço completo				Bairro
BR 232, KM 506				Zona Rural
Telefone			Cidade		UF
(87) 3421-0050			Salgueiro		PE

2 - Relação dos Ambientes Climatizados:
Tipo de Atividade	N.º de Ocupantes		Identificação do Ambiente		Área M²
	Fixo	Flutuantes	Descrição	Sigla
Direção Geral	2	30	Reprografia/ Telefonia	TEL	7,00
Direção Geral	2	8	CPA	CPA	8,00
Direção Geral	2	2	Central de Processamento de Dados	CPD	8,00
Depart de Ensino	2	10	Coordenação de Licenciatura em Física	CLF	7,00
Direção Geral	1	20	Assessoria de Gabinete	DGE	12,80
Direção Geral	2	10	Setor Gestão de Pessoas	DGE	9,60
Direção Geral	1	20	Gabinete Direção Geral	DGE	24,00
Depart de Adm.	1	15	Almoxarifado	DAP	48,00
Depart de Adm.	3	10	Unidade Produtiva	DAP	12,00
Depart de Ensino		40	Sala de Vídeo Conferência	DEN	48,00
Depart de Adm.	7	35	Departamento de Administração e Planjamento	DAP	48,00
Depart de Ensino	2	50	Museu de Ciências	DEN	48,00
Depart de Ensino	4	90	Coordenação Discente	DEN	24,00
Depart de Ensino	4	90	Secretaria de Controle Acadêmico	DEN	24,00
Depart de Ensino	4	70	Setor Saúde	DEN	24,00
Depart de Ensino		12	Sala de Atendimento – Setor Saúde	DEN	12,00
Depart de Ensino	6	14	NAPNES	DEN	24,00
Direção Geral	4	15	Pesquisa e Extensão	DGE	24,00
Depart de Ensino	5	25	Núcleo de Ações Pedagógicas	DEN	24,00
Depart de Ensino	6	18	Coordenação de Edificações	DEN	24,00
Depart de Adm.	5	10	Setor de TI / Comunicação	DAP/DGE	24,00
Depart de Ensino	10	30	Coordenação de Agropecuária	DEN	24,00
Depart de Ensino	9	20	Coordenação de Física	DEN	24,00
Depart de Ensino	3	15	Departamento de Ensino	DEN	24,00
Depart de Ensino	6	18	Coordenação de Informática/ Sistemas para Internet SUP	DEN	24,00
Depart de Ensino	18	54	Propedêutica	DEN	48,00
Depart de Ensino	30	45	Sala de Aula I	DEN	48,00
Depart de Ensino	30	45	Sala de Aula II	DEN	48,00
Depart de Ensino	30	45	Sala de Aula III	DEN	48,00
Depart de Ensino	30	45	Sala de Aula IV	DEN	48,00
Depart de Ensino	30	45	Sala de Aula V	DEN	48,00
Depart de Ensino	30	45	Sala de Aula VI	DEN	48,00
Depart de Ensino	30	45	Sala de Aula VII	DEN	48,00
Depart de Ensino	30	45	Sala de Aula VIII	DEN	48,00
Depart de Ensino	15	45	Sala de Aula IX	DEN	24,00
Depart de Ensino	30	45	Sala de Aula X	DEN	48,00
Depart de Ensino	15	30	Sala do Grêmio	DEN	24,00
Depart de Ensino	20	40	Laboratório de Edificações	DEN	48,00
Depart de Ensino	20	40	Laboratório de Informática I	DEN	48,00
Depart de Ensino	20	40	Laboratório de Informática II	DEN	48,00
Depart de Ensino	25	50	Laboratório de Desenho e Topografia	DEN	48,00
Depart de Ensino	20	40	Laboratório de Física	DEN	48,00
Depart de Ensino	15	40	Laboratório de Informática III – MMC	DEN	48,00
Depart de Ensino	30	45	Sala de Multimeios	DEN	48,00
Depart de Ensino	10	20	Sala de Música	DEN	32,00
Depart de Ensino	20	30	Sala de Aula XII – Agropecuária	DEN	30,00
Depart de Ensino	30	60	Auditório	DEN	222,00
Depart de Ensino	3	6	Sala de Catalogação – Biblioteca	DEN	23,00
Depart de Ensino	4	100	Biblioteca	DEN	199,00
Depart de Ensino	15	45	Laboratório de Processamento de Leite	DEN	75,66
Depart de Ensino	15	45	Laboratório de Processamento de Carne	DEN	52,80
Depart de Ensino	6	15	Coordenação de Curso Tecnologia em Alimentos	DEN	26,70
Depart de Ensino	2	5	Sala de Tecnologia em Alimentos	DEN	15,70
Depart de Ensino	15	45	Laboratório de Processamento de Vegetais	DEN	77,18
Depart de Ensino	30	45	Sala de Aula XI	DEN	43,18
Depart de Adm.	4	6	Guarita	DAP	9,00

3 - Relação de Aparelhos de Climatização:
Nº de Patrimônio	capacidade Kbtu/h	Ambiente	Marca - Modelo	Tipo
1192	7	Gabinete da Direção Geral - (4.1)	Ar Condicionado Tipo Split 7.000 Btus ELGIN SILENT	SPLIT
1193	7	Coordenação da Unidade Produtiva - (3.71)	Ar Condicionado Tipo Split 7.000 Btus YANG	SPLIT
1194	7	Coord. de Gestão de Pessoas e Setor de Protocolo - (4.2)	Ar Condicionado Tipo Split 7.000 Btus YANG	SPLIT
1195	7	Central Telefônica - (3.5)	Ar Condicionado Tipo Split 7.000 Btus YANG	SPLIT
1196	7	Comissão Própria de Avaliação - (6.9)	Ar Condicionado Tipo Split 7.000 Btus YANG	SPLIT
1197	18	Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio - (3.8)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 18.000 Btus Komeco	SPLIT
1198	18	Centro de Processamento de Dados - (3.6)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 18.000 Btus Komeco	SPLIT
1199	18	Setor de Saúde - (5.4)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 18.000 Btus Komeco	SPLIT
1200	18	Coordenação de Informática - (4.7)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 18.000 Btus Komeco	SPLIT
1201	18	Coordenação de Agropecuária - (4.4)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 18.000 Btus Komeco	SPLIT
1202	18	Núcleo de Tecnologia da Informação - (4.3)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 18.000 Btus Komeco	SPLIT
1203	18	Coordenação de Pesquisa - (5.21)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 18.000 Btus Komeco	SPLIT
1204	18	Setor Psicossocial - (5.41)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 18.000 Btus Komeco	SPLIT
1205	18	Secretaria de Controle Acadêmico - (5.5)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 18.000 Btus Komeco	SPLIT
1206	18	Setor Pedagógico - (5.1)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 18.000 Btus Komeco	SPLIT
1207	18	Sala dos Professores (TA) - (6.74)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 18.000 Btus Hitachi	SPLIT
1208	18	Coordenação de Edificações - (4.9)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 18.000 Btus Komeco	SPLIT
1209	30	Sala de Aula 12 - (6.41)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 30.000 Btus Komeco	SPLIT
1210	30	Setor de Serviços Terceirizados - (7.6)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 30.000 Btus Komeco	SPLIT
1211	30	Biblioteca - (6.3)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 30.000 Btus Komeco	SPLIT
1212	30	Sala de Música - (6.42)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 30.000 Btus Komeco	SPLIT
1213	36	Laboratório de Multimeios - (1.9)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 36.000 Btus Komeco	SPLIT
1214	36	Auditório - (6.2)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 36.000 Btus Komeco	SPLIT
1215	36	Auditório - (6.2)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 36.000 Btus Komeco	SPLIT
1216	36	Auditório - (6.2)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 36.000 Btus Komeco	SPLIT
1217	36	Auditório - (6.2)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 36.000 Btus Komeco	SPLIT
1218	36	Sala de Aula 01 - (1.1)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 36.000 Btus Komeco	SPLIT
1219	36	Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio - (3.8)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 36.000 Btus Hitachi	SPLIT
1220	36	Sala de Aula 03 - (1.3)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 36.000 Btus Komeco	SPLIT
1221	36	Sala de Aula 04 - (1.4)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 36.000 Btus Komeco	SPLIT
1222	36	Sala de Aula 05 - (1.5)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 36.000 Btus Komeco	SPLIT
1223	36	Sala de Aula 06 - (1.6)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 36.000 Btus Komeco	SPLIT
1224	36	Sala de Aula 07 - (1.7)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 36.000 Btus Komeco	SPLIT
1225	36	Laboratório de Informática II - (2.4)	Condicionador de Ar, Tipo Split, Capacidade 36.000 Btus Komeco	SPLIT
2080	36	Laboratório de MMC e Eletrônica - (2.1)	Ar Cond. Split Piso Teto, Cap. 36.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Electrolux, Modelo CFE CFI 36F	SPLIT
2081	36	Laboratório de Física - (2.2)	Ar Cond. Split Piso Teto, Cap. 36.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Electrolux, Modelo CFE CFI 36F	SPLIT
2082	36	Laboratório de Informática I - (2.5)	Ar Cond. Split Piso Teto, Cap. 36.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Electrolux, Modelo CFE CFI 36F	SPLIT
2083	36	Sala de Aula 09 - (2.6)	Ar Cond. Split Piso Teto, Cap. 36.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Electrolux, Modelo CFE CFI 36F	SPLIT
2084	36	Laboratório de Construção - (2.7)	Ar Cond. Split Piso Teto, Cap. 36.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Electrolux, Modelo CFE CFI 36F	SPLIT
2085	36	Sala de Aula 08 - (1.8)	Ar Cond. Split Piso Teto, Cap. 36.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Electrolux, Modelo CFE CFI 36F	SPLIT
2086	36	Laboratório de Físico-Química e Bromatologia - (6.72)	Ar Cond. Split Piso Teto, Cap. 36.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Electrolux, Modelo CFE CFI 36F	SPLIT
2087	36	Laboratório de Processamento de Frutas e Verduras - (6.62)	Ar Cond. Split Piso Teto, Cap. 36.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Electrolux, Modelo CFE CFI 36F	SPLIT
2088	36	Sala de Aula 11 - (6.61)	Ar Cond. Split Piso Teto, Cap. 36.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Electrolux, Modelo CFE CFI 36F	SPLIT
2089	18	Departamento de Administração e Planejamento - (3.2)	Ar. Cond. Split Teto 18.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Hitachi, Modelo RAA015H3S RPC015H3P KC0004	SPLIT
2090	18	Departamento de Administração e Planejamento - (3.2)	Ar. Cond. Split Teto 18.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Hitachi, Modelo RAA015H3S RPC015H3P KC0004	SPLIT
2091	18	Museu de Ciências - (3.3)	Ar. Cond. Split Teto 18.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Hitachi, Modelo RAA015H3S RPC015H3P KC0004	SPLIT
2092	18	Setor de Apoio ao Ensino - (3.4)	Ar. Cond. Split Teto 18.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Hitachi, Modelo RAA015H3S RPC015H3P KC0004	SPLIT
2093	18	Área Propedêutica - (4.8)	Ar. Cond. Split Teto 18.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Hitachi, Modelo RAA015H3S RPC015H3P KC0004	SPLIT
2094	18	Departamento de Ensino - (4.6)	Ar. Cond. Split Teto 18.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Hitachi, Modelo RAA015H3S RPC015H3P KC0004	SPLIT
2095	18	Sala dos Professores (LF) - (4.5)	Ar. Cond. Split Teto 18.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Hitachi, Modelo RAA015H3S RPC015H3P KC0004	SPLIT
2096	18	NAPNEs - (5.3)	Ar. Cond. Split Teto 18.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Hitachi, Modelo RAA015H3S RPC015H3P KC0004	SPLIT
2097	18	Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio - (3.8)	Ar. Cond. Split Teto 18.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Hitachi, Modelo RAA015H3S RPC015H3P KC0004	SPLIT
2098	18	Biblioteca - (6.3)	Ar. Cond. Split Teto 18.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Hitachi, Modelo RAA015H3S RPC015H3P KC0004	SPLIT
2099	18	Área Propedêutica - (4.8)	Ar. Cond. Split Teto 18.000 BTUS, Frio, 220V, Marca Hitachi, Modelo RAA015H3S RPC015H3P KC0004	SPLIT
3376	36	Laboratório de Processamento de Carnes e Leite - (6.71)	Ar Cond. 36000 Piso/Teto 410 Elgin	SPLIT
3377	12	Sala de Aula 10 - (3.1)	Ar Cond. 12000 220V Split Elgin	SPLIT
3378	12	Grêmio Estudantil Raimundo Carrero - (6.5)	Ar Cond. 12000 220V Split Elgin	SPLIT
3379	36	Sala de Videoconferência - (2.9)	Ar Cond. 36000 Piso/Teto 410 Elgin	SPLIT
3380	9	Centro de Processamento de Dados - (3.6)	Ar Cond. 9000 220V Split HW Elgin	SPLIT
3381	9	Coordenação de Licenciatura em Física - (7.1)	Ar Cond. 9000 220V Split HW Elgin	SPLIT
3382	12	Guarita - (5.9)	Ar Cond. 12000 220V Split Elgin	SPLIT
3383	48	Biblioteca - (6.3)	Ar Cond. Piso/Teto 48000 380V Trif. Eco Elgin	SPLIT
3384	36	Sala de Aula 02 - (1.2)	Ar Cond. 36000 Piso/Teto 410 Elgin	SPLIT
3385	60	Biblioteca - (6.3)	Ar Cond. Piso/Teto 60000 Btu/Hso 380V Trif. Elgin	SPLIT
3386	60	Laboratório de Físico-Química e Bromatologia - (6.72)	Ar Cond. Piso/Teto 60000 Btu/Hso 380V Trif. Elgin	SPLIT
3387	60	Laboratório de Processamento de Frutas e Verduras - (6.62)	Ar Cond. Piso/Teto 60000 Btu/Hso 380V Trif. Elgin	SPLIT
3388	60	Laboratório de Processamento de Carnes e Leite - (6.71)	Ar Cond. Piso/Teto 60000 Btu/Hso 380V Trif. Elgin	SPLIT
3389	60	Auditório - (6.2)	Ar Cond. Piso/Teto 60000 Btu/Hso 380V Trif. Elgin	SPLIT
3390	60	Auditório - (6.2)	Ar Cond. Piso/Teto 60000 Btu/Hso 380V Trif. Elgin	SPLIT

4 - Relação de Aparelhos de Refrigeração:
Nº de Patrimônio	Localização		Marca - Modelo	Tipo	Capacidade
971	Sala dos Professores (TA) - (6.74)		Bebedouro Hermético Stilo de Galão 220w	Bebedouro	20 L
972	Área Propedêutica - (4.8)		Bebedouro Hermético Stilo de Galão 220w	Bebedouro	20 L
973	Departamento de Administração e Planejamento - (3.2)		Bebedouro Hermético Stilo de Galão 220w	Bebedouro	20 L
974	Laboratório de Frutas e Verduras - (6.6)		Bebedouro de Pressão Conjugado Inox	Bebedouro	x
975	Garagem - (6.4)		Bebedouro de Pressão Conjugado Inox	Bebedouro	x
976	Quadra Poliesportiva - (7.2)		Bebedouro de Pressão Conjugado Inox	Bebedouro	x
1570	Laboratório de Processamento de Frutas e Verduras - (6.62)		Refrigerador Duplex Frost Free 220V RFCT45 Continental	Refrigrador	450 L
1571	Laboratório de Processamento de Carnes e Leite - (6.71)		Refrigerador Duplex Frost Free 220V RFCT45 Continental	Refrigrador	450 L
1635	Laboratório de Físico-Química e Bromatologia - (6.72)		Refrigerador Duplex Frost Free 220V RFCT45 Continental	Refrigrador	450 L
2109	Grêmio Estudantil Raimundo Carrero - (6.5)		Refrigerador Frost Free 300 Lts, Marca Consul, Modelo CRB36 - 220V	Refrigrador	300 L
2760	Laboratório de Processamento de Frutas e Verduras - (6.62)		Freezer Vertical Brastemp, BVG24, 220V	Freezer	197 L
2833	Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio - (3.8)		Purificador Polar	Purificador	X
2992	Laboratório de Processamento de Carnes e Leite - (6.71)		Freezer Vertical, Cor Branca, Frost Free, 220V, Marca Consul	Freezer	246 L
3161	Laboratório de Processamento de Carnes e Leite - (6.71)		Freezer Vertical, Frost Free, Cor Branca, 220 V, Marca Consul	Freezer	246 L
3222	Setor de Apoio ao Ensino - (3.4)		Bebedouro Garrafão Master Inox 220V	Bebedouro	20 L
3223	Setor de Saúde - (5.4)		Bebedouro Garrafão Master Inox 220V	Bebedouro	20 L
3224	Biblioteca - (6.3)		Bebedouro Garrafão Master Inox 220V	Bebedouro	20 L
3225	Secretaria de Controle Acadêmico - (5.5)		Bebedouro Garrafão Master Inox 220V	Bebedouro	20 L
3226	Coordenação de Agropecuária - (4.4)		Bebedouro Garrafão Master Inox 220V	Bebedouro	20 L
3227	Recepção - (5.6)		Bebedouro Industrial Vertical 200 Litros 220 Volts	Bebedouro	200 L
3228	Rol de Entrada - (6.1)		Bebedouro Industrial Vertical 200 Litros 220 Volts	Bebedouro	200 L
3267	Laboratório de Processamento de Frutas e Verduras - (6.62)		Ultrafreezer Vertical Coldlab 580Lts p/-86 °C	Freezer	580 L
3448	Laboratório de Processamento de Frutas e Verduras - (6.62)		Refriger. Domest. 2 Por. 441L 220V BR Consul	Refrigrador	441 L
3488	Sala de Servidores - (3.7)		Refrigerador, Marca Electrolux, Modelo DF42-220V	Refrigrador	420 L
3489	Setor de Serviços Terceirizados - (7.6)		Refrigerador, Marca Electrolux, Modelo DF42-220V	Refrigrador	420 L
3490	Laboratório de Processamento de Carnes e Leite - (6.71)		Refrigerador, Marca Electrolux, Modelo DF42-220V	Refrigrador	420 L
3556	Laboratório de Processamento de Frutas e Verduras - (6.62)		GRBA-290PVA/BR/220V 60HZ Refrigerador Vertical Cervejeira 290L 108 Garrafas 600 Ml Porta de Vidro	Refrigrador	290 L
3557	Laboratório de Processamento de Frutas e Verduras - (6.62)		GRBA-290PVA/BR/220V 60HZ Refrigerador Vertical Cervejeira 290L 108 Garrafas 600 Ml Porta de Vidro	Refrigrador	290 L
3558	Laboratório de Processamento de Carnes e Leite - (6.71)		GRBA-290PVA/BR/220V 60HZ Refrigerador Vertical Cervejeira 290L 108 Garrafas 600 Ml Porta de Vidro	Refrigrador	290 L